附件一：采购内容及要求
一、项目概述

本次采购的是常州市城市排水有限公司戚墅堰厂加氯系统用氯酸钠化料器采购项目，按买方要求须负责安装并交付使用。
二、采购清单

	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	单位
	备注

	1
	氯酸钠化料器
	每次化料能力200kg，功率1.5KW
	1
	套
	含化料泵及配套管阀


三、供货要求及供货期

供应商所提供产品需符合清单要求，供货时须提供产品合格证等相关资料；

供货期：合同签订后30天内，成交供应商需负担相关的运费及其它相关费用；

送货地址：常州市经开区梅港东路沿塘村300号，戚墅堰污水处理厂内指定地点。
四、控制价、质保期、付款方式、发票要求
1.本次采购最高限价为：人民币13500元整（高于最高限价的报价属于无效报价）；
2.质保期：质保1年，自验收合格之日期算；
3.成交供应商安装调试并经采购人验收合格后，成交供应商提供金额为合同总价100%的增值税专用发票，经采购单位审核无误后，采购单位支付合同金额的全额款项。
