附件一：采购内容及要求
一、项目概述

本次采购的是常州市城市排水有限公司所属戚墅堰污水厂的V型滤池调节型气动蝶阀维修所需的电控气路定位器配件，用于控制FESTO气缸回转角度并反馈实际位置，按买方要求须负责安装并交付使用。
二、采购清单

	序号
	产品名称
	型号
	品牌
	数量
	备注

	1
	定位器
	6DR5020-0NG00-0AA0

含位置反馈、含安装调试费
	西门子
	2只
	

	2
	定位器
	V18345-1010521001含位置反馈、含安装调试费
	ABB
	2只
	电缆：螺纹1/2-14NPT

气管：螺纹1/4-18NPT


三、供货要求及供货期

投标人应提供西门子及ABB原厂的相应配件，并提供出厂合格证。

供货时负责在常州市经开区梅港东路沿塘村300号戚墅堰污水处理厂的指定地点送货并负责安装、调试。

供货期：合同签订后10天内完成交货及安装调试。

四、控制价、质保期、付款方式、发票要求
1.本次采购最高限价为：人民币35500元整（高于最高限价的报价属于无效报价）；
2.质保期：质保6个月，自验收合格之日期算；
3.成交供应商安装调试并经采购人验收合格后，成交供应商提供金额为合同总价100%的增值税专用发票，经采购单位审核无误后，采购单位支付合同金额的全额款项。
