附件一：采购内容及要求
一、项目概述

本次采购的是常州市城市排水有限公司污水厂离子除臭设备专用配件及相关服务（二）采购项目，按买方要求交付使用。
二、采购清单

采购专用配件及相关服务清单如下：

	序号
	项目
	规格型号及品牌
	数量

	1
	离子管
	PURACLEAN ION-818，上海深城
	65根

	2
	离子发生器零配件包
	包括调节按钮、保险丝及交模板等
	15台

	3
	风机保养
	皮带、机油等更新、除尘等
	2套

	4
	系统保养
	法兰接口密封检查保养、设备除锈清洁除尘保养，电气控制系统维护保养
	2套


三、供货要求及供货期

本项目成交供应商如非制造商，成交后须提供制造厂商出具的有效授权、原产地证明及出厂检验合格证。（注：以上材料需提供原件备查，并提供一份复印件加盖公章）。如未能提供上述材料的，采购单位将不与该成交供应商签订合同；
供货时负责在江苏常州市经开区梅港东路300号（常州市戚墅堰污水处理厂）的指定地点卸货；
供货期：合同签订后1个月内，成交供应商需负担相关的运费及费用。

四、控制价、质保期、付款方式、发票要求
1.本次采购最高限价为：人民币93000元整（高于最高限价的报价属于无效报价）；
2.质保期：质保1年，自验收合格之日期算；
3.成交供应商安装调试并经采购人验收合格后，成交供应商提供金额为合同总价100%的增值税专用发票，经采购单位审核无误后，采购单位60天内（日历天数）付款合同总价的100%。
