附件一：采购内容及要求
一、项目概述

本次采购的是常州市排水管理处PLC模块项目，按买方要求须负责安装并交付使用。
二、采购清单

本次采购的是PLC模块（此项不可偏离，否则作为无效响应），具体详见清单：
	序号
	名称
	单位
	数量
	型号
	品牌

	1
	PLC模拟量模块
	只
	80
	TM2AMI2HT
	SCHNEIDER

	2
	PLC
	只
	5
	2080-LC50-24QWB
	AB

	3
	PLC
	只
	3
	2080-LC50-48QWB
	AB

	4
	PLC模拟量模块
	只
	5
	2080-OF2
	AB

	5
	PLC模拟量模块
	只
	52
	2080-IF4
	AB


三、供货要求及供货期

1.投标人所提供产品需符合清单要求，成交供应商为代理商则在供货时提供厂家出具的相关证明材料，供货时需提供相关资料；

2.供货时负责在采购人指定地点交货；
3.供货期：合同签订后5日内完成交货及安装调试，成交供应商需负担相关的运费及其他相关费用。

四、控制价、质保期、付款方式、发票要求
1.本次采购最高限价为：人民币120000元整（高于最高限价的报价属于无效报价）；
2.质保期：质保1年，自验收合格之日期算；
3.成交供应商安装调试并经采购人验收合格后，成交供应商提供金额为合同总价100%的增值税专用发票，经采购单位审核无误后，采购单位支付合同金额的全额款项。
