谈判前检测内容及要求

| 序号 | 应用类型 | 灯具类型 | 灯具编号 | 效果检测项 |  | 光学检测项 |  | 控制检测项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自发光类 | 8W线性轮廓灯 （3000K）渐变 | L6 | 平均亮度 | 2400-5000cd/㎡ | 功率 | 上限8.8W | 控制协议、控制段数、灰度级别 | 符合技术文件要求 |
|  |  |  |  | 最小亮度 | ≥400cd/㎡ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 最大亮度 | ≤6000cd/㎡ | 色温 | 3000K±100K |  |  |
|  |  |  |  | 均匀度 | ≥0.16 |  |  |  |  |