（二）投标前检测

- 安规检测内容

80W-RGBW线形LED投光灯 安规检测报告（不合格即废标）

- 外部接线和内部接线 - 防尘、防固体异物和防水≥IP65 - 潮湿后的绝缘电阻和电气强度

- 光学检测内容

| 80W-RGBW线形LED投光灯 检测报告（不合格即废标） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 送样要求 | 评价指标 |
| （1）相关色温 | R(625nm) | ±6nm |
|  | G(525nm) | ±6nm |
|  | B(470nm) | ±6nm |
|  | W(4000K) | ±150K |
| （2）宽度方向(V)光束角 （50%最大光强夹角） | 10°-20° | 符合 |
| （3）长度方向(H)光束角 （10%最大光强夹角） | ＞46° | 符合 |