采购内容及要求

一、采购清单

| 序号 | 灯具名称 | 数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扶手灯 | 300 |  |

二、技术要求

| 灯具名称 | 1.8W 圆形LED投光灯（扶手灯） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细参数 | 灯具 | 外形 （仅供参考） |  |  |  |  |
|  |  | 尺寸 | 直径（φ1） | 30mm | 允许偏差 | ±3mm |
|  |  |  | 高度（H） | 38mm | 允许偏差 | ±4mm |
|  |  |  | 出光面直径（φ2） | 20mm | 允许偏差 | 越大越好 |
|  |  | 材质 | 灯具外壳 | 圆柱形压铸铝灯体，不锈钢弹簧安装支架。 |  |  |
|  |  |  | 出光面 | 圆弧面光学级 PC 透镜（防 UV老化处理） |  |  |
|  |  | 外壳颜色 |  | 与安装位置的周边环境颜色一致 |  |  |
|  | 光学 | 光束角 | 偏配光85°*60° | 配光要求 |  | 偏配光 |
|  | 光效 | 灯具光效≥60lm/W |  |  |  |  |
|  | 控制系统 | 无控制，静态 |  |  |  |  |
| 备注 | 灯具尺寸需根据现场扶手孔径进行调整，安装、维修方便。 |  |  |  |  |  |