附件一：采购内容及要求
一、项目概述

本次采购的是常州市城市排水有限公司所属江边污水厂的豪顿SG40A单级高速离心风机的维修改造服务。

二、采购内容及具体要求

★参加本次维修服务的供应商须具有豪顿SG40A同款单级高速离心风机的油冷却器、油密封、齿轮箱呼吸器的维修改造业绩，在成交后、签订合同前由采购人进行审核。

本次维修改造服务的内容包括以下内容：

（1）3台风机油冷却器（HYDAC OK）的更换及改造；

（2）3台风机高速轴叶轮端油密封（HDC08/10/1001）更换；

（3）3台风机回油式呼吸器（SOLBERG WP274）的更换及改造；

（4）1台2#风机低速轴驱动端油密封（HDC08/09/1001）更换。

★其中高速轴叶轮端油密封、低速轴驱动端油密封须采用原厂原装备件。
三、服务要求及质保期
成交供应商应在20个工作日内完成上述维修服务工作。

质保期：涉及本次维修服务范围的保修期为1年。

成交供应商需自行负担相关的配件运费及人工费用。

四、控制价、付款方式、发票要求
1.本次采购最高限价为：111000元（高于最高限价的报价属于无效报价）；
2.成交供应商在规定时间内将完成全部服务且经采购单位验收合格后，成交供应商提供金额为合同总价100%的增值税专用发票，经采购单位审核无误后，采购单位付款合同总价的100%。

