采购内容及要求

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 佩戴式防爆照明灯 | 海洋王 | 只 | 9 | 根据《DB32江苏省企业专职消防队建设和管理规范》规定，按照9只配 (含帽夹)。 |
|  | 正压式空气呼吸器 | 德尔格PSS 2600， 梅思安 | 套 | 5 | 根据《DB32江苏省企业专职消防队建设和管理规范》规定，按照5套配。 |
|  | 空气呼吸器气瓶 | 6.8L，梅思安 | 具 | 5 | 根据《DB32江苏省企业专职消防队建设和管理规范》规定，备用气瓶按照1:1配备，配5具。 |
|  | 便携强光防爆工作灯 | 海洋王 RJW7102A/LT | 盏 | 4 | 根据《DB32江苏省企业专职消防队建设和管理规范》规定，按照4盏配。 |
|  | 两节拉梯 | 铝合金6米拉梯 | 架 | 1 | 根据《DB32江苏省企业专职消防队建设和管理规范》规定，配1架。 |
|  | 单杠梯 | 竹制4米单杠梯 | 架 | 1 | 根据《DB32江苏省企业专职消防队建设和管理规范》规定，根据青果巷实际，换配1架单杠梯。 |
|  | 消防员灭火战斗服 | 17款，有3C认证 | 套 | 3 | 根据DB32《江苏省企业专职消防队建设和管理规范》规定，仍需采购3套。 |
|  | 消防员灭火防护胶靴 | 17款，有3C认证 | 双 | 3 | 根据DB32《江苏省企业专职消防队建设和管理规范》规定，仍需采购3双。 |
|  | 消防员手套 | 17款，有3C认证，九江，华通，英普路 | 副 | 3 | 根据DB32《江苏省企业专职消防队建设和管理规范》规定，仍需采购3副。 |
|  | 人力三轮车 | 宽度约70CM | 辆 | 2 | 紧急情况运输消防器材 |
|  | 分水器（二分水） | FII65/65×2-1.6 | 只 | 5 | 二分水，进出口径65mm，灭火时省水带，同时便于前方控制水带出水。考虑二期范围，按照5只配。 |
|  | 无后座力水枪 | 强狮，阿密龙QLD6.0/8I | 支 | 6 | 根据《DB32江苏省企业专职消防队建设和管理规范》规定，按照6支配。 |
|  | 消防水带 | 16-65-20聚氨酯衬里消防水带，华森，三江，水龙江山 | 盘 | 70 | 室外消火栓配备水带耐压较低且存在已破损水带需及时更换，配70盘。 |
|  | 器材箱 | 65cmX45cmX22cm，底座有5-10cm支脚 | 只 | 5 | 5只室外器材箱，置于筠星堂内 |
|  | 器材箱 | 160*120*40CM | 只 | 2 | 根据消防大队要求，为微型消防站配备器材箱 |
|  | 水枪 | 开花直流水枪 | 支 | 20 | 带开关，为器材箱配备器材。 |
|  | 地上消防栓扳手 | FB450 | 把 | 10 | 街区室外消火栓配备器材。 |
|  | 地下消防栓扳手 | FBA800 | 把 | 2 | 消防管线检查时，关阀使用。 |
|  | 测压水枪 |  | 把 | 1 | 针对街区情况，配1支，用于日常消防检查时消防管线的测压。 |
|  | 手台泵 | 四冲程单缸风冷，扬程≥30M | 套 | 3 | 便于南市河作为取水点使用 |