附件B  常用备件报价单
	Product
	Description
	Unit Price
	Quantity
	Line Total
	Remark

	 LP8000

	KPI01232
	相序检测器
	　
	1 
	　
	　

	KPI01335
	熔断器
	　
	3 
	　
	　

	KPI01145
	24v电源
	　
	1 
	　
	　

	KPI01210
	空开接触器组合（无熔断式）
	　
	1 
	　
	　

	KPI01109
	开关电源
	　
	1 
	　
	　

	KPI02809
	压力开关
	　
	1 
	　
	　

	KPI00707
	冷却循环水温度传感器B1
	　
	1 
	　
	　

	KPI00706
	进气口温度传感器B3
	　
	1 
	　
	　

	KPI00341
	环境压力传感器B4
	　
	1 
	　
	　

	KPI00338
	吸入过滤器压差传感器B5
	　
	1 
	　
	　

	KPI00345
	进气口压力传感器B6
	　
	1 
	　
	　

	KPI00339
	压缩机出气口压力传感器B7
	　
	1 
	　
	　

	KPI00340
	冷却剂出口压力传感器B8
	　
	1 
	　
	　

	KPI00342
	开关柜温度传感器B9
	　
	1 
	　
	　

	KPI00436
	冷却液循环泵
	　
	1 
	　
	　

	KPI00405
	水/水交换器
	　
	1 
	　
	　

	KPI00755
	DP通讯模块
	　
	1 
	　
	　

	KPI02354
	内循环散热系统变频器
	　
	1 
	　
	　

	KPI00370
	外部冷却水控制球阀
	　
	1 
	　
	　

	KPI01145
	控制电源安全模块
	　
	1 
	　
	　

	KPI00908
	冷却水排气阀
	　
	1 
	　
	　

	KPI01118
	电磁轴承控制器
	　
	1 
	　
	　

	KPI00264
	冷却风扇马达
	　
	1 
	　
	　

	KPI01122
	主电机
	　
	0 
	　
	　

	　
	　
	　
	Total:
	　
	　


1.供应商应对设备维保中可能发生故障更换的零部件清单进行报价，当需发生实际维修时买方依照投标人的相关报价考虑是否更换，该清单不计入投标总价。
[bookmark: _GoBack]2.清单中未列出而实际必须发生的配件价格通过与制造商询价确定。
