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高速公路服务区充电桩项目明细表

	服务区名称
	布局方式
	充电桩数量
	变压器增容
	充电设备
	经营时间
	履约保证金
	场地租赁费

	兴和服务区
	双站/双向

设置停车罩棚
	2×2
	暂不增容
	120KW

4台
	5年
	5万
	10.8万元/年+充电服务费提成

	卓资山服务区
	
	
	10千伏—400变压器2台
	180KW

4台
	
	
	

	哈素海服务区
	
	
	10千伏—400变压器2台
	180KW

4台
	
	
	

	包头服务区
	
	
	暂不增容
	180KW

4台
	
	
	

	临河服务区
	
	
	10千伏—315变压器2台
	120KW

4台
	
	
	

	乌海服务区
	
	
	10千伏—315变压器2台
	180KW

4台
	
	
	

	苏木山服务区
	
	
	暂不增容
	180KW

4台
	
	
	

	十八台服务区
	
	
	10千伏—315变压器2台
	180KW

4台
	
	
	

	响沙湾服务区
	
	
	暂不增容
	180KW

4台
	
	
	


