## 汇总
资产评估结果汇总表
填表日期:2020年11月20日
资产占有方:广西壮族自治区百色电力有限责任公司 金额单位：人民币元
序号 | 项目 | 账面价值
|  | 原值 | 净值
1 | 机器设备 | 9382300.6
2 | 机器设备 | 10450845
3 | 电子设备及办公家具 | 223278
| 合计 | 20056423.6

## 20201120设备
固定资产—机器设备评估申报明细表
填表日期：2020年11月20日
被评估单位（或者产权持有单位）： |  | 广西壮族自治区百色电力有限责任公司 | [9 empty] | 金额单位：人民币元
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 | 回收主材 | 可回收重量（吨） | 启用日期 | 账面价值 |  | 备注
[10 empty] | 原值 | 净值
1 | 变压器 | SFSL-10000/110 | 常州变压器厂 | 台 | 1 | 1976.9 | 铁 | 31.9 |  | 280000 | 0 | 铝线卷
2 | 变压器 | SJL-3200 | 柳州电机厂 | 台 | 1 | 1973.12 | 铁 | 10.24 |  | 180000 | 0 | 铝线圈
3 | 变压器 | S7-2000 | 柳州特种变压器厂 | 台 | 1 | 1994.2 | 铁 | 5.955 |  | 100000 | 0
4 | 变压器 | S9-M-800/10 | 广州霖鑫电力设备有限公司 | 台 | 1 | 2005.9 | 铁 | 2.56 |  | 53203 | 0
5 | 变压器 | SL-800 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 1977.08 | 铁 | 3.96 |  | 53203 | 0
6 | 变压器 | S7-630 | 广西柳州水电设备厂 | 台 | 1 | 1991.6 | 铁 | 3.46 |  | 43504 | 0
7 | 变压器 | S11-M-630/10 | 华通机电集团有限公司 | 台 | 1 | 2010.6 | 铁 | 1.82 |  | 43504 | 0
8 | 变压器 | S11-M-630/10 | 柳州展航电力设备有限公司 | 台 | 1 | 2014.03 | 铁 | 1.82 |  | 43504 | 0
9 | 变压器 | S9-630/10 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2000.9 | 铁 | 2.11 |  | 43504 | 0
10 | 变压器 | S11-M-630/10 | 广西恒顺电器有限公司 | 台 | 1 | 2010.1 | 铁 | 2.1 |  | 43504 | 0
11 | 变压器 | S11-M-500/10 | 广东汇茂电气有限公司 | 台 | 1 | 2012.1 | 铁 | 1.5 |  | 36643 | 0
12 | 变压器 | S11-M-500 | 恒顺电器有限公司 | 台 | 1 | 2010.10 | 铁 | 1.5 |  | 36643 | 0
13 | 变压器 | S11-500/10 | 中山汇茂变压器有限公司 | 台 | 1 | 2012.4 | 铁 | 1.51 |  | 36643 | 0
14 | 变压器 | S11-M-500/10 | 重庆望江变压器厂有限公司 | 台 | 1 | 2014.01 | 铁 | 1.51 |  | 36643 | 0
15 | 变压器 | S11-M-500/10 | 三变科技 | 台 | 1 | 2013.12 | 铁 | 1.51 |  | 36643 | 0
16 | 变压器 | S11-500/10 | 广西恒顺电器有限公司 | 台 | 1 | 2010.10 | 铁 | 1.51 |  | 36643 | 0
17 | 变压器 | S11-500/10 | 广州广高高压电器有限公司 | 台 | 1 | 2015.1 | 铁 | 1.51 |  | 36643 | 0
18 | 变压器 | S9-400/10 | 华通机电集团有限公司 | 台 | 1 | 2000.3 | 铁 | 1.25 |  | 30566 | 0
19 | 变压器 | S9-M-400/10 | 广州广高高压电器有限公司 | 台 | 1 | 2009.7 | 铁 | 1.37 |  | 30566 | 0
20 | 变压器 | S11-M-400/10 | 佛山市汇茂电气有限公司 | 台 | 1 | 2014.12 | 铁 | 1.23 |  | 30566 | 0
21 | 变压器 | S9-400/10 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2004.05 | 铁 | 1.25 |  | 30566 | 0
22 | 变压器 | S9-M-400/10 | 广州广高电器有限公司 | 台 | 1 | 2010.1 | 铁 | 1.37 |  | 30566 | 0
23 | 变压器 | S13-M-400/10 | 海南威特电气有限公司 | 台 | 1 | 2017.11 | 铁 | 1.23 |  | 30566 | 0
24 | 变压器 | S11-M-400/10 | 重庆望江变压器厂 | 台 | 1 | 2013.4 | 铁 | 1.4 |  | 30566 | 0
25 | 变压器 | S11-M-400/10 | 柳州特种变压器有限公司 | 台 | 1 | 2013.9 | 铁 | 1.25 |  | 30566 | 0
26 | 变压器 | S9-M-400/10 | 重庆望变电气股份有限公司 | 台 | 1 | 2000.2 | 铁 | 1.25 |  | 30566 | 0
27 | 变压器 | S9-315/10 | 广州广高高压电器有限公司 | 台 | 1 | 2010.01 | 铁 | 1.14 |  | 5980 | 0
28 | 变压器 | S9-315/10 | 化州市变压器有限公司 | 台 | 1 | 2008.05 | 铁 | 1.196 |  | 21144 | 0
29 | 变压器 | S9-315/10 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 1999.05 | 铁 | 1.14 |  | 21144 | 0
30 | 变压器 | S11-M-315/10 | 广西恒顺电器有限公司 | 台 | 1 | 2010.10 | 铁 | 1.14 |  | 21144 | 0
31 | 变压器 | S11-M-315/10 | 广东汇茂电气股份有限公司 | 台 | 1 | 2012.1 | 铁 | 1.12 |  | 21144 | 0
32 | 变压器 | S11-M-315/10 | 广西恒顺电器有限公司 | 台 | 1 | 2010.10 | 铁 | 1.19 |  | 21144 | 0
33 | 变压器 | S11-315/10 | 广东汇茂电气有限公司 | 台 | 1 | 2012.10 | 铁 | 1.14 |  | 21144 | 0
34 | 变压器 | S11-M-315/10 | 恒顺电器有限公司 | 台 | 1 | 2010.10 | 铁 | 1.15 |  | 21144 | 0
35 | 变压器 | S11-M-315/10 | 重庆望变电气股份有限公司 | 台 | 1 | 2013.9 | 铁 | 1.14 |  | 21144 | 0
36 | 变压器 | S9-M-315-10 | 桂林天湖水利电业设备 | 台 | 1 | 2009.11 | 铁 | 1.15 |  | 21144 | 0
37 | 变压器 | S9-250/10 | 广西仙河变压器科技有限公司 | 台 | 1 | 2010.10 | 铁 | 0.96 |  | 19023 | 0
38 | 变压器 | S11-M-250 | 柳州佳力变压器厂 | 台 | 1 | 2013.8 | 铁 | 1.03 |  | 19023 | 0
39 | 变压器 | S11-M-250/10 | 重庆望变电气股份有限公司 | 台 | 1 | 2015.5 | 铁 | 0.96 |  | 19023 | 0
40 | 变压器 | S11-M-250/10 | 重庆望江变压器厂 | 台 | 1 | 2015.4 | 铁 | 1.03 |  | 19023 | 0
41 | 变压器 | S7-250/10 | 桂林水电设备厂 | 台 | 1 | 1990.11 | 铁 | 0.96 |  | 19023 | 0
42 | 变压器 | S7-250/10 | 桂林水电设备厂 | 台 | 1 | 1987.12 | 铁 | 1.03 |  | 19023 | 0
43 | 变压器 | S11-M-250/10 | 海南威特电气有限公司 | 台 | 1 | 2014.01 | 铁 | 0.96 |  | 19023 | 0
44 | 变压器 | S11-M-250 | 柳州承特 | 台 | 1 | 2015.10 | 铁 | 1.03 |  | 19023 | 0
45 | 变压器 | S11-M-250/10 | 广西恒顺电器有限公司 | 台 | 1 | 2010.10 | 铁 | 0.96 |  | 19023 | 0
46 | 变压器 | S9-250/10 | 桂林水电设备厂 | 台 | 1 | 2003.01 | 铁 | 1.03 |  | 19023 | 0
47 | 变压器 | S11-M-250/10 | 柳州承特变压器有限公司 | 台 | 1 | 2015.10 | 铁 | 0.96 |  | 19023 | 0
48 | 变压器 | S9-M-250/10 | 广州广高电器有限公司 | 台 | 1 | 2010.1 | 铁 | 1.03 |  | 19023 | 0
49 | 变压器 | S11-M-250 | 重庆望江变压器厂有限公司 | 台 | 1 | 2015.04 | 铁 | 1.03 |  | 19023 | 0
50 | 变压器 | S11-M-250 | 佛山市汇茂电气有限公司 | 台 | 1 | 2014.12 | 铁 | 0.96 |  | 19023 | 0
51 | 变压器 | S11-M-250/10 | 佛山市汇茂电气有限公司 | 台 | 1 | 2014.12 | 铁 | 1.03 |  | 19023 | 0
52 | 变压器 | S11-M-250 | 重庆望江变压器厂有限公司 | 台 | 1 | 2015.04 | 铁 | 0.96 |  | 19023 | 0
53 | 变压器 | S11-M-250/10 | 佛山市汇茂电气有限公司 | 台 | 1 | 2014.12 | 铁 | 1.03 |  | 19023 | 0
54 | 变压器 | S11-M-250/10 | 重庆望江变压器厂有限公司 | 台 | 1 | 2011.12 | 铁 | 1.03 |  | 19023 | 0
55 | 变压器 | S11-M-250/10 | 海南威特电气有限公司 | 台 | 1 | 2015.3 | 铁 | 1.035 |  | 19023 | 0
56 | 变压器 | S9-M-200/10 | 南宁南特变压器有限公司 | 台 | 1 | 2010.5 | 铁 | 0.772 |  | 19398 | 0
57 | 变压器 | S9-M-200/10 | 华通机电集团有限公司 | 台 | 1 | 2008.8 | 铁 | 0.78 |  | 19398 | 0
58 | 变压器 | S9-200/10 | 江西变电设备有限公司 | 台 | 1 | 2008.4 | 铁 | 0.7 |  | 19398 | 0
59 | 变压器 | S11-M-200 | 柳州承特变压器有限公司 | 台 | 1 | 2015.9 | 铁 | 0.772 |  | 19398 | 0
60 | 变压器 | S11-M-200/10 | 广西恒顺电器有限公司 | 台 | 1 | 2010.10 | 铁 | 0.78 |  | 19398 | 0
61 | 变压器 | S11-M-200/10 | 佛山汇茂电气有限公司 | 台 | 1 | 2012.7 | 铁 | 0.7 |  | 19398 | 0
62 | 变压器 | S11-M-200/10 | 重庆望变电气股份有限公司 | 台 | 1 | 2015.1 | 铁 | 0.772 |  | 19398 | 0
63 | 变压器 | S11-M-200/10 | 柳州特种变压器有限公司 | 台 | 1 | 2016.09 | 铁 | 0.78 |  | 19398 | 0
64 | 变压器 | S11-M-200/10 | 广西柳州特种变压器 | 台 | 1 | 2018.07 | 铁 | 0.7 |  | 19398 | 0
65 | 变压器 | S11-M-200/10 | 重庆望江变压器厂有限公司 | 台 | 1 | 2015.01 | 铁 | 0.772 |  | 19398 | 0
66 | 变压器 | S9-200/10 | 江西变电设备有限公司 | 台 | 1 | 2007.03 | 铁 | 0.78 |  | 19398 | 0
67 | 变压器 | S11-M-200/10 | 海南威特电器有限公司 | 台 | 1 | 2014.10 | 铁 | 0.7 |  | 19398 | 0
68 | 变压器 | S9-160 | 海口威特电气有限公司 | 台 | 1 | 2001.4 | 铁 | 0.7 |  | 15000 | 0
69 | 变压器 | SN8-160/10 | 云南通海变压器厂 | 台 | 1 | 1994.6 | 铁 | 0.7 |  | 15000 | 0
70 | 变压器 | S9-160 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 1999.11 | 铁 | 0.7 |  | 15000 | 0
71 | 变压器 | S11-M-160/10 | 重庆望变电气股份有限公司 | 台 | 1 | 2015.9 | 铁 | 0.7 |  | 15000 | 0
72 | 变压器 | S11-M-160/10 | 重庆望江变压器厂有限公司 | 台 | 1 | 2011.10 | 铁 | 0.7 |  | 15000 | 0
73 | 变压器 | S9-160/10 | 云南通海变压器厂 | 台 | 1 | 1999.11 | 铁 | 0.7 |  | 15000 | 0
74 | 变压器 | S11/M/160/10 | 柳州市变压器厂 | 台 | 1 | 2013.02 | 铁 | 0.7 |  | 15000 | 0
75 | 变压器 | S11-M-160/10 | 广州广高高压电器有限公司 | 台 | 1 | 2015.01 | 铁 | 0.7 |  | 15000 | 0
76 | 变压器 | S11-160 | 柳州承特变压器有限公司 | 台 | 1 | 2015.12 | 铁 | 0.7 |  | 15000 | 0
77 | 变压器 | S9-160 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 1999.11 | 铁 | 0.7 |  | 15000 | 0
78 | 变压器 | S9-160 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 1999.11 | 铁 | 0.7 |  | 15000 | 0
79 | 变压器 | S11-M-160/10 | 广西恒顺电器有限公司 | 台 | 1 | 2010.10 | 铁 | 0.7 |  | 15000 | 0
80 | 变压器 | S9-125/10 | 柳州特种变压器有限公司 | 台 | 1 | 1999.11 | 铁 | 0.6 |  | 13451 | 0
81 | 变压器 | S9-125/10 | 柳州特种变压器有限公司 | 台 | 1 | 1999.5 | 铁 | 0.6 |  | 13451 | 0
82 | 变压器 | S11-M-125/10 | 广州广高高压电器有限公司 | 台 | 1 | 2015.1 | 铁 | 0.6 |  | 13451 | 0
83 | 变压器 | S13-M-125/10 | 海南威特电气集团有限公司 | 台 | 1 | 2018.7 | 铁 | 0.6 |  | 13451 | 0
84 | 变压器 | S13-M-125/10 | 柳州承特 | 台 | 1 | 2015.12 | 铁 | 0.6 |  | 13451 | 0
85 | 变压器 | S11-M-125/10 | 广西恒顺电器有限公司 | 台 | 1 | 2010.10 | 铁 | 0.6 |  | 13451 | 0
86 | 变压器 | S-125 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 1999.6 | 铁 | 0.6 |  | 13451 | 0
87 | 变压器 | S11-M-125/10 | 柳州特种变压器有限公司 | 台 | 1 | 2012.04 | 铁 | 0.6 |  | 13451 | 0
88 | 变压器 | S9-125/10 | 柳州特种变压器有限公司 | 台 | 1 | 1999.05 | 铁 | 0.6 |  | 13451 | 0
89 | 变压器 | S11-M-125/10 | 广州广高高压电器有限公司 | 台 | 1 | 2015.1 | 铁 | 0.6 |  | 13451 | 0
90 | 变压器 | S9-100 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 1999.11 | 铁 | 0.5 |  | 12323 | 0
91 | 变压器 | S9-M/100/10 | 华通机电集团有限公司 | 台 | 1 | 2009.6 | 铁 | 0.5 |  | 12323 | 0
92 | 变压器 | S9-100 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 1999.12 | 铁 | 0.5 |  | 12323 | 0
93 | 变压器 | S9-100 | 北海利强变压器有限公司 | 台 | 1 | 2006.03 | 铁 | 0.5 |  | 12323 | 0
94 | 变压器 | S9-100 | 柳州变压器厂 | 台 | 1 | 2000.01 | 铁 | 0.5 |  | 12323 | 0
95 | 变压器 | S9-100 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 1999.12 | 铁 | 0.5 |  | 12323 | 0
96 | 变压器 | S9-100 | 柳州承特变压器有限公司 | 台 | 1 | 1999.08 | 铁 | 0.5 |  | 12323 | 0
97 | 变压器 | S9-100 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 1999.11 | 铁 | 0.5 |  | 12323 | 0
98 | 变压器 | S9-100 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 1999.11 | 铁 | 0.5 |  | 12323 | 0
99 | 变压器 | S11-M-100/10 | 柳州承特变压器有限公司 | 台 | 1 | 2013.12 | 铁 | 0.5 |  | 12323 | 0
100 | 变压器 | S11-M-100/10 | 三变科技股份有限公司 | 台 | 1 | 2013.7 | 铁 | 0.5 |  | 12323 | 0
101 | 变压器 | S11-M-100/10 | 三变科技股份有限公司 | 台 | 1 | 2015.6 | 铁 | 0.5 |  | 12323 | 0
102 | 变压器 | S9-100/10 | 广州高压电器二分厂 | 台 | 1 | 1999.5 | 铁 | 0.5 |  | 12323 | 0
103 | 变压器 | S11-M-100/10 | 广西恒顺电器有限公司 | 台 | 1 | 2010.10 | 铁 | 0.5 |  | 12323 | 0
104 | 变压器 | S9-100 | 桂林变压器 | 台 | 1 | 1999.11 | 铁 | 0.5 |  | 12323 | 0
105 | 变压器 | S7-100 | 桂林水电设备厂 | 台 | 1 | 1996.08 | 铁 | 0.5 |  | 12323 | 0
106 | 变压器 | S11-M-100/10 | 广州广高高压电器有限公司 | 台 | 1 | 2015.1 | 铁 | 0.5 |  | 12323 | 0
107 | 变压器 | S9-100 | 柳州变压器厂 | 台 | 1 | 2000.01 | 铁 | 0.5 |  | 12323 | 0
108 | 旧变压器 | S9-100 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2003.09 | 铁 | 0.5 |  | 12323 | 0
109 | 旧变压器 | S11-M-100/10 | 重庆望变 | 台 | 1 | 2016.10 | 铁 | 0.5 |  | 12323 | 0
110 | 变压器 | S9-100 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 1999.11 | 铁 | 0.5 |  | 12323 | 0
111 | 变压器 | S9-100 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 1999.11 | 铁 | 0.5 |  | 12323 | 0
112 | 变压器 | S9-100 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 1999.12 | 铁 | 0.5 |  | 12323 | 0
113 | 变压器 | S7-100 | 柳州特种变压器厂 | 台 | 1 | 1992.3 | 铁 | 0.5 |  | 12323 | 0
114 | 变压器 | S7-100 | 广东湛江高压电器总厂 | 台 | 1 | 1993.7 | 铁 | 0.5 |  | 12323 | 0
115 | 变压器 | S9-80 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 1999.01 | 铁 | 0.48 |  | 10629 | 0
116 | 变压器 | S7-80/10 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2000.3 | 铁 | 0.41 |  | 10629 | 0
117 | 变压器 | S9-80/10 | 柳州特种变压器有限公司 | 台 | 1 | 2000.01 | 铁 | 0.5 |  | 10628 | 0
118 | 变压器 | S7-80/10 | 云南通海变压器厂 | 台 | 1 | 1990.11 | 铁 | 0.41 |  | 10629 | 0
119 | 变压器 | S9-M-80/10 | 华通机电集团 | 台 | 1 | 2008.1 | 铁 | 0.48 |  | 10629 | 0
120 | 变压器 | S9-80 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2000.3 | 铁 | 0.41 |  | 10629 | 0
121 | 变压器 | S9-M-80/10 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2003.9 | 铁 | 0.5 |  | 10629 | 0
122 | 变压器 | S9-80 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 1999.02 | 铁 | 0.41 |  | 10629 | 0
123 | 变压器 | S11-M-80/10 | 重庆望变电气股份有限公司 | 台 | 1 | 2015.1 | 铁 | 0.48 |  | 10629 | 0
124 | 变压器 | S11-M-80/10 | 重庆望江变压器厂有限公司 | 台 | 1 | 2011.08 | 铁 | 0.41 |  | 10629 | 0
125 | 变压器 | S7-80/10 | 广西玉林水电设备厂 | 台 | 1 | 1999.12 | 铁 | 0.5 |  | 10629 | 0
126 | 变压器 | S9-80 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 1999.11 | 铁 | 0.41 |  | 10629 | 0
127 | 变压器 | S9-50 | 柳州微电机厂 | 台 | 1 | 1999.10 | 铁 | 0.315 |  | 8671 | 0
128 | 变压器 | S9-50 | 柳州微电机厂 | 台 | 1 | 1999.11 | 铁 | 0.371 |  | 8671 | 0
129 | 变压器 | S9-50 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2000.03 | 铁 | 0.396 |  | 8671 | 0
130 | 变压器 | S9-50 | 云南通海变压器厂 | 台 | 1 | 1997.09 | 铁 | 0.315 |  | 8671 | 0
131 | 变压器 | S9-50 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2000.05 | 铁 | 0.371 |  | 8671 | 0
132 | 变压器 | S9-50 | 柳州变压器厂 | 台 | 1 | 2000.01 | 铁 | 0.396 |  | 8671 | 0
133 | 变压器 | S9-50 | 柳州变压器厂 | 台 | 1 | 1999.09 | 铁 | 0.315 |  | 8671 | 0
134 | 变压器 | S9-50 | 柳州变压器厂 | 台 | 1 | 1999.08 | 铁 | 0.371 |  | 8671 | 0
135 | 变压器 | S7-50 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 1996.4 | 铁 | 0.396 |  | 8671 | 0
136 | 变压器 | S9-50 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 1999.04 | 铁 | 0.315 |  | 8671 | 0
137 | 变压器 | S9-50/10 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2000.8 | 铁 | 0.371 |  | 8671 | 0
138 | 变压器 | S9-50/10 | 深圳特种变压器厂 | 台 | 1 | 1999.2 | 铁 | 0.396 |  | 8671 | 0
139 | 变压器 | S9-50/10 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2000.3 | 铁 | 0.315 |  | 8671 | 0
140 | 变压器 | S9-50/10 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 1999.10 | 铁 | 0.371 |  | 8671 | 0
141 | 变压器 | S9-50/10 | 柳州市微电机厂 | 台 | 1 | 1999.10 | 铁 | 0.396 |  | 8671 | 0
142 | 变压器 | S7-50/10 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 1996.6 | 铁 | 0.315 |  | 8671 | 0
143 | 变压器 | S9-50/10 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 1999.10 | 铁 | 0.371 |  | 8671 | 0
144 | 变压器 | S9-50 | 柳州微电机厂 | 台 | 1 | 1999.10 | 铁 | 0.396 |  | 8671 | 0
145 | 变压器 | S9-50/10 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2000.05 | 铁 | 0.315 |  | 8671 | 0
146 | 变压器 | S9-50 | 柳州微电机厂 | 台 | 1 | 2000.05 | 铁 | 0.371 |  | 8671 | 0
147 | 变压器 | S9-50/10 | 柳州市微电机总厂电力变压器厂 | 台 | 1 | 1999.10 | 铁 | 0.396 |  | 8671 | 0
148 | 变压器 | S9-50/10 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2000.05 | 铁 | 0.315 |  | 8671 | 0
149 | 变压器 | S9-50 | 柳州微电机厂 | 台 | 1 | 2000.04 | 铁 | 0.371 |  | 8671 | 0
150 | 变压器 | S7-50/10 | 桂林水电设备厂 | 台 | 1 | 1990.05 | 铁 | 0.396 |  | 8671 | 0
151 | 变压器 | S9-50/10 | 柳州微电机厂 | 台 | 1 | 1999.11 | 铁 | 0.315 |  | 8671 | 0
152 | 变压器 | S9-50/10 | 柳州承特变压器有限公司 | 台 | 1 | 1999.9 | 铁 | 0.371 |  | 8671 | 0
153 | 变压器 | S7-50/10 | 桂林水电设备厂 | 台 | 1 | 1992.12 | 铁 | 0.396 |  | 8671 | 0
154 | 变压器 | S9-50 | 柳州市微电机总厂 | 台 | 1 | 1999.10 | 铁 | 0.315 |  | 8671 | 0
155 | 变压器 | S9-50/10 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2000.5 | 铁 | 0.396 |  | 8671 | 0
156 | 变压器 | S9-50 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2000.3 | 铁 | 0.315 |  | 8671 | 0
157 | 变压器 | S7-50 | 云南通海变压器厂 | 台 | 1 | 1997.7 | 铁 | 0.371 |  | 8671 | 0
158 | 变压器 | S9-50 | 柳州市微电机总厂 | 台 | 1 | 1999.9 | 铁 | 0.396 |  | 8671 | 0
159 | 变压器 | S11-M-50 | 柳州特种变压器厂 | 台 | 1 | 2011.9 | 铁 | 0.396 |  | 8671 | 0
160 | 变压器 | S9-50/10 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2000.5 | 铁 | 0.315 |  | 8671 | 0
161 | 变压器 | S9-50/10 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2000.5 | 铁 | 0.371 |  | 8671 | 0
162 | 变压器 | SN8-50/10 | 云南通海变压器厂 | 台 | 1 | 1997.12 | 铁 | 0.396 |  | 8671 | 0
163 | 变压器 | SN8-50/10 | 云南通海变压器厂 | 台 | 1 | 1995.12 | 铁 | 0.315 |  | 8671 | 0
164 | 变压器 | S11-M-50/10 | 徐州永刚电力设备有限公司 | 台 | 1 | 2015.1 | 铁 | 0.371 |  | 8671 | 0
165 | 变压器 | S9-50/10 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2000.5 | 铁 | 0.396 |  | 8671 | 0
166 | 变压器 | S11-M-50 | 柳州承特变压器有限公司 | 台 | 1 | 2015.9 | 铁 | 0.315 |  | 8671 | 0
167 | 变压器 | S11-50/10 | 广西恒顺电器有限公司 | 台 | 1 | 2010.10 | 铁 | 0.371 |  | 8671 | 0
168 | 变压器 | S9-50 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2000.03 | 铁 | 0.396 |  | 8671 | 0
169 | 变压器 | SN8-50/10 | 云南通海变压器厂 | 台 | 1 | 1999.02 | 铁 | 0.315 |  | 8671 | 0
170 | 变压器 | S11-50 | 重庆望江变压器厂有限公司 | 台 | 1 | 2015.09 | 铁 | 0.371 |  | 8671 | 0
171 | 变压器 | S11-M-50/10 | 柳州承特变压器有限公司 | 台 | 1 | 2015.9 | 铁 | 0.396 |  | 8671 | 0
172 | 变压器 | S9-50/10 | 柳州变压器厂 | 台 | 1 | 2000.04 | 铁 | 0.315 |  | 8671 | 0
173 | 变压器 | S9-50 | 柳州微电机总厂 | 台 | 1 | 1999.12 | 铁 | 0.315 |  | 8671 | 0
174 | 变压器 | S9-50/10 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2000.05 | 铁 | 0.371 |  | 8671 | 0
175 | 变压器 | SN8-50/10 | 云南通海变压器厂 | 台 | 1 | 1995.7 | 铁 | 0.396 |  | 8671 | 0
176 | 变压器 | S11-50/10 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2011.5 | 铁 | 0.315 |  | 8671 | 0
177 | 变压器 | S11-M-50 | 柳州承特 | 台 | 1 | 2015.12 | 铁 | 0.371 |  | 8671 | 0
178 | 变压器 | S9-50/10 | 柳州特种变压器有限公司 | 台 | 1 | 1999.9 | 铁 | 0.396 |  | 8671 | 0
179 | 变压器 | S9-50 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 1999.11 | 铁 | 0.371 |  | 8671 | 0
180 | 变压器 | S9-30 | 柳州变压器厂 | 台 | 1 | 2000.05 | 铁 | 0.292 |  | 6896 | 0
181 | 变压器 | S9-30 | 柳州变压器厂 | 台 | 1 | 2000.05 | 铁 | 0.285 |  | 6896 | 0
182 | 变压器 | S9-30 | 柳州变压器厂 | 台 | 1 | 2000.03 | 铁 | 0.292 |  | 6896 | 0
183 | 变压器 | S9-30 | 柳州变压器厂 | 台 | 1 | 2000.06 | 铁 | 0.285 |  | 6896 | 0
184 | 变压器 | S7-30 | 云南通海变压器厂 | 台 | 1 | 1991.11 | 铁 | 0.292 |  | 6896 | 0
185 | 变压器 | S9-30/10 | 柳州变压器厂 | 台 | 1 | 2000.06 | 铁 | 0.285 |  | 6896 | 0
186 | 变压器 | S9-30 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 1999.05 | 铁 | 0.292 |  | 6896 | 0
187 | 变压器 | S9-30 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 1999.11 | 铁 | 0.285 |  | 6896 | 0
188 | 变压器 | S9-30 | 柳州变压器厂 | 台 | 1 | 2000.06 | 铁 | 0.292 |  | 6896 | 0
189 | 变压器 | S9-30 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2000.09 | 铁 | 0.285 |  | 6896 | 0
190 | 变压器 | SN8-30/10 | 云南通海变压器厂 | 台 | 1 | 1998.05 | 铁 | 0.292 |  | 6896 | 0
191 | 变压器 | SN8-30/10 | 云南通海变压器厂 | 台 | 1 | 1996.11 | 铁 | 0.285 |  | 6896 | 0
192 | 变压器 | S7-30/10 | 桂林水电设备厂 | 台 | 1 | 1996.11 | 铁 | 0.292 |  | 6896 | 0
193 | 变压器 | S7-30/10 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2000.9 | 铁 | 0.285 |  | 6896 | 0
194 | 变压器 | S7-30/10 | 桂林水电设备有限公司 | 台 | 1 | 1997.9 | 铁 | 0.292 |  | 6896 | 0
195 | 变压器 | S9-30/10 | 柳州特种变压器有限公司 | 台 | 1 | 1999.08 | 铁 | 0.285 |  | 6896 | 0
196 | 变压器 | S9-30/10 | 柳州特种变压器厂 | 台 | 1 | 2000.1 | 铁 | 0.292 |  | 6896 | 0
197 | 变压器 | S9-30/10 | 柳州变压器厂 | 台 | 1 | 2000.5 | 铁 | 0.285 |  | 6896 | 0
198 | 变压器 | S9-30/10 | 柳州市微电机总厂电力变压器厂 | 台 | 1 | 2000.3 | 铁 | 0.292 |  | 6896 | 0
199 | 变压器 | S9-30/10 | 柳州变压器厂 | 台 | 1 | 2000.07 | 铁 | 0.285 |  | 6896 | 0
200 | 变压器 | S9-30/10 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2000.05 | 铁 | 0.292 |  | 6896 | 0
201 | 变压器 | S9-30 | 柳州微电机厂 | 台 | 1 | 2000.03 | 铁 | 0.285 |  | 6896 | 0
202 | 变压器 | S9-30/10 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2000.09 | 铁 | 0.292 |  | 6896 | 0
203 | 变压器 | S9-30/10 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2000.5 | 铁 | 0.285 |  | 6896 | 0
204 | 变压器 | S9-30/10 | 柳州特种变压器有限公司 | 台 | 1 | 2000.4 | 铁 | 0.292 |  | 6896 | 0
205 | 变压器 | S9-30 | 柳州市微电机总厂 | 台 | 1 | 2000.3 | 铁 | 0.285 |  | 6896 | 0
206 | 变压器 | S9-30/10 | 广西柳州特种变压器有限责任公司 | 台 | 1 | 2000.3 | 铁 | 0.292 |  | 6896 | 0
207 | 变压器 | S9-30/10 | 广西柳州特种变压器有限责任公司 | 台 | 1 | 2000.1 | 铁 | 0.285 |  | 6896 | 0
208 | 变压器 | S9-30/10 | 柳州变压器厂 | 台 | 1 | 2000.7 | 铁 | 0.292 |  | 6896 | 0
209 | 变压器 | S9-30/10 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2000.5 | 铁 | 0.285 |  | 6896 | 0
210 | 变压器 | S9-30 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 1999.8 | 铁 | 0.292 |  | 6896 | 0
211 | 变压器 | S7-30/10 | 桂林水电设备厂 | 台 | 1 | 1990.1 | 铁 | 0.285 |  | 6896 | 0
212 | 变压器 | S9-30/10 | 柳州变压器厂 | 台 | 1 | 2000.7 | 铁 | 0.292 |  | 6896 | 0
213 | 变压器 | S9-30/10 | 柳州变压器厂 | 台 | 1 | 2000.5 | 铁 | 0.285 |  | 6898 | 0
214 | 变压器 | S9-30/10 | 柳州特种变压器厂 | 台 | 1 | 1999.6 | 铁 | 0.292 |  | 6896 | 0
215 | 变压器 | S9-30 | 海南威特电气有限公司 | 台 | 1 | 2006.8 | 铁 | 0.285 |  | 6896 | 0
216 | 变压器 | S9-M-30 | 华通机电集团 | 台 | 1 | 2010.4 | 铁 | 0.292 |  | 6896 | 0
217 | 变压器 | S9-30 | 柳州微电机总厂 | 台 | 1 | 2000.03 | 铁 | 0.285 |  | 6896 | 0
218 | 变压器 | S9-30/10 | 柳州特种变压器有限公司 | 台 | 1 | 2000.02 | 铁 | 0.292 |  | 6896 | 0
219 | 变压器 | S9-30/10 | 广西柳州特种变压器 | 台 | 1 | 2000.04 | 铁 | 0.285 |  | 6896 | 0
220 | 变压器 | S9-30/10 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2000.05 | 铁 | 0.292 |  | 6896 | 0
221 | 变压器 | S9-30/10 | 柳州市微电机总厂电力变压器厂 | 台 | 1 | 2000.3 | 铁 | 0.285 |  | 6896 | 0
222 | 变压器 | S9-30 | 柳州特种变压器厂 | 台 | 1 | 1999.6 | 铁 | 0.292 |  | 6896 | 0
223 | 变压器 | S9-30 | 柳州微电机厂 | 台 | 1 | 2000.3 | 铁 | 0.285 |  | 6896 | 0
224 | 变压器 | S9-30/10 | 柳州变压器厂 | 台 | 1 | 2000.6 | 铁 | 0.285 |  | 6896 | 0
225 | 变压器 | S9-30/10 | 柳州变压器厂 | 台 | 1 | 2000.5 | 铁 | 0.292 |  | 6896 | 0
226 | 变压器 | S9-30/10 | 柳州特种变压器有限公司 | 台 | 1 | 1999.9 | 铁 | 0.285 |  | 6896 | 0
227 | 变压器 | S9-30/10 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2000.9 | 铁 | 0.292 |  | 6896 | 0
228 | 变压器 | S9-30/10 | 柳州变压器厂 | 台 | 1 | 2000.7 | 铁 | 0.285 |  | 6896 | 0
229 | 变压器 | S7-30 | 云南通海变压器厂 | 台 | 1 | 1987.4 | 铁 | 0.292 |  | 6896 | 0
230 | 变压器 | S7-30/10 | 云南通海变压器厂 | 台 | 1 | 1991.12 | 铁 | 0.285 |  | 6896 | 0
231 | 变压器 | SN8-30/10 | 云南通海变压器厂 | 台 | 1 | 1996.12 | 铁 | 0.292 |  | 6896 | 0
232 | 变压器 | SN8-30/10 | 云南通变电器集团 | 台 | 1 | 1998.11 | 铁 | 0.371 |  | 6896 | 0
233 | 变压器 | S9-30/10 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2000.6 | 铁 | 0.285 |  | 6896 | 0
234 | 变压器 | S9-30/10 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2000.6 | 铁 | 0.29 |  | 6896 | 0
235 | 变压器 | S9-30 | 柳州市电力变压器厂 | 台 | 1 | 1999.10 | 铁 | 0.85 |  | 6896 | 0
236 | 变压器 | S9-30/10 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2000.9 | 铁 | 0.252 |  | 6896 | 0
237 | 变压器 | S9-30 | 柳州微电机厂 | 台 | 1 | 2000.3 | 铁 | 0.292 |  | 6896 | 0
238 | 变压器 | S9-30 | 广东化州变压器厂 | 台 | 1 | 2000.7 | 铁 | 0.285 |  | 6896 | 0
239 | 变压器 | S9-20 | 柳州变压器厂 | 台 | 1 | 2000.06 | 铁 | 0.252 |  | 5980 | 0
240 | 变压器 | SN8-20 | 云南通海变压器厂 | 台 | 1 | 1998.09 | 铁 | 0.223 |  | 5980 | 0
241 | 变压器 | 20 | 百色机电厂 | 台 | 1 | 1984.07 | 铁 | 0.191 |  | 5980 | 0
242 | 变压器 | S7-20 | 云南通海变压器厂 | 台 | 1 | 1995.12 | 铁 | 0.252 |  | 5980 | 0
243 | 变压器 | S9-20 | 柳州变压器厂 | 台 | 1 | 2000.05 | 铁 | 0.223 |  | 5980 | 0
244 | 变压器 | S7-20 | 桂林水电设备厂 | 台 | 1 | 1990.11 | 铁 | 0.191 |  | 5980 | 0
245 | 变压器 | S9-20/10 | 柳州变压器厂 | 台 | 1 | 2000.06 | 铁 | 0.252 |  | 5980 | 0
246 | 变压器 | S11-20 | 徐州永刚电力设备有限公司 | 台 | 1 | 2013.02 | 铁 | 0.223 |  | 5980 | 0
247 | 变压器 | S9-20/10 | 柳州市微电机总厂 | 台 | 1 | 2000.2 | 铁 | 0.191 |  | 5980 | 0
248 | 变压器 | S9-20/10 | 柳州住力电机柳州变压器厂 | 台 | 1 | 2000.6 | 铁 | 0.252 |  | 5980 | 0
249 | 变压器 | S9-M-20/10 | 华通机电集团 | 台 | 1 | 2009.01 | 铁 | 0.223 |  | 5980 | 0
250 | 变压器 | S9-20/10 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2000.07 | 铁 | 0.191 |  | 5980 | 0
251 | 变压器 | S9-20/10 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2000.08 | 铁 | 0.252 |  | 5980 | 0
252 | 变压器 | S9-20/10 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2014.10 | 铁 | 0.223 |  | 5980 | 0
253 | 变压器 | S9-20/10 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2000.8 | 铁 | 0.191 |  | 5980 | 0
254 | 变压器 | S9-20 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2000.08 | 铁 | 0.252 |  | 5980 | 0
255 | 变压器 | S9-20 | 柳州变压器厂 | 台 | 1 | 2000.02 | 铁 | 0.223 |  | 5980 | 0
256 | 变压器 | S9-20/10 | 柳州仙河变压器厂 | 台 | 1 | 2003.11 | 铁 | 0.191 |  | 5980 | 0
257 | 变压器 | S9-20/10 | 柳州变压器厂 | 台 | 1 | 2000.07 | 铁 | 0.252 |  | 5980 | 0
258 | 变压器 | S9-20/10 | 柳州特种变压器有限公司 | 台 | 1 | 1999.06 | 铁 | 0.223 |  | 5980 | 0
259 | 变压器 | S9-20 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 1999.09 | 铁 | 0.191 |  | 5980 | 0
260 | 变压器 | S9-20 | 柳州变压器厂 | 台 | 1 | 2000.1 | 铁 | 0.252 |  | 5980 | 0
261 | 变压器 | S7-20/10 | 云南通海变压器厂 | 台 | 1 | 1990.08 | 铁 | 0.223 |  | 5980 | 0
262 | 变压器 | S9-20/10 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2000.7 | 铁 | 0.191 |  | 5980 | 0
263 | 变压器 | S7-20 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 1999.11 | 铁 | 0.252 |  | 5980 | 0
264 | 变压器 | S9-20/10 | 柳州变压器厂 | 台 | 1 | 2000.7 | 铁 | 0.223 |  | 5980 | 0
265 | 变压器 | S9-20 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 1999.8 | 铁 | 0.191 |  | 5980 | 0
266 | 变压器 | S9-20/10 | 柳州微电机总厂电力变压器厂 | 台 | 1 | 2000.1 | 铁 | 0.252 |  | 5980 | 0
267 | 变压器 | S9-20/10 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2004.10 | 铁 | 0.223 |  | 5980 | 0
268 | 变压器 | S9-20/10 | 柳州仙河变压器厂 | 台 | 1 | 2004.8 | 铁 | 0.191 |  | 5980 | 0
269 | 变压器 | S9-20/10 | 柳州变压器厂 | 台 | 1 | 2000.7 | 铁 | 0.223 |  | 5980 | 0
270 | 变压器 | S7-20/10 | 云南通海变压器厂 | 台 | 1 | 1991.9 | 铁 | 0.191 |  | 5980 | 0
271 | 变压器 | S7-20/10 | 云南通海变压器厂 | 台 | 1 | 1991.11 | 铁 | 0.252 |  | 5980 | 0
272 | 变压器 | S9-20 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2000.07 | 铁 | 0.223 |  | 5980 | 0
273 | 变压器 | S9-20 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2000.08 | 铁 | 0.191 |  | 5980 | 0
274 | 变压器 | S9-M-20/10 | 金山门电器有限公司 | 台 | 1 | 2008.05 | 铁 | 0.252 |  | 5980 | 0
275 | 变压器 | S9-20/10 | 柳州变压器厂 | 台 | 1 | 2000.6 | 铁 | 0.223 |  | 5980 | 0
276 | 变压器 | S7-20/10 | 云南通海变压器厂 | 台 | 1 | 1991.9 | 铁 | 0.252 |  | 5980 | 0
277 | 变压器 | S9-20 | 柳州变压器厂 | 台 | 1 | 2000.7 | 铁 | 0.223 |  | 5980 | 0
278 | 变压器 | S9-20/10 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2000.8 | 铁 | 0.191 |  | 5980 | 0
279 | 变压器 | S7-20 | 云南通海变压器厂 | 台 | 1 | 1987.2 | 铁 | 0.252 |  | 5980 | 0
280 | 变压器 | S9-20/10 | 柳州特种变压器有限公司 | 台 | 1 | 2000.9 | 铁 | 0.223 |  | 5980 | 0
281 | 变压器 | S7-20/10 | 贵州安顺变压器厂 | 台 | 1 | 1998.09 | 铁 | 0.191 |  | 5980 | 0
282 | 变压器 | S9-M-20/10 | 华通机电集团 | 台 | 1 | 2008.1 | 铁 | 0.252 |  | 5980 | 0
283 | 变压器 | S7-20/10 | 云南通海变压器厂 | 台 | 1 | 1991.12 | 铁 | 0.223 |  | 5980 | 0
284 | 变压器 | S9-20/10 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2000.4 | 铁 | 0.191 |  | 5980 | 0
285 | 变压器 | S9-20/10 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 2000.8 | 铁 | 0.252 |  | 5980 | 0
286 | 变压器 | S9-20 | 广西柳州仙河 | 台 | 1 | 2001.12 | 铁 | 0.223 |  | 5980 | 0
287 | 变压器 | S9-10/10 | 华通机电集团 | 台 | 1 | 2008.12 | 铁 | 0.154 |  | 4273 | 0
288 | 变压器 | S9-10/10 | 桂林水电设备厂 | 台 | 1 | 2001.3 | 铁 | 0.193 |  | 4273 | 0
289 | 变压器 | S9-10/10 | 柳州特种变压器有限公司 | 台 | 1 | 2000.9 | 铁 | 0.145 |  | 4273 | 0
290 | 变压器 | S9-M-10/10 | 北京北二变压器有限公司 | 台 | 1 | 2000.12 | 铁 | 0.16 |  | 4273 | 0
291 | 变压器 | S9-10 | 桂林变压器厂 | 台 | 1 | 1999.6 | 铁 | 0.154 |  | 4273 | 0
292 | 变压器 | S9-10/10 | 柳州微电机厂 | 台 | 1 | 1999.11 | 铁 | 0.193 |  | 4273 | 0
293 | 变压器 | S9-M-10 | 海南威特电气集团有限公司 | 台 | 1 | 2006.11 | 铁 | 0.145 |  | 4273 | 0
294 | 变压器 | S7-10/10 | 云南通海变压器厂 | 台 | 1 | 1997.07 | 铁 | 0.16 |  | 4273 | 0
295 | 变压器 | S9-M-10/10 | 华通机电集团 | 台 | 1 | 2009.12 | 铁 | 0.01 |  | 4273 | 0 | 空壳
296 | 变压器 | S11-M-10/10 | 重庆望变 | 台 | 1 | 2019.06 | 铁 | 0.16 |  | 4273 | 0
297 | 变压器 | S9-10/10 | 广西柳州特种变压器 | 台 | 1 | 2000.09 | 铁 | 0.16 |  | 4273 | 0
298 | 变压器 | 无牌 | 无牌 | 台 | 1 | 无牌 | 铁 | 0.16 |  | 4273 | 0
299 | 电缆分接箱 | 无牌 | 无牌 | 台 | 1 | 无牌 | 铁 | 0.1 |  | 7188 | 0
300 | 电缆分接箱 | XDF6-10/131 | 长园电力技术有限公司 | 台 | 1 | 2000.3 | 铁 | 0.3 |  | 7188 | 0
301 | 电缆分接箱 | 无牌 | 无牌 | 台 | 1 | 无牌 | 铁 | 0.07 |  | 8110 | 0
302 | 电缆分接箱 | 无牌 | 无牌 | 台 | 1 | 无牌 | 铁 | 0.07 |  | 8110 | 0
303 | 电缆分接箱 | XDF6-10/131 | 长园电力技术有限公司 | 台 | 1 | 2000.3 | 铁 | 0.3 |  | 8110 | 0
304 | 电缆分接箱 | DFW-10 | 上海宝光科技集团有限公司 | 台 | 2 | 2008.6 | 铁 | 0.1 |  | 15786 | 0
305 | 电缆分接箱 | F-4 | 深圳市惠程电气股份有限公司 | 台 | 2 | 2011.1 | 铁 | 0.56 |  | 15786 | 0
306 | 电缆分接箱 | DFW5-12/24 | 长园电力技术有限公司 | 台 | 2 | 2011.12 | 铁 | 0.56 |  | 15786 | 0
307 | 电缆分接箱 | 无牌 | 无牌 | 台 | 1 | 无牌 | 铁 | 0.3 |  | 8110 | 0
308 | 10KV电缆分接箱 | 无牌 | 无牌 | 台 | 1 | 无牌 | 铁 | 0.3 |  | 8110 | 0
309 | 电缆分接箱 | DFP-10/630/1K2-3B | 深圳安瑞普电器有限公司 | 台 | 1 | 2013.8 | 铁 | 0.12 |  | 8110 | 0
310 | 电缆分接箱 | HF-3/HF-3 | 深圳市惠程电气股份有限公司 | 台 | 1 | 2011.1 | 铁 | 0.12 |  | 8110 | 0
311 | 电缆分接箱 | SRM-12 | 深圳市惠程电气股份有限公司 | 台 | 1 | 2014.3 | 铁 | 0.2 |  | 8110 | 0
312 | 电缆分接箱 | DFW5-12/13B | 长园电力技术有限公司 | 台 | 1 | 2014.11 | 铁 | 0.12 |  | 8110 | 0
313 | 电缆分接箱 | 不详 | 阿尔派电力科技股份有限公司 | 台 | 2 | 不详 | 铁 | 0.12 |  | 8110 | 0
314 | 电缆分接箱 | XGN-12-1K-3-630A | 固力发集团有限公司 | 台 | 1 | 2011.9 | 铁 | 0.5 |  | 15786 | 0
315 | 电缆分接箱 | DF13-630 | 北京清畅电力技术有限公司 | 台 | 1 | 2015.10 | 铁 | 0.07 |  | 8110 | 0
316 | 电缆分接箱 | DF(F)W12-6A-g | 阿尔派电力科技股份有限公司 | 台 | 10 | 2015.4 | 铁 | 1.2 |  | 71880 | 0
317 | 三相三线计量箱 | JLSJWA-2-10 | 中山国能 | 台 | 1 | 不详 | 铁 | 0.11 |  | 6280 | 0
318 | 三相三线计量箱 | JLSJWA-2-10 | 中山市南网 | 台 | 1 | 2013.11 | 铁 | 0.11 |  | 6280 | 0
319 | 三相计量箱 | JLSJWH-10 | 中山市东升创科电力设备厂 | 台 | 1 | 2004.8 | 铁 | 0.07 |  | 6280 | 0
320 | 三相三线计量箱 | JLSJWH3-10 | 中山市东风高压电器有限公司 | 台 | 1 | 2006.03 | 铁 | 0.07 |  | 6280 | 0
321 | 三线四线计量箱 | JLSWA2-10 | 中山国能 | 台 | 1 | 2010.3 | 铁 | 0.07 |  | 6280 | 0
322 | 三相三线计量箱 | JLSJWH-35(v/v) | 中山市南网电器有限公司 | 台 | 1 | 2006.12 | 铁 | 0.5 |  | 33333 | 0
323 | 三相四线计量箱 | JLSJWBH4-35 | 中山市南网电器有限公司 | 台 | 1 | 2006.1 | 铁 | 0.5 |  | 33333 | 0
324 | 三相四线计量箱 | JLSJWBH4-35 | 中山市东风高压电器有限公司 | 台 | 1 | 2006.1 | 铁 | 0.5 |  | 33333 | 0
325 | 三相四线计量箱 | JLSJWBH4-35 | 中山市南网电器有限公司 | 台 | 1 | 2008.4 | 铁 | 0.5 |  | 33333 | 0
326 | 三相四线计量箱 | JLSJWBH4-35 | 中山市南网电器有限公司 | 台 | 1 | 2009.3 | 铁 | 0.5 |  | 33333 | 0
327 | 三相三线计量箱 | JLSJWBH3-35(Y/YO) | 中山国能 | 台 | 1 | 2010.2 | 铁 | 0.5 |  | 33333 | 0
328 | 三相四线计量箱 | JLSJWA3-35 | 中山国能 | 台 | 1 | 2009.4 | 铁 | 0.5 |  | 33333 | 0
329 | 三相三线计量箱 | JLSJWBH3-35(Y/YO) | 中山国能 | 台 | 1 | 2010.2 | 铁 | 0.5 |  | 33333 | 0
330 | 三相四线计量箱 | JLSJWBA4-35 | 中山市南网 | 台 | 1 | 2006.7 | 铁 | 0.5 |  | 33333 | 0
331 | 三相四线计量箱 | JLSJWBH7-35(Y/YO) | 中山市网能电气科技有限公司 | 台 | 1 | 2015.4 | 铁 | 0.5 |  | 33333 | 0
332 | 真空断路器 | ZW32-12/630-20 | 郑州凯特智能电气有限公司 | 台 | 1 | 2012.7 | 铁 | 0.12 |  | 9500 | 0
333 | 真空断路器 | 无牌 | 无牌 | 台 | 1 | 无牌 | 铁 | 0.12 |  | 9500 | 0
334 | 真空断路器 | ZW32-12/630-20 | 郑州平通电气有限公司 | 台 | 1 | 2017.10 | 铁 | 0.12 |  | 9500 | 0
335 | 真空断路器 | ZW32-12/630-20 | 郑州凯特智能电气有限公司 | 台 | 1 | 2014.3 | 铁 | 0.12 |  | 9500 | 0
336 | 真空断路器 | ZW32-12/630 | 广东阿尔派电力科技股份有限公司 | 台 | 1 | 2014.11 | 铁 | 0.12 |  | 9500 | 0
337 | 真空断路器 | ZW32-12/630-20 | 郑州凯特智能电气有限公司 | 台 | 1 | 2012.7 | 铁 | 0.12 |  | 9500 | 0
338 | 户外真空开关 | ZW32-12/630 | 上海德力西集团 | 台 | 1 | 2010.11 | 铁 | 0.12 |  | 9500 | 0
339 | 户外真空开关 | ZW32-12/630 | 山东泰开 | 台 | 1 | 不详 | 铁 | 0.12 |  | 9500 | 0
340 | 户外真空开关 | ZCW-10/630 | 山东泰开 | 台 | 1 | 2006.3 | 铁 | 0.12 |  | 9500 | 0
341 | 户外真空开关 | ZCW-10/630 | 山东泰开 | 台 | 1 | 2006.3 | 铁 | 0.12 |  | 9500 | 0
342 | 真空开关 | ZW32-12G/630-20 | 郑州平通 | 台 | 1 | 2017.10 | 铁 | 0.12 |  | 9500 | 0
343 | 户外真空断路器 | ZW32-12/630-20 | 郑州平通 | 台 | 1 | 2019.08 | 铁 | 0.12 |  | 9500 | 0
344 | 户外高压真空组合开关 | ZW口-12/630 | 浙江华仪开关厂 | 台 | 1 | 1999.02 | 铁 | 0.12 |  | 9500 | 0
345 | 高压真空断路器 | ZW8-12/630 | 云南开关厂 | 台 | 1 | 2005.08 | 铁 | 0.12 |  | 9500 | 0
346 | 真空断路器 | ZW32-12/630-20 | 郑州平通电气有限公司 | 台 | 1 | 2016.6 | 铁 | 0.12 |  | 9500 | 0
347 | 户外真空开关 | ZCW-10-630 | 山东泰开 | 台 | 1 | 不详 | 铁 | 0.12 |  | 9500 | 0
348 | 户外高压真空组合电器 | ZW7-12(D） | 浙江华仪电器有限公司 | 台 | 1 | 不详 | 铁 | 0.18 |  | 9500 | 0
349 | 真空断路器 | SW32-12-630 | 郑州凯特智能电气有限公司 | 台 | 7 | 2009.06 | 铁 | 0.12 |  | 66500 | 0
350 | 户外真空开关 | LZW31-10 | 不详 | 台 | 1 | 不详 | 铁 | 0.12 |  | 10100 | 0
351 | 户外真空开关 | ZCW-10/630 | 柳州市电器设备厂 | 台 | 1 | 2000.6 | 铁 | 0.18 |  | 9500 | 0
352 | 户外高压真空组合电器 | ZW7-12(D） | 浙江华仪电器有限公司 | 台 | 1 | 2001.9 | 铁 | 0.18 |  | 32000 | 0
353 | 户外高压真空组合电器 | ZW7-12(D） | 浙江华仪电器有限公司 | 台 | 1 | 2001.9 | 铁 | 0.18 |  | 32000 | 0
354 | SF6断路器 | LW36-126 | 云南开关厂 | 台 | 1 | 不详 | 瓷瓶 | 1.5 |  | 79482 | 0
355 | 六氟化硫断路器 | LW36-126 | 北京北开电气股份有限公司 | 台 | 2 | 2020.4 | 瓷瓶 | 1.5 |  | 158964 | 0
356 | 交流高压断路器 | LW36-126 | 云南开关厂 | 台 | 1 | 2005.9 | 瓷瓶 | 1.5 |  | 79482.7 | 0
357 | 六氟化硫断路器 | LW36-126 | 江苏大金高压开关 | 台 | 1 | 2009.3 | 瓷瓶 | 1.5 |  | 79482.7 | 0
358 | 高压真空断路器 | LW36-126 | 云南开关厂 | 台 | 1 | 1984.9 | 瓷瓶 | 1.5 |  | 79482.7 | 0
359 | 交流高压断路器 | LW36-126 | 云开电气有限公司 | 台 | 1 | 1996.6 | 瓷瓶 | 1.5 |  | 79482.7 | 0
360 | 交流高压断路器 | LW36-126 | 云开电气有限公司 | 台 | 1 | 2005.7 | 瓷瓶 | 1.5 |  | 79482.7 | 0
361 | 高压交流断路器 | LW36-126 | 云南电气集团 | 台 | 1 | 2006.3 | 瓷瓶 | 1.5 |  | 79482.7 | 0
362 | 交流高压断路器 | LW36-126 | 云南开关厂 | 台 | 1 | 2004.2 | 瓷瓶 | 1.5 |  | 79482.7 | 0
363 | 交流高压断路器 | LW36-126 | 云开电气集团有限公司 | 台 | 1 | 2005.7 | 瓷瓶 | 1.5 |  | 79482 | 0
364 | 户外高压真空断路器 | SW7-40.5/1250 | 上海德力西集团 | 台 | 1 | 2006.2 | 瓷瓶 | 1.1 |  | 50539 | 0
365 | 户外高压真空断路器 | SWZ-40.5/1250-31.5 | 陕西金光真空电器有限公司 | 台 | 1 | 2003.9 | 瓷瓶 | 1.1 |  | 50500 | 0
366 | 户外高压真空断路器 | SWZ-40.5/1250-31.5 | 陕西金光真空电器有限公司 | 台 | 1 | 2003.9 | 瓷瓶 | 1.1 |  | 50500 | 0
367 | 高压真空断路器 | ZW17-40.5 | 山东泰开 | 台 | 1 | 2010.8 | 瓷瓶 | 1.1 |  | 50539 | 0
368 | 户外高压真空断路器 | ZW17-40.15 | 山东泰开 | 台 | 1 | 1986.2 | 瓷瓶 | 1.1 |  | 50539 | 0
369 | 户外真空开关 | ZW17-40.5 | 山东泰开 | 台 | 1 | 2008.5 | 瓷瓶 | 1.1 |  | 50539 | 0
370 | 高压真空断路器 | ZW30-40.5 | 平高集团有限公司 | 台 | 1 | 2009.3 | 瓷瓶 | 1.1 |  | 50539 | 0
371 | 高压真空断路器 | ZW7-40.5/T1600 | 陕西宝光集团 | 台 | 3 | 2005.9 | 瓷瓶 | 1.1 |  | 151617 | 0
372 | 高压真空断路器 | ZW17-40.15 | 山东泰开 | 台 | 1 | 2006.9 | 瓷瓶 | 1.1 |  | 50539 | 0
373 | 高压真空断路器 | ZW7-40.5/T1600 | 陕西宝光集团 | 台 | 3 | 2005.9 | 瓷瓶 | 1.1 |  | 151617 | 0
374 | 高压交流断路器 | 无牌 | 云开电气有限公司 | 台 | 1 | 2006.2 | 铁 | 1.1 |  | 79482.7 | 0
375 | 高压多油断路器 | DW1-35G | 广州广高电器厂 | 台 | 1 | 1979.9 | 铁 | 1.325 |  | 32000 | 0
376 | 高压多油断路器 | DW1-35G | 广西柳州市开关厂 | 台 | 1 | 1994.1 | 铁 | 1.325 |  | 32000 | 0
377 | 高压多油断路器 | DW1-35G | 广西柳州市开关厂 | 台 | 1 | 1995.5 | 铁 | 1.325 |  | 32000 | 0
378 | 油断路器 | DW1-35GD | 沈阳高压开关厂 | 台 | 1 | 2014.10 | 铁 | 1.325 |  | 32000 | 0
379 | 多油断路器 | DW1-35GD | 山西电力开关厂 | 台 | 1 | 2011.3 | 铁 | 1.325 |  | 32000 | 0
380 | 高压断路器 | DW1-35GD | 广州高压电器厂 | 台 | 1 | 不详 | 铁 | 1.325 |  | 50539 | 0
381 | 高压多油断路器 | DW12-35 | 广西柳州市开关厂 | 台 | 1 | 1992.1 | 铁 | 1.325 |  | 32000 | 0
382 | 多油断路器 | DW1-35GD | 柳州市开关厂 | 台 | 1 | 1994.1 | 铁 | 1.325 |  | 32000 | 0
383 | 高压多油断路器 | DW1-35G | 柳州开关厂 | 台 | 1 | 1992.4 | 铁 | 1.325 |  | 32000 | 0
384 | 少油断路器 | SW6-110 | 柳州市开关厂 | 台 | 1 | 1993.8 | 瓷瓶 | 1.9 |  | 110000 | 0
385 | 少油断路器 | SW3-110G | 西安高压开关厂 | 台 | 1 | 1986.2 | 瓷瓶 | 1.9 |  | 110000 | 0
386 | 少油断路器 | SW3-110G | 西安高压开关厂 | 台 | 1 | 1986.2 | 瓷瓶 | 1.9 |  | 110000 | 0
387 | 少油断路器 | SW3-110G | 西安高压开关厂 | 台 | 1 | 1986.2 | 瓷瓶 | 1.9 |  | 110000 | 0
388 | 少油断路器 | SW3-110G | 柳州市开关厂 | 台 | 1 | 1993.8 | 瓷瓶 | 1.9 |  | 110000 | 0
389 | 少油断路器 | SW3-110G | 西安高压开关厂 | 台 | 1 | 1993.8 | 瓷瓶 | 1.9 |  | 110000 | 0
390 | 少油断路器 | SW6-110 | 广西柳州市开关厂 | 台 | 3 | 1993.9 | 瓷瓶 | 5.7 |  | 110000 | 0
391 | 高压少油断路器 | SW6-110W | 柳州开关厂 | 台 | 1 | 1993.10 | 瓷瓶 | 1.9 |  | 110000 | 0
392 | 高压少油断路器 | 无牌 | 无牌 | 台 | 1 | 无牌 | 瓷瓶 | 1.9 |  | 110000 | 0
393 | 高压少油断路器 | SW6-110W | 柳州市开关厂 | 台 | 1 | 1993.10 | 瓷瓶 | 1.9 |  | 110000 | 0
394 | 柱上油断路器 | DW10-10 | 浙江华仪电器 | 台 | 1 | 2003.10 | 铁 | 0.125 |  | 3300 | 0
395 | 多油断路器 | DW10-10 | 湖南德阳高压电器厂 | 台 | 1 | 1995.3 | 铁 | 0.125 |  | 3800 | 0
396 | 高压多油断路器 | DW10-10 | 湖南衡阳高压电器厂 | 台 | 1 | 1994.01 | 铁 | 0.125 |  | 3800 | 0
397 | 柱上多油断路器 | DW10-10 | 登高电气有限公司 | 台 | 1 | 2011.09 | 铁 | 0.125 |  | 3800 | 0
398 | 电压电容组合互感器 | JLS-35 | 保定市电力互感器厂 | 台 | 1 | 2011.5 | 瓷瓶 | 0.75 |  | 37000 | 0
399 | 电容式电压互感器 | 不详 | 不祥 | 台 | 1 | 2007.7 | 瓷瓶 | 0.75 |  | 20138 | 0
400 | 电压互感器 | JDJJ2-35 | 牡丹江互感器厂 | 只 | 3 | 2000.1 | 瓷瓶 | 0.35 |  | 28500 | 0
401 | 电流互感器 | LCWB6-110 | 衡阳互感器厂 | 只 | 1 | 1994.06 | 瓷瓶 | 0.7 |  | 17122 | 0
402 | 电流互感器 | LCWB6-110 | 衡阳互感器厂 | 只 | 1 | 1994.06 | 瓷瓶 | 0.7 |  | 17122 | 0
403 | 电压互感器 | JCC2-110 | 衡阳变压器厂 | 个 | 1 | 1977.8 | 瓷瓶 | 0.35 |  | 20138 | 0
404 | 电流互感器 | LCWB6-110 | 衡阳互感器厂 | 只 | 1 | 1994.06 | 瓷瓶 | 0.7 |  | 17122 | 0
405 | 电流互感器 | LCWB6-110W2 | 大连互感器有限公司 | 只 | 3 | 2009.04 | 瓷瓶 | 2.1 |  | 51366 | 0
406 | 电压电容组合互感器 | 无牌 | 无牌 | 台 | 1 | 无牌 | 瓷瓶 | 0.35 |  | 6280 | 0
407 | 电压电流组合互感器 | JLS-35 | 保定市电流互感器厂 | 台 | 1 | 2011.3 | 瓷瓶 | 0.7 |  | 6280 | 0
408 | 电压互感器 | JCC2-110 | 北京电力器材一厂 | 个 | 1 | 1972.4 | 瓷瓶 | 0.35 |  | 20138 | 0
409 | 组合互感器 | 无牌 | 无牌 | 台 | 1 | 无牌 | 瓷瓶 | 0.35 |  | 20138 | 0
410 | 并联电容器 | BFA2//-3600-1*3W | 西安高压开关厂 | 台 | 1 | 1998.11 | 铁 | 4.01 |  | 95000 | 0
411 | 高压隔离开关 |  |  | 台 | 4 | 2014.12 | 瓷瓶 | 0.8 |  | 74000 | 0
412 | 315油断路器 | 无牌 | 无牌 | 台 | 1 | 无牌 | 瓷瓶 | 1.325 |  | 32000 | 0
413 | 三相异步电动机 | J0231-2 | 北海市机电厂 | 台 | 2 | 不详 | 铁 | 0.197 |  | 12000 | 0
414 | 液压操动机构 | SY3 | 广西柳州市开关厂 | 台 | 1 | 1993.9 | 铁 | 0.4 |  | 8500 | 0
415 | 滤油机 | LY-100 | 桂林市第一机械厂 | 台 | 1 | 1984.2 | 铁 | 0.01 |  | 34000 | 0
416 | 接地电阻柜 | ENR-BNR-10.5KV/75 | 保定市伊诺尔电器设备有限公司 | 台 | 1 | 2011.11 | 铁 | 0.5 |  | 58000 | 0
417 | 综合保护柜 | GZHP-127 |  | 面 | 4 |  | 铁 | 0.6 |  | 256600 | 0
418 | 配电开闭所 | SGW-12/630 | 深圳市长园电力技术有限公司 | 台 | 1 | 2000.4 | 铁 | 0.4 |  | 97850 | 0
419 | 开关柜 | Ingenious-WK/12/24 | 北京ABB高压开关设备有限公司 | 台 | 1 | 2015.11 | 铁 | 0.5 |  | 97850 | 0
421 | 35KV计量箱 | 无牌 | 无牌 | 台 | 1 | 无牌 | 铁 | 0.05 |  | 33333 | 0
422 | 自愈式并联补偿成套装置 | TBB(SH)10-300/100-AKW | 桂林电力电容器厂 | 台 | 1 | 1999.12 | 铁 | 1.5 |  | 50000 | 0
423 | 自愈式并联补偿成套装置 | TBB(SH)10-240/80-AKW | 桂林电力电容器厂 | 台 | 1 | 1999.12 | 铁 | 1.5 |  | 50000 | 0
424 | 移卷调压器 | 无牌 | 无牌 | 台 | 1 | 无牌 | 铁 | 0.05 |  | 10000 | 0
425 | 弹簧操动机构 | CT23-D | 国营慈深开关慈 | 台 | 1 | 1999.11 | 铁 | 0.3 |  | 12000 | 0
426 | 弹簧操动机构 | CT23-S | 浙江巨力电气有限公司 | 台 | 1 | 2007.07 | 铁 | 0.3 |  | 12000 | 0
427 | 液压操动机构 | CY3 | 柳州开关厂 | 台 | 1 | 1993.10 | 铁 | 0.4 |  | 12000 | 0
429 | 低压动态补偿装置 |  |  | 台 | 1 | 无 | 铁 | 0.05 |  | 1000 | 0
430 | 操作台 | REII | 施耐德低压电器有限公司 | 台 | 1 | 2016.3 | 铁 | 0.05 |  | 16500 | 0
合 计 |  |  |  |  | 465 |  |  | 305.955 |  | 9382300.6 | 0

## 20201120机器设备
生产性生物资产评估明细表
填表日期：2020年11月20日
被评估单位： |  | 广西壮族自治区百色电力有限责任公司
序号 | 种类 | 回收主材 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 | 账面价值 |  | 备注
[6 empty] | 原值 | 净值
1 | 横担 | 铁 | 吨 | 25 |  | 7280000
2 | 铁箱 | 铁 | 吨 | 4.425 |  | 133200
3 | 线材 | 铝 | 吨 | 137.729 |  | 1790477
4 | 铁塔类 | 铁 | 吨 | 148.02 |  | 888120
5 | 钢管塔 | 钢 | 吨 | 9 |  | 62466
6 | 钢管塔 | 钢 | 吨 | 22 |  | 296582
7 | 旧铁门 | 铁 | 吨 | 0.1
8 | 旧铁架 | 铁 | 吨 | 0.1
合 计 |  |  |  | 346.374 |  | 10450845

## 20201120电子设备及办公家具
固定资产-电子设备及办公家具评估明细表
填表日期：2020年11月20日
被评估单位（或者产权持有单位）： |  | 广西壮族自治区百色电力有限责任公司
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 | 启用日期 | 帐面价值 |  | 备注
[9 empty] | 原值 | 净值
1 |  | 电表 |  |  | 只 | 6766 |  |  | 223278
2 |  | 打印机 |  |  | 台 | 15
3 |  | 复印件 |  |  | 台 | 2
4 |  | 电脑 |  |  | 台 | 24
5 |  | 碎纸机 |  |  | 台 | 2
6 |  | 扫描仪 |  |  | 台 | 1
7 |  | 空调 |  |  | 台 | 46
8 |  | 消毒柜 |  |  | 台 | 1
9 |  | 冰箱 |  |  | 台 | 3
10 |  | 35KV验电笔 |  |  | 只 | 23
11 |  | 接地棒 |  |  | 根 | 118
12 |  | 落地扇 |  |  | 台 | 1
13 |  | 电磁炉 |  |  | 台 | 1
14 |  | 饮水机 |  |  | 台 | 1
15 |  | 热水器 |  |  | 台 | 1
16 |  | 兆欧表 |  |  | 个 | 11
17 |  | 红外线测温仪 |  |  | 个 | 4
18 |  | 排队机 |  |  | 台 | 2
19 |  | 消防应急照明灯具 |  |  | 个 | 5
合 计 | [5 empty] | 7027 |  |  | 223278
Note on H5: 日期的格式要求: 例：2003年2月，应输入2003-2，如无法确定具体月份，应默认为是1月输入