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报价分项明细单
项目名称：中国内蒙古森工集团根河森林工业有限公司维修供暖设施采购【网上竞价
项目编号：
	根河森林工业有限公司维修供暖设施采购明细

	名称
	规格
	单位
	数量
	最高投标限价（元）
	投标报价
	备注

	无缝焊管
	1寸（4.5mm）
	米
	720
	26.8
	
	热度10米/根

	无缝焊管
	1.5寸(4.5mm)
	米
	230
	39.5
	
	热度10米/根

	无缝焊管
	2寸(4.5mm)
	米
	340
	59
	
	热度10米/根

	无缝焊管
	2.5寸(4.5mm)
	米
	150
	84
	
	热度10米/根

	铜自动跑风
	
	个
	12
	30
	
	

	焊接弯头
	1.5寸
	个
	17
	5
	
	

	焊接弯头
	2寸
	个
	10
	8
	
	

	焊接弯头
	2.5寸
	个
	10
	15
	
	

	焊接三通
	2寸
	个
	5
	18
	
	

	焊接三通
	1.5寸
	个
	10
	15
	
	

	三通
	1.5寸
	个
	10
	15
	
	

	变径
	2.5寸变1寸
	个
	5
	15
	
	

	变径
	2.5寸变1.5寸
	个
	15
	20
	
	

	变径
	2.5寸变2寸
	个
	20
	18
	
	

	变径
	2寸变1.5寸
	个
	10
	15
	
	

	铜闸阀
	1寸
	个
	300
	38
	
	

	铜闸阀
	1.5寸
	个
	8
	80
	
	

	铜闸阀
	2寸
	个
	4
	80
	
	

	活接
	1寸
	个
	320
	8
	
	

	短丝
	1寸
	个
	1080
	3
	
	

	对丝
	
	个
	270
	2
	
	

	串钉
	30厘米
	个
	600
	3
	
	

	法兰闸阀
	65
	个
	4
	380
	
	

	铸钢调节阀
	100
	个
	2
	550
	
	

	钢闸阀
	100
	个
	2
	500
	
	

	螺栓
	
	套
	124
	4
	
	

	阀门缸垫
	
	套
	10
	10
	
	

	450°弯头
	1寸
	个
	430
	4
	
	

	三通
	1寸
	个
	150
	8
	
	

	90°弯头
	1寸
	个
	300
	4
	
	

	生料带
	
	卷
	150
	3
	
	

	麻
	
	公斤
	10
	35
	
	

	汽包垫
	
	个
	1000
	0.5
	
	

	活接垫
	1寸
	个
	500
	0.3
	
	

	正反扣补芯
	1寸
	个
	450
	4
	
	

	死堵正反扣
	
	个
	150
	4
	
	

	暖气片
	600型
	组
	1600
	36
	
	

	板牙
	1寸
	副
	10
	90
	
	

	防锈漆
	12kg
	桶
	10
	120
	
	

	银粉
	12kg
	桶
	10
	120
	
	

	冲击钻头
	40
	根
	10
	22
	
	

	合  计：
	





单位公章：                                    
法定代表人或被授权人签字：                    
日期：
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