附件3《报价分项明细单》.doc

报价分项明细单

项目名称：中国内蒙古森工集团根河森林工业有限公司维修供暖设施采购【网上竞价

项目编号：

| 根河森林工业有限公司维修供暖设施采购明细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 最高投标限价（元） | 投标报价 | 备注 |
| 无缝焊管 | 1寸（4.5mm） | 米 | 720 | 26.8 |  | 热度10米/根 |
| 无缝焊管 | 1.5寸(4.5mm) | 米 | 230 | 39.5 |  | 热度10米/根 |
| 无缝焊管 | 2寸(4.5mm) | 米 | 340 | 59 |  | 热度10米/根 |
| 无缝焊管 | 2.5寸(4.5mm) | 米 | 150 | 84 |  | 热度10米/根 |
| 铜自动跑风 |  | 个 | 12 | 30 |  |  |
| 焊接弯头 | 1.5寸 | 个 | 17 | 5 |  |  |
| 焊接弯头 | 2寸 | 个 | 10 | 8 |  |  |
| 焊接弯头 | 2.5寸 | 个 | 10 | 15 |  |  |
| 焊接三通 | 2寸 | 个 | 5 | 18 |  |  |
| 焊接三通 | 1.5寸 | 个 | 10 | 15 |  |  |
| 三通 | 1.5寸 | 个 | 10 | 15 |  |  |
| 变径 | 2.5寸变1寸 | 个 | 5 | 15 |  |  |
| 变径 | 2.5寸变1.5寸 | 个 | 15 | 20 |  |  |
| 变径 | 2.5寸变2寸 | 个 | 20 | 18 |  |  |
| 变径 | 2寸变1.5寸 | 个 | 10 | 15 |  |  |
| 铜闸阀 | 1寸 | 个 | 300 | 38 |  |  |
| 铜闸阀 | 1.5寸 | 个 | 8 | 80 |  |  |
| 铜闸阀 | 2寸 | 个 | 4 | 80 |  |  |
| 活接 | 1寸 | 个 | 320 | 8 |  |  |
| 短丝 | 1寸 | 个 | 1080 | 3 |  |  |
| 对丝 |  | 个 | 270 | 2 |  |  |
| 串钉 | 30厘米 | 个 | 600 | 3 |  |  |
| 法兰闸阀 | 65 | 个 | 4 | 380 |  |  |
| 铸钢调节阀 | 100 | 个 | 2 | 550 |  |  |
| 钢闸阀 | 100 | 个 | 2 | 500 |  |  |
| 螺栓 |  | 套 | 124 | 4 |  |  |
| 阀门缸垫 |  | 套 | 10 | 10 |  |  |
| 450°弯头 | 1寸 | 个 | 430 | 4 |  |  |
| 三通 | 1寸 | 个 | 150 | 8 |  |  |
| 90°弯头 | 1寸 | 个 | 300 | 4 |  |  |
| 生料带 |  | 卷 | 150 | 3 |  |  |
| 麻 |  | 公斤 | 10 | 35 |  |  |
| 汽包垫 |  | 个 | 1000 | 0.5 |  |  |
| 活接垫 | 1寸 | 个 | 500 | 0.3 |  |  |
| 正反扣补芯 | 1寸 | 个 | 450 | 4 |  |  |
| 死堵正反扣 |  | 个 | 150 | 4 |  |  |
| 暖气片 | 600型 | 组 | 1600 | 36 |  |  |
| 板牙 | 1寸 | 副 | 10 | 90 |  |  |
| 防锈漆 | 12kg | 桶 | 10 | 120 |  |  |
| 银粉 | 12kg | 桶 | 10 | 120 |  |  |
| 冲击钻头 | 40 | 根 | 10 | 22 |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |

单位公章：

法定代表人或被授权人签字：

日期：