附件4《报价分项明细单》.doc

报价分项明细单

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物质 锅炉整机 | 规格：1吨； 额定发热量（万kcal）：≥60； 额定电压（v）：380； 引风机功率（w）：≤1500； 鼓风机功率（w）：≤550； 烟囱直径（mm）：≥273； 出水量（T）：≥15； 燃料耗量（kg/h）：≤114； 锅炉尺寸（mm）：2935*1300*2340 工作压力：常压； 热效率：≥90%。 生物质专用锅炉； 电脑控制系统、自动点火系统； 二级绞龙进料、三级智能燃烧系统 | 2 |  |  |  |
| 2 | 除尘器 | Φ700*1800 | 2 |  |  |  |
| 3 | 自动上料机 | Φ165*3000 功率3KW | 1 |  |  |  |
| 4 | 供暖二次 循环泵 | 流量93.5吨、扬程28m、功率 11KW (一用一备） | 2 |  |  |  |
| 5 | 锅炉一次 循环泵 | 流量50吨、扬程12.5m、功率 3KW (一用一备） | 2 |  |  |  |
| 6 | 热水二次 循环泵 | 流量12.5吨、扬程12.5m、功率 1.1KW (一用一备） | 2 |  |  |  |
| 7 | 分水器 | ≤Φ325*1200 | 1 |  |  |  |
| 8 | 集水器 | ≤Φ325*1200 | 1 |  |  |  |
| 9 | 膨胀水箱 | 容积≥1m³ | 1 |  |  |  |
| 10 | 智能控制柜 | XL-21 | 1 |  |  |  |
| 11 | 板式换热器 （热水） | 换热面积6㎡ | 1 |  |  |  |
| 12 | 板式换热器 （供暖） | 换热面积30㎡ | 1 |  |  |  |
| 13 | 快速反冲洗 除污器 | DN100 | 1 |  |  |  |
| 14 | 稳压罐 | Φ600*1700 | 1 |  |  |  |
| 15 | 设备运输 、吊装 | 含设备二次搬运 | 1 |  |  |  |
| 16 | 安装材料 | 配套阀门、管件、管材、电线等 | 1 |  |  |  |
| 17 | 安装费 | 一项 | 1 |  |  |  |
| 18 | 总计 |  |  |  |  |  |

单位公章：

法定代表人或被授权人签字：

日期：