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报价分项明细单
项目名称：
项目编号：
	序号
	名称
	规格
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	生物质
锅炉整机
	规格：1吨；
额定发热量（万kcal）：≥60；
额定电压（v）：380；
引风机功率（w）：≤1500；
鼓风机功率（w）：≤550；
烟囱直径（mm）：≥273；
出水量（T）：≥15；
燃料耗量（kg/h）：≤114；
锅炉尺寸（mm）：2935*1300*2340
工作压力：常压；
热效率：≥90%。
生物质专用锅炉；
电脑控制系统、自动点火系统；
二级绞龙进料、三级智能燃烧系统
	2
	
	
	

	2
	除尘器
	Φ700*1800
	2
	
	
	

	3
	自动上料机
	Φ165*3000  功率3KW
	1
	
	
	

	4
	供暖二次
循环泵
	流量93.5吨、扬程28m、功率 11KW
(一用一备）
	2
	
	
	

	5
	锅炉一次
循环泵
	流量50吨、扬程12.5m、功率 3KW
(一用一备）
	2
	
	
	

	6
	热水二次
循环泵
	流量12.5吨、扬程12.5m、功率 1.1KW
(一用一备）
	2
	
	
	

	7
	分水器
	≤Φ325*1200
	1
	
	
	

	8
	集水器
	≤Φ325*1200
	1
	
	
	

	9
	膨胀水箱
	容积≥1m³
	1
	
	
	

	10
	智能控制柜
	XL-21
	1
	
	
	

	11
	板式换热器
（热水）
	换热面积6㎡
	1
	
	
	

	12
	板式换热器
（供暖）
	换热面积30㎡
	1
	
	
	

	13
	快速反冲洗
除污器
	DN100
	1
	
	
	

	14
	稳压罐
	Φ600*1700
	1
	
	
	

	15
	设备运输
、吊装
	含设备二次搬运
	1
	
	
	

	16
	安装材料
	配套阀门、管件、管材、电线等
	1
	
	
	

	17
	安装费
	一项
	1
	
	
	

	18
	总计
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