项目基本情况及要求

一、项目采购内容：

本次采购交换机网管系统1套。

二、系统功能技术参数要求

1.网管系统主要功能模块如下：

(1)工作台

(2)设备管理

(3)拓扑管理

(4)告警管理

(5)报表管理

(6)系统管理

1.1 工作台

工作台：包括但不限于系统首页、个人中心、系统指南、快速查询等系统常用功能。

特性：实现不同层级、不同岗位的人员登录系统后，呈现定制的专属界面；系统提供常用功能的快速查询视图页面，方便系统使用人员快捷操作。

1.2 设备管理

设备管理：支持不小于3000台设备管理能力。建立城域网数通设备综合监控平台，实现实时高效的数通网络设备运行状态监控、关键指标监控、流量监控，快速发现、及时响应故障，缩短业务中断时长，实现重要业务重点保障；实现对城域网各不同品牌的路由器、交换机纳入统一平台管理，目前需兼容的设备品牌包括华为、中兴、新华三、烽火、友联等厂商的不同型号设备。

特性：满足公司对不同业务、不同种类、不同型号设备的适配管理，屏蔽设备间的差异，快速实现对各类网元设备集成管理，实现统一网管监测，呈现各网络设备关键指标实时数据和历史运行图表视图；通过定制交换机的性能管理模板，实现对公司各网络设备性能的关键指标、软硬件版本采集，并提供网络分析支撑数据，提高运维人员和值班人员的工作效率。

1.2.1路由器管理

路由器管理页面：支持按公司、机房、所属系统和设备型号查询，支持列表导出，支持列表刷新；支持对设备进行添加、编辑和停用(软删除，停止监测)操作。

路由器录入页面：录入设备IP和通信字，通过SNMP获取到设备名称和版本描述信息；输入设备别名、设备型号、所属公司、所属机房、所属系统、采集开关。

路由器详情页面：包括设备连通状态、端口UP/DOWN、端口流量、设备温度、设备风扇模块状态、设备电源模块状态、CPU（引擎、板卡）、内存、软件版本、硬件版本、关键路由监控、路由条目数、时延、丢包、重要告警、重要日志信息、端口光功率、主备引擎切换、路由邻居关系的异常监控、端口丢包率、错包率。

路由器端口详情页面：包括端口管理信息、端口业务描述、端口带宽参数、端口丢包参数、端口错报参数、端口光功率、端口性能历史数据图表（端口丢包数、错包数、利用率、速率）。

1.2.2 交换机管理

交换机管理页面：支持按公司、机房、所属系统和设备型号查询，支持列表导出，支持列表刷新；支持对设备进行添加、编辑和停用(软删除，停止监测)操作。

交换机录入页面：录入设备IP和通信字，通过SNMP获取到设备名称和版本描述信息；输入设备别名、设备型号、所属公司、所属机房、所属系统、采集开关。

交换机详情页面：包括设备连通状态、端口UP/DOWN、端口流量、设备温度、设备风扇模块状态、设备电源模块状态、CPU、内存、软件版本、硬件版本、时延、丢包率、重要告警、端口光功率、端口丢包、错包率。

交换机端口详情页面：包括端口管理信息、端口业务描述、端口带宽参数、端口丢包参数、端口错报参数、端口光功率、端口性能历史数据图表（端口丢包数、错包数、利用率、速率）。

1.3 拓扑管理

拓扑管理：形成设备逻辑拓扑图，省公司管理员查看到省级拓扑，市公司管理员默认加载查看市级拓扑。

特性：系统利用LLDP等协议，自动生成网络拓扑图，不需手动添加设备进行连线；拓扑图支持层级查看，拓扑链路上显示流量值、利用率（超过阈值特殊显示，方便查看，用于扩容割接），点击拓扑节点设备图标，快速跳转到设备管理视图详细页面。

(1)提供省市二级拓扑

(2)提供省（市）级详细拓扑

1.4 告警管理

告警管理：提供集中告警管理视图，支持按告警级别和告警类型统计告警信息和查询历史告警信息，支持告警模板配置和告警过滤。

特性：系统采用轮询采集设备和设备主动Trap上报的方式获取告警数据源，通过自定义设置告警模板，实现对设备的活动告警和告警恢复信息主动推送到系统监控页面；系统支持通过邮件、短信、声光报警的方式，通知重大网络告警信息到相关责任人。

实现常见类型告警：设备CPU、内存、物理端口状态、物理端口峰值利用率、链路中断等。

1.5 报表管理

报表管理：通过采集CPU、内存使用率和物理端口峰值利用率生成报表。

特性：监控设备CPU、内存使用率、物理端口历史峰值速率，支持按天、周、月查询历史峰值利用率；报表支持导出EXCEL形式。

(1)提供CPU使用率报表

(2)提供内存使用率报表

(3)提供物理端口峰值利用率报表

1.6 系统管理

系统管理：提供机构管理、菜单管理、账户管理、角色管理、基础配置、日志管理、系统公告、数据录入、权限管理和系统应用监控管理。

特性：提供设备按区域（机房）管理，支持自定义角色权限，支持省公司、市公司公司等多级机构管理模式，支持系统管理员、运维人员、值班人员、普通用户等多种角色；系统支持自定义机构、菜单、数据字典；系统支持日志审计，包括登录日志审计信息，日志信息的历史记录保留一年；提供机房、设备类型、设备品牌、设备型号等基础信息管理。

机构管理：对系统机构进行配置管理，包括新增、编辑、删除操作。

菜单管理：对系统功能菜单进行管理，包括新增、编辑、删除操作。

权限管理：对系统权限进行配置管理，包括新增、编辑、删除操作。权限与机构人员进行绑定管理。

角色管理：对系统角色进行配置管理，包括新增、编辑、删除操作。角色与菜单进行绑定管理。

账户管理：对账户进行重置密码、编辑昵称、更改角色类型、锁定和增加账户操作。

日志管理：登陆日志包括登陆的用户名、动作、IP、登陆时间，支持按用户名、动作、IP、开始日期、结束日期查询登陆日志。

公告管理：对系统公告进行增加、编辑、删除操作。

2．接口管理

南向接口：系统具备管理其他厂家网管或直接管理设备的接口，即向下提供的接口。通过南向接口实现对各种厂家型号的网元统一采集和适配，收敛各类网元的技术协议。南向接口提供对接入层网络网元设备的管理功能，支持多种形式的接口协议，包括SNMP、TR069、SYSLOG、SOAP、SSH、TELNET等接口，其中主要的是SNMPv2协议和TR069协议。

北向接口：系统具备基于Web Service、数据库、FTP等协议或技术的北向接口。通过北向接口，系统和上层应用系统实现信息读取、调用、交互。

三、管理设备涉及品牌、型号

系统需满足但不限于管理以下设备型号：

华为：NE5000E-X16A、NE40E-X16、NE40E-X8、NE40E-X8A、NE40E-X3、NE08E、NE20E、NE8000、ME60、S5720-28X、S5720-36C、S5720-56C、S5720-52X、S5720-50X、S5700、S3300、S9700、S7700、S9300、S12700、CE12800；

中兴：T8000、M6000、8905E、8902E、5928E、5928D、5952E、5952D、3928、2928E、5936、5960-32DL、5960-64DL、8905、8908；

新华三：H3C S5130S-28F-EI；

烽火：S5800-28F;

友联：KP-9000-87-2GX16GT

设备型号说明：华为NE、ME系列为路由器，S系列为交换机；中兴T8000和M6000为路由器，其余为交换机；新华三、烽火、友联设备均为交换机。