内蒙古大厦消防主机系统改造项目需求

项目名称：内蒙古大厦消防主机更换项目
一、招标内容： 
招标范围：内蒙古大厦消防系统改造的设备（含原有设备移位拆除）供货、安装、调试、验收、售后服务、使用人员的培训。并通过相关政府部门验收以及向招标方移交全部资料。
二、资金来源及金额：自筹资金30万元
三、技术要求：
1、更换1号消防报警主机（日本能美），确保新主机与原有烟感、温感、燃气报警探头等末端报警设备完全兼容，不改变设备原回路设备类型、数量、地址编号、地理位置，不改变原来报警设备的联动关系。
2、线路无需改变，不影响大厦火灾报警系统正常运行，兼容并确保现有的联动控制柜，消防卷帘、CRT,应急广播系统、燃气报警系统等控制设备正常使用。
3、预留足够空余回路和点位，满足报警点位的增加和更改。
4、满足最新的建筑防火规范和其他消防规范要求。
四、其他约定：
[bookmark: _GoBack]按照中标公司所报预算施工完毕后，必须保证整套消防系统正常工作，满足所有技术要求，由于中标公司预算不全等原因造成的设备无法正常运转，需要新增设备和工程费用，我公司将不再增加任何预算费用，中标公司必须无条件进行增项施工，达到消防系统的正常运转需求。
