## E12建设项目汇总表
E.12 建设项目 招标控制价 汇总表
工程名称:湖南金霞文创及配套物流产业园项目场平土方及边坡支护工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 绿色施工安全防护措施项目费 | 暂估价
1 | 湖南金霞文创及配套物流产业园项目场平土方及边坡支护工程 | 3899647.69 | 20822.23
合 计 |  | 3899647.69 | 20822.23
注：本表适用于建设项目招标控制价的汇总。

## E13单项工程汇总表单位工程
E.13 单项工程 招标控制价 汇总表
工程名称:湖南金霞文创及配套物流产业园项目场平土方及边坡支护工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 绿色施工安全防护措施项目费 | 暂估价
1 | 湖南金霞文创及配套物流产业园项目场平土方及边坡支护工程 | 3899647.69 | 20822.23
1.1 | 湖南金霞文创及配套物流产业园项目场平土方及边坡支护工程 | 3899647.69 | 20822.23
1.1.1 | 不含税市场单价部分 | 3227548.7
1.1.2 | 基坑支护 | 672098.99 | 20822.23
合 计 |  | 3899647.69 | 20822.23
注：本表适用于单项工程招标控制价的汇总。

## E18工程量清单计价表全清单子目
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:湖南金霞文创及配套物流产业园项目场平土方及边坡支护工程 | [6 empty] | 标段: | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
| 1 | 湖南金霞文创及配套物流产业园项目场平土方及边坡支护工程 | [5 empty] | 3551199.31 |  | 建设项目 |  |  |  | 44454.51 |  |  |  | 27640.19
| 1.1 | 湖南金霞文创及配套物流产业园项目场平土方及边坡支护工程 | [5 empty] | 3551199.31 |  | 单项工程 |  |  |  | 44454.51 |  |  |  | 27640.19
| 1.1.1 | 不含税市场单价部分 | [5 empty] | 2961053.85 |  | 单位工程
| 1.1.1.1 | 分部分项 | [5 empty] | 2820051.29 |  | 分部工程
1 | 040101001001 | 土方开挖外运 | 1.不论土质类别，不论施工方法，不论场内（外）转运次数 2.土方卸至指定地点，弃土运距4km及以上，结算时实际运距少于4km，则每减少1km扣减2.48元/m3，采用新型智能环保渣土车运输 3.含挖、装、运、卸、弃土及摊平、整理等所有工作费用 4.含施工及弃土场地洗车平台（洗车槽）、卫生清理、土方施工便道、机械进出场费 5.本综合单价包含除销项税额外的一切费用（包括且不限于施工措施、绿色施工安全防护措施费、安全责任险、环境保护税、管理费、利润、规费等），销项税在取费中另行计算 6.工程量按现状天然密实方量计算 7.建筑垃圾、混凝土块（渣）、砖块（渣）挖运按此单价结算 | m3 | :101541.12-13436.52-1689.4=86415.2 排水沟土方:(0.3+0.12*2+0.3*2)*(0.35+0.1)*0.3*360.77=55.52 :=0 | 86470.72 | 30.38 | 2626980.47 |  | 分部分项
| BC002 | 挖运土方外弃1KM |  | m3 | s | 86470.72 | 22.94 | 1983638.32
| BC002 | 挖运土方外弃增运1KM |  | m3 | s*3 | 259412.16 | 2.48 | 643342.16
本页小计 | [7 empty] | 2626980.47
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:湖南金霞文创及配套物流产业园项目场平土方及边坡支护工程 | [6 empty] | 标段: | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
2 | 040101001003 | 土方开挖深度超过6m增加费 | 1.不论土质类别，不论施工方法，不论场内（外）转运次数 2.本综合单价包含除销项税额外的一切费用（包括且不限于施工措施、绿色施工安全防护措施费、安全责任险、环境保护税、管理费、利润、规费等），销项税在取费中另行计算 3.工程量按现状天然密实方量计算 4.建筑垃圾、混凝土块（渣）、砖块（渣）挖运按此单价结算 | m3 | 2075.6 | 2075.6 | 4.59 | 9527 |  | 分部分项
| BC002 | 土方开挖深度超过6m增加费 |  | m3 | s | 2075.6 | 4.59 | 9527
3 | 040103001001 | 土方场内平衡 | 1.场内利用土回填，不论施工方法、不论运输距离、不论转运次数，含挖、装、运、卸、填、分层碾压费用及机械进出场费 2.本综合单价包含除销项税额外的一切费用（包括且不限于施工措施、绿色施工安全防护措施费、安全责任险、环境保护税、管理费、利润、规费等），销项税在取费中另行计算 | m3 | 1689.4 | 1689.4 | 13.76 | 23246.14 |  | 分部分项
| bc004 | 场内土方挖填平衡 |  | m3 | s | 1689.4 | 13.76 | 23246.14
4 | 040101001002 | 土方场内挖堆 | 1.场内利用土回填，不论施工方法、不论运输距离、不论转运次数，含挖、装、运、卸费用及机械进出场费 2.本综合单价包含除销项税额外的一切费用（包括且不限于施工措施、绿色施工安全防护措施费、安全责任险、环境保护税、管理费、利润、规费等），销项税在取费中另行计算 3.听从建设单位调配堆至指定地点 | m3 | 13436.52 | 13436.52 | 11.93 | 160297.68 |  | 分部分项
| bc004 | 场内土方挖堆 |  | m3 | s | 13436.52 | 11.93 | 160297.68
| 1.1.1.2 | 措施项目 | [7 empty] | 措施项目
| 1.1.1.2.1 | 总价措施 | [7 empty] | 总价措施
本页小计 | [7 empty] | 193070.82
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:湖南金霞文创及配套物流产业园项目场平土方及边坡支护工程 | [6 empty] | 标段: | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
| 1.1.1.2.2 | 单价措施 | [7 empty] | 单价措施
| 1.1.1.2.3 | 绿色施工 | [7 empty] | 绿色施工
| 1.1.1.2.3.1 | 绿色施工单价措施 | [7 empty] | 绿色施工单价措施
| 1.1.1.2.3.2 | 绿色施工总价措施 | [7 empty] | 绿色施工总价措施
| 1.1.1.3 | 其他项目 | [5 empty] | 141002.56 |  | 其他项目
| 1.1.1.3.1 | 暂列金额 | [5 empty] | 141002.56 |  | 暂列金额
5 | 1 | 不可预见费 |  | 项 | (分部分项费+单价措施费+WQTXMF)*5% | 1 | 141002.56 | 141002.56 |  | 暂列金
| 1.1.1.3.2 | 专业工程暂估价 | [7 empty] | 专业工程暂估价
| 1.1.1.3.3 | 分部分项工程暂估价 | [7 empty] | 分部分项工程暂估价
| 1.1.1.3.4 | 计日工 | [7 empty] | 计日工
| 1.1.1.3.5 | 总承包服务费 | [7 empty] | 总承包服务费
| 1.1.1.3.6 | 索赔与现场签证 | [7 empty] | 索赔与现场签证
| 1.1.2 | 基坑支护 | [5 empty] | 590145.46 |  | 单位工程 |  |  | 9.65 | 44454.51 | 2 |  | 6 | 27640.19
| 1.1.2.1 | 分部分项 | [5 empty] | 474835.79 |  | 分部工程 |  |  | 9.65 | 39621.99 | 2 |  | 6 | 24635.34
6 | 010202009001 | 喷射面板混凝土 | 1.部位: 边坡面层; 2.厚度: 60mm; 3.钢筋网规格: ф6@200X200双向钢筋网片，采用绑扎办法，钢筋网搭接长度不少于300mm（另计）; 4.材料种类: C30商品混凝土; | m2 | :3151.51=3151.51 :=0 | 3151.51 | 111.2 | 350447.91 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 29242.87 | 2 |  | 6 | 18182
本页小计 | [7 empty] | 491450.47
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:湖南金霞文创及配套物流产业园项目场平土方及边坡支护工程 | [6 empty] | 标段: | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
| A2-71调 | 喷射混凝土支护 厚50mm | 实际厚度(mm)60 | 100m2 | s | 31.5151 | 9786.87 | 308434.19
| A2-72 | 喷射混凝土支护 每增10mm |  | 100m2 | 3151.5100 | 31.5151 | 1333.48 | 42024.76
7 | 010515003001 | 钢筋网片 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6@200X200双向钢筋网片 2.包括:钢筋制作、运输、安装等所有工程内容 3.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 | t | :10*0.26*3151.51/1000=8.19 :=0 :=0 | 8.19 | 8566.61 | 70160.54 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 5854.29 | 2 |  | 6 | 3639.96
| A5-1 | 圆钢 直径(mm) 6 |  | t | s | 8.19 | 8566.61 | 70160.54
8 | 010401003001 | 平台截水沟/坡底排水沟 | 1.净空尺寸：350*300mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结多孔砖 3.墙体厚度:120mm 4.深度:350mm 5.砂浆强度等级、配合比:预拌干混砌筑砂浆DMM10 6.墙面勾缝,使水平及竖向灰缝砂浆饱满 7.10厚干混抹灰砂浆DPM10.0 8.80厚C15混凝土垫层 9.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 | m | 360.77 | 360.77 | 150.31 | 54227.34 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 4524.83 | 2 |  | 6 | 2813.38
| A10-6 | 砖地沟 |  | 10m3 | s*0.35*0.12*2 | 3.0305 | 8856.28 | 26838.69
| A12-2调+A12-5×-10 | 墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm | 实际厚度(mm)10 | 100m2 | s*(0.35*2+0.3+0.12*2) | 4.4736 | 3641.74 | 16291.51
| A2-10 | 垫层 混凝土 |  | 10m3 | s*(0.3+0.12*2)*0.08 | 1.5585 | 7120.45 | 11097.43
| 1.1.2.2 | 措施项目 | [5 empty] | 58672.25 |  | 措施项目 |  |  | 9.65 | 4832.52 | 2 |  | 6 | 3004.85
| 1.1.2.2.1 | 总价措施 | [5 empty] | 759.74 |  | 总价措施 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
9 | CSPK001001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | (分部分项工程费+单价措施费)*0.16% | 1 | 852.4 | 852.4 |  | 冬雨季增加费 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.2.2.2 | 单价措施 | [5 empty] | 57912.51 |  | 单价措施 |  |  | 9.65 | 4832.52 | 2 |  | 6 | 3004.85
本页小计 | [7 empty] | 125240.28
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:湖南金霞文创及配套物流产业园项目场平土方及边坡支护工程 | [6 empty] | 标段: | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
10 | 011701002001 | 外脚手架（支护面撑） | 1.双排脚手架: 2.施工结算以经批准的施工方案或现场实际签证为准； | m2 | 2427.18 | 2427.18 | 23.86 | 57912.51 |  | 单价措施 |  |  | 9.65 | 4832.52 | 2 |  | 6 | 3004.85
| A18-20 | 外脚手架 钢管架 15m以内 双排 |  | 100m2 | s | 24.2718 | 2386.16 | 57916.4
| 1.1.2.2.3 | 绿色施工 | [7 empty] | 绿色施工 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.2.2.3.1 | 绿色施工单价措施 | [7 empty] | 绿色施工单价措施 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.2.2.3.2 | 绿色施工总价措施 | [7 empty] | 绿色施工总价措施 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.2.3 | 其他项目 | [5 empty] | 56637.42 |  | 其他项目 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.2.3.1 | 暂列金额 | [5 empty] | 26637.42 |  | 暂列金额 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
11 | 1 | 不可预见费 |  | 项 | (分部分项费+单价措施费+WQTXMF)*5% | 1 | 26637.42 | 26637.42 |  | 暂列金 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.2.3.2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 30000 |  | 专业工程暂估价 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
12 | 1 | 施工排水、降水费 | 1.管道安装、拆除，场内搬运等 2.抽水、值班、降水设备维修等 | 项 | 30000 | 1 | 30000 | 30000 |  | 专业暂估 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.2.3.3 | 分部分项工程暂估价 | [7 empty] | 分部分项工程暂估价 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.2.3.4 | 计日工 | [7 empty] | 计日工 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.2.3.5 | 总承包服务费 | [7 empty] | 总承包服务费 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.2.3.6 | 索赔与现场签证 | [7 empty] | 索赔与现场签证 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
本页小计 | [7 empty] | 114549.93
合 计 | [7 empty] | 3551291.97
注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

## E20总价措施项目清单计费表三级结构
E.20 总价措施项目清单计费表
工程名称:湖南金霞文创及配套物流产业园项目场平土方及边坡支护工程 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
| 1 | 湖南金霞文创及配套物流产业园项目场平土方及边坡支护工程 |  |  | 852.4
| 1.1 | 湖南金霞文创及配套物流产业园项目场平土方及边坡支护工程 |  |  | 852.4
| 1.1.2 | 基坑支护 |  |  | 852.4
| 1.1.2.2 | 措施项目 |  |  | 852.4
| 1.1.2.2.1 | 总价措施 |  |  | 852.4
1 | CSPK001001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 | 0.16 | 852.4
注：施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## E23其他项目清单与计价汇总表
E.23 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：湖南金霞文创及配套物流产业园项目场平土方及边坡支护工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计费基础/单价 | 费率/数量 | 合计金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 167639.98 | 明细详见E.24表
2 | 暂估价 |  |  | 30000
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 明细详见E.25表
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 30000 | 明细详见E.26表
2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  |  | 按招标文件规定或合同约定
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见E.27表
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见E.28表
5 | 其他项目 |  |  |  | 类别为其他项目
6 | 优质工程增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表
7 | 安全责任险、环境保护税 |  |  | 5544.23 | 明细详见E.29表
8 | 提前竣工措施增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表
9 | 索赔签证 |  |  |  | 明细详见E.30表
10 | 其他项目费合计 | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8+9 |  | 203184.21
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## E24暂列金额明细表
E.24 暂列金额明细表
工程名称：湖南金霞文创及配套物流产业园项目场平土方及边坡支护工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 取费后金额 | 备注
1 | 湖南金霞文创及配套物流产业园项目场平土方及边坡支护工程 |  | 167639.98 | 167639.98
1.1 | 湖南金霞文创及配套物流产业园项目场平土方及边坡支护工程 |  | 167639.98 | 167639.98
1.1.1 | 不含税市场单价部分 |  | 141002.56 | 141002.56
1.1.1.3 | 其他项目 |  | 141002.56 | 141002.56
1.1.1.3.1 | 暂列金额 |  | 141002.56 | 141002.56
1 | 不可预见费 | 项 | 141002.56 | 141002.56
1.1.2 | 基坑支护 |  | 26637.42 | 26637.42
1.1.2.3 | 其他项目 |  | 26637.42 | 26637.42
1.1.2.3.1 | 暂列金额 |  | 26637.42 | 26637.42
1 | 不可预见费 | 项 | 26637.42 | 26637.42
合 计 |  |  | 167639.98 | 167639.98
注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## E26专业分部分项工程暂估价表
E.26 专业/分部分项 工程暂估价及结算价表
工程名称：湖南金霞文创及配套物流产业园项目场平土方及边坡支护工程 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 取费后金额 | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 | 清单类型 | 备注
1 | 湖南金霞文创及配套物流产业园项目场平土方及边坡支护工程 |  | 30000 | 30000 |  |  | 建设项目 | 建设项目
1.1 | 湖南金霞文创及配套物流产业园项目场平土方及边坡支护工程 |  | 30000 | 30000 |  |  | 单项工程 | 单项工程
1.1.2 | 基坑支护 |  | 30000 | 30000 |  |  | 单位工程 | 单位工程
1.1.2.3 | 其他项目 |  | 30000 | 30000 |  |  | 其他项目 | 其他项目
1.1.2.3.2 | 专业工程暂估价 |  | 30000 | 30000 |  |  | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
1 | 施工排水、降水费 1.管道安装、拆除，场内搬运等 2.抽水、值班、降水设备维修等 | 1.管道安装、拆除，场内搬运等 2.抽水、值班、降水设备维修等 | 30000 | 30000 |  |  | 专业暂估 | 专业暂估
合 计 |  |  | 30000 | 30000
注：此表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## E29部分其他项目费计价表
E.29 部分其他项目费计价表
工程名称：湖南金霞文创及配套物流产业园项目场平土方及边坡支护工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计费基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 优质工程增加费 | (分部分项工程费+措施项目费) |  |  | 详附录D说明
2 | 安全责任险、环境保护税 | (分部分项工程费+措施项目费) |  | 5544.23 | 详见附录C表6
3 | 提前竣工措施增加费 | (按合同约定)
| 合计 |  |  | 5544.23
注：环境保护税费、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估，结算与取定不同时，可按时调整。

## E40人工、材料、机械汇总表
E.40 人工、材料、机械汇总表
工程名称:湖南金霞文创及配套物流产业园项目场平土方及边坡支护工程 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 系数 | 含税单价 | 含税合价
人工
1 | H00011 | 人工费(建筑) | 元 | 172756.248 | 1 | 172756.25 | 1 |  | 172756.25
所有材料(含配合比分解)
2 | 01050100004 | 钢丝绳 Φ8 | kg | 6.068 | 7.52 | 45.63 |  | 8.494 | 51.54
3 | 01090100009 | 圆钢 Φ6 | kg | 8353.8 | 4.835 | 40390.62 |  | 5.461 | 45620.1
4 | 03210700004 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg | 116.38 | 5.443 | 633.46 |  | 6.148 | 715.5
5 | 03210700013 | 镀锌铁丝 Φ4.0 | kg | 115.291 | 5.443 | 627.53 |  | 6.148 | 708.81
6 | 04130100006.1 | 标准砖 MU10 | m3 | 23.919 | 369.16 | 8829.94 |  | 416.966 | 9973.41
7 | 05030100002 | 杉木锯材 | m3 | 0.097 | 1830 | 177.51 |  | 2066.985 | 200.5
8 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 135.922 | 15 | 2038.83 |  | 16.942 | 2302.79
9 | 14050100005 | 油漆溶剂油 | kg | 15.291 | 8.2 | 125.39 |  | 9.262 | 141.63
10 | 17070100005 | 无缝钢管 Φ48×3.5 | kg | 1575.725 | 5.364 | 8452.19 |  | 6.059 | 9547.32
11 | 17270300007 | 耐压胶管 Φ50 | m | 70.279 | 23 | 1616.42 |  | 25.978 | 1825.71
12 | 34110100002 | 水 | t | 692.958 | 4.4 | 3049.02 |  | 4.97 | 3444
13 | 35030100002 | 竹脚手板 侧编 | m2 | 169.417 | 30 | 5082.51 |  | 33.885 | 5740.7
14 | 35031500003 | 直角扣件 单个1.4kg | 个 | 313.834 | 9.766 | 3064.9 |  | 11.031 | 3461.9
15 | 35031500004 | 对接扣件 单个1.4kg | 个 | 44.175 | 9.766 | 431.41 |  | 11.031 | 487.29
16 | 35031500006 | 回转扣件 单个1.4kg | 个 | 12.621 | 9.766 | 123.26 |  | 11.031 | 139.22
17 | 35031500009 | 脚手架底座 | 只 | 8.981 | 7.79 | 69.96 |  | 8.799 | 79.02
18 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 7382.328 | 1 | 7382.33 |  |  | 7382.33
商品砼(砂浆)
19 | 80010200001 | 预拌干混抹灰砂浆 DP M10.0 | m3 | 4.742 | 576.01 | 2731.44 |  | 596.746 | 2829.77
20 | 80010300002 | 预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0 | m3 | 6.909 | 573.48 | 3962.17 |  | 594.125 | 4104.81
21 | 80210400002 | 商品混凝土（砾石） C15 | m3 | 15.741 | 502.47 | 7909.38 |  | 520.559 | 8194.12
22 | 80210400005 | 商品混凝土（砾石） C30 | m3 | 296.242 | 550.56 | 163099 |  | 570.38 | 168970.51
机械
23 | J10-10 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 10 | 台班 | 34.32 | 385.425 | 13227.79 | 0.92 | 435.53 | 14947.39
24 | J4-5.1 | 载重汽车 装载质量(t) 6 中 | 台班 | 4.126 | 461.73 | 1905.1 | 0.92 | 521.755 | 2152.76
25 | J6-11 | 混凝土湿喷机 生产率(m3/h) 5 | 台班 | 34.32 | 357.687 | 12275.82 | 0.92 | 404.186 | 13871.66
26 | J6-14 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) | 台班 | 1.407 | 217.368 | 305.84 | 0.92 | 245.626 | 345.6
27 | J7-1 | 钢筋调直机 直径(mm) 14 | 台班 | 1.966 | 39.661 | 77.97 | 0.92 | 44.817 | 88.11
28 | J7-2.1 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 | 台班 | 1.31 | 43.967 | 57.6 | 0.92 | 49.683 | 65.08
29 | J9-14 | 点焊机 容量(kV·A) 75 | 台班 | 1.556 | 140.88 | 219.21 | 0.92 | 159.194 | 247.71
| 本 页 小 计 |  |  |  |  | 460668.48
| 合 计 |  |  |  |  | 460668.48
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。(此表价格为不含税价)