## Sheet1
序号 | 名称 | 规格/型号 | 厂家 | 用途 | 是否可以找其他品牌代替 | 数量 | 备注
1 | COD注射器活塞 |  | 哈希 | 在线运维 | 是 | 20 | 水
2 | 蠕动泵管 | Amtax Compact Ⅱ | 哈希 | 在线运维 | 是 | 5 | 水
3 | 蠕动泵管套件 | Amtax Inter 2C | 哈希 | 在线运维 | 是 | 15 | 水
4 | 溢流杯 | Inter2C | 哈希 | 在线运维 | 是 | 2 | 水
5 | 废液阀软管 | ELS895 | 哈希 | 在线运维 | 是 | 30 | 水
6 | 空气消解阀膜片 | CODmaxII | 哈希 | 在线运维 | 是 | 20 | 水
7 | 卤钨灯 | AMTAXinter2C | 哈希 | 在线运维 | 是 | 50 | 水
8 | 计量管 | CODmaxII | 哈希 | 在线运维 | 是 | 20 | 水
9 | COD消解杯垫圈（大） | CODmaxII | 哈希 | 在线运维 | 是 | 30 | 水
10 | 溢流杯 | Amtaxcompact | 哈希 | Amtaxcompact | 是 | 2 | 水
11 | 消解入口阀连接杆 | ERA005 | 哈希 | 哈希CODmax-II | 是 | 10 | 水
12 | O型圈（配套消解管） | EZD261 | 哈希 | 哈希CODmax-II | 否 | 5 | 水
13 | 氨氮管路 | 哈希INTER2C | 哈希氨氮 | 在线运维 | 是 | 30 | 水
14 | 空气水平阀 | 哈希COD | 哈希 | 在线运维 | 是 | 10 | 水
15 | 活塞泵 | 哈希COD | 哈希 | 在线运维 | 是 | 2 | 水
16 | 硫酸阀 | 哈希COD | 哈希 | 在线运维 | 是 | 20 | 水
17 | 注射器套件（5 组） | 6804420K NPW-160 | 哈希 | 在线运维 | 是 | 20 | 水
18 | 排液阀 | CODmaxII | 哈希 | 在线运维 | 是 | 20 | 水
19 | 连接白杆（上端） | CODmaxII | 哈希 | 在线运维 | 是 | 5 | 水
20 | 活塞卡箍 | EHH021 | 哈希 | 哈希 CODmax-II | 是 | 5 | 水
21 | 哈希进样阀软管 |  | 哈希 | 哈希 CODmax-II | 是 | 50 | 水
22 | 氟化物管路套件 | 5744400（PUMP TUBING SET, CA610） | 哈希 | 在线运维 | 是 | 10 | 水
23 | COD消解杯 | CODmaxII | 哈希 | 在线运维 | 是 | 10 | 水
24 | COD计量光源 | CODmaxII | 哈希 | 在线运维 | 是 | 5 | 水
25 | COD测量光源 | CODmaxII | 哈希 | 在线运维 | 是 | 5 | 水
26 | 止回阀 组件 | 6879770S NPW-160 | 哈希 | 在线运维 | 是 | 10 | 水
27 | 泵管 | 125B724 NPW-160 | 哈希 | 在线运维 | 是 | 20 | 水
28 | 卤钨灯连接线 | inter2C | 哈希 | 在线运维 | 是 | 2 | 水
29 | 自动采样器采样蠕动泵 | CYQ-310H | 哈希 | 在线运维 | 是 | 5 | 水
30 | 自动采样器配水蠕动泵 | CYQ-311H | 哈希 | 在线运维 | 是 | 5 | 水
31 | 5.0活塞 |  | 聚光 | 在线运维 | 是 | 20 | 水
32 | 2.5活塞 |  | 聚光 | 在线运维 | 是 | 10 | 水
33 | 截止阀 | 24V | 聚光 | 在线运维 | 是 | 20 | 水
34 | COD消解杯 | COD-2000 | 聚光 | 在线运维 | 是 | 5 | 水
35 | 两通电磁阀&常闭 | COD-2000 | 聚光 | COD-2000 | 否 | 5 | 水
36 | 1/8〃反向压环 | C0D-2000 | 聚光 | C0D-2000 | 否 | 30 | 水
37 | 1/16*卡套 | NH3N-2000 | 聚光 | NH3N-2000 | 否 | 30 | 水
38 | 1/16"螺钉 | NH3N-2000 | 聚光 | NH3N-2000 | 否 | 30 | 水
39 | PTFE管&外径1/16〃 &内径1. 00mm&自 然色 | NH3N-2000 | 聚光 | NH3N-2000 | 否 | 20 | 水
40 | PTFE管&外径1/8〃 &内径1. 59mm&自 然色 | C0D-2000 | 聚光 | C0D-2000 | 否 | 30 | 水
41 | 聚光总氮玻璃皿 | 聚光总氮(TPN-2000) | 聚光 | 在线运维 | 是 | 3 | 水
42 | 多通道选项阀阀头 | 聚光总氮(TPN-2000) | 聚光 | 在线运维 | 是 | 5 | 水
43 | UV灯（总磷总氮） | 638-69138-32 | 岛津 | 在线运维 | 是 | 1 | 水
44 | Xe灯检测器（总磷总氮） | 638-79116-41 | 岛津 | 在线运维 | 是 | 1 | 水
45 | 样品管头（咖啡色） | 035-66243-03 | 岛津 | 在线运维 | 是 | 20 | 水
46 | 管头卡环（蓝色） | 035-66243-21 | 岛津 | 在线运维 | 是 | 20 | 水
47 | 风扇LOW | 638-59338-43 | 岛津TNP-4200 | 在线运维 | 是 | 5 | 水
48 | 电源风扇 | 638-59338-42 | 岛津TNP-4200 | 在线运维 | 是 | 2 | 水
49 | COD消解杯 | ORION3106 |  | 在线运维 | 是 | 1 | 水
50 | COD消解杯垫圈（大） | ORION3106 |  | 在线运维 | 是 | 3 | 水
51 | COD消解杯垫圈（小） | ORION3106 |  | 在线运维 | 是 | 3 | 水
52 | COD三通捏阀 | ORION3106 |  | 在线运维 | 是 | 1 | 水
53 | COD截止阀 | ORION3106 |  | 在线运维 | 是 | 1 | 水
54 | COD蠕动泵管 | ORION3106 |  | 在线运维 | 是 | 5 | 水
55 | 氨氮电磁阀 | ORION2204 |  | 在线运维 | 是 | 1 | 水
56 | 氨氮测量池 | ORION2204 |  | 在线运维 | 是 | 1 | 水
57 | 氨氮注射泵 | ORION2204 |  | 在线运维 | 是 | 1 | 水
58 | 氨氮电极 | ORION2204 |  | 在线运维 | 是 | 1 | 水
59 | 氨氮排液阀 | ORION2204 |  | 在线运维 | 是 | 1 | 水