义粮收储〔2019〕  号                  签发人：

关于下发《出租物业安全生产、消防安全、文明创建工作监管考核制度（试行）》

的通知

所属各部门：

经公司研究决定，现将《出租物业安全生产、消防安全、文明创建工作监管考核制度（试行）》印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

义乌市粮食收储有限公司

2019年7月22日

粮食收储公司办公室 2019年7月22日印发

出租物业安全生产、消防安全、文明创建

工作监管考核制度（试行）

- 总 则

第一条 为加强公司出租物业安全生产、消防安全、文明创建等工作的监管，规范出租物业的生产经营活动，特制定本考核制度。

第二条 本监管考核制度适用于各类出租物业，包括仓库及附属门店。

第三条 上级相关单位，公司职能部门，辖区监管部门（单位）等有权对承租单位和个人的生产经营活动进行检查考核，并根据检查考核情况实行奖励和处罚。

第四条 本制度制定依据国家、地方制定的相关法律法规及出租方与承租方签订的相关责任书内容等。

- 监管考核内容

第五条 安全生产、消防安全、文明创建工作内容

1.签订承租物业合同的签订人为本单位安全生产、消防安全、文明创建工作第一责任人；承租物业的实际使用人为本单位安全生产、消防安全、文明创建工作的直接管理责任人。承租方为单位或个人的，都需明确上报至少一名安全生产、消防安全、文明创建管理员负责管理工作。作为管理人必须以文件或授权书的形式公布，并纳入网格化岗位责任制管理体系。

义乌良库文创产业发展有限公司作为国有资产参股公司，所承租辖区内的安全生产、消防安全、文明创建工作管理应参照公司规范统一管理。

2.认真贯彻执行《消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《浙江省消防条例》、消防安全“防火墙”四个能力和《义乌市粮食收储有限公司消防和安全生产工作制度》及上级有关消防安全工作的文件精神。

3.承租单位或个人都需建立健全消防及安全生产“网格化”管理体系，落实具体工作责任。

4.承租方在使用物业过程中需进行建设改造的，必须符合国家安全生产、消防安全规范，按规定办理审批，按规范进行施工，需验收的经验收合格后方可投入使用。按照国家、行业标准配置消防设施、器材；重点部位、重要场所和疏散通道、安全出口要设置“提示”、“禁止”类标志标识，疏散通道、安全出口及消防通道要确保畅通。

5.安全生产、消防安全、文明创建责任人和消防安全管理员对辖区安全生产、消防安全、文明创建开展常态化巡查，并对辖区重点单位开展每日岗位防火检查和经营期间每二小时一次防火巡查，并做好记录。

6.建立安全隐患整改制度，发现隐患要及时整改，对一时不能整改的隐患，要采取相应的防范措施，制定限期整改方案并按期整改，预防各类安全事故的发生。

7.加强消防设备设施及锅炉、电梯、空调、配电等危险性较大设备的维护保养和管理，杜绝设备设施带故障运行；完善设备设施安全操作规程和维修作业操作规程，并严格按操作规程作业。建筑消防设施、消防器材、消防安全标志要按照相关消防规范和消防“户籍化”管理要求进行维护保养和调试检测，确保设备设施完好有效。

8.消防安全责任人、消防安全管理人员、消防设备调试检测员、消控值班员、电、气焊工等消防法规规定须持证上岗的工作岗位必须持证上岗。

9.加强对承租辖区场所用电、用火、用气及易燃易爆品（粉尘）管理，防止爆炸、火灾事故发生。

10.加强电气安全管理，杜绝电线老化、私拉乱接、使用大功率电器或无“3C”认证电器等现象；加强安全用电常识宣传，教育员工下班后要确保关闭经营区内用电设备或切断电源，消除电气安全隐患。

11.加强员工宿舍安全管理，规范员工宿舍电气线路敷设，保持疏散通道畅通，杜绝在宿舍内私拉乱接电线、使用明火蚊香、大功率电器、无“3C”认证电器、煤气灶及存放易燃易爆品。

12.建立消防应急救援和安全保障体系。根据上级要求，结合本单位实际，制定各类应急事件处置预案和灭火、应急疏散预案，明确预案的组织机构、人员、处置程序、职责和措施。每年组织各类应急预案综合演练，每半年不少于一次灭火和消防疏散预案演练，并根据演练情况不断修改完善预案，确保所有员工熟知预案中本岗位的工作职责和操作流程、市场从业人员掌握应急疏散和逃生自救常识，提高应急处置能力。

13.发生消防安全事故应及时启动相关预案，迅速组织人员处置，并及时上报，做到大小事故不漏报、不瞒报、不迟报，做好事故现场保护和协助相关部门做好事故原因调查工作；按照“四不放过”原则，及时召开事故分析会，认真落实事故整改和防范措施。

14.开展多种形式的消防安全宣传教育及培训，提高安全意识和逃生自救能力。承租单位员工每半年至少开展一次消防安全教育培训，新进员工和进入新岗位的员工要进行岗前消防安全教育培训，熟知“四懂四会”及本岗位消防安全工作职责；每年组织从业人员开展一次以上消防技能和逃生常识培训，如有变更必须及时进行消防技能和逃生常识培训，确保从业人员掌握消防基本技能和应急处置能力。从业人员培训率为100%。

15.建立健全消防安全工作档案、防火档案及消防“三项备案”制度（ 落实消防安全管理人员报告备案制度；落实消防设施维护保养报告备案制度；落实消防安全自我评估报告备案制度），与消防安全工作有关的各项制度、责任书、文件、会议记录、通报、培训、考核等资料必须建立档案，并做好保管工作。

16.承租物业单位按各自行业规范分类管理，推广使用智慧式用电系统。原则上要求各承租物业安装监控和烟感报警，并统一纳入保安公司的远程监控和智慧报警平台。

17.经出租方审批同意有招商主体（良库文创等）和转租的单位（个人），应组织商户、承租户开展安全生产、消防安全自查自纠工作，严禁违规使用大功率电器（热的快等）、私拉电线、居住间内使用明火等行为。与商户、承租户签订消防安全责任书，明确双方的消防安全职责，并积极配合上级有关部门和街道、工作片、社区的消防安全检查和指导工作。

第六条 卫生创建工作内容

1.巩固和发展国家卫生城市创建成果，争创全国文明城市。各承租单位和个人根据自身情况结合创建时事、考核内容，对照行业点位标准做好卫生创建工作。

2.认真落实“门前五包”责任制；包洁化、包绿化、包秩序、包立面、包文明。

3.积极配合做好文明创建和公益宣传，合理布置室内外环境，营造浓厚的文明创建氛围。

4.严格执行《义乌市公共场所控烟暂行办法》要求，落实本辖区的控烟工作。

5.积极开展除“四害”、爱国卫生月等活动，落实相应经费，营造健康、卫生的经营环境。

6.按照上级要求，做好垃圾分类、五水共治、三改一拆、蓝色屋面、四边三化、疾病防控、厕所革命、限塑等各项创建工作。

7.确保承租物业场所内干净整洁，规范从业。物品摆放整齐，无占道堆放；从业人员个人卫生良好；给、排水设施完善；环卫设施齐全，公厕、垃圾房等建设和管理符合卫生要求；无乱停放、乱贴乱画现象。

第三章  监管考核方式

第七条 公司依据安全生产责任书、消防安全责任书、创建工作责任书内容及上级相关规定对承租物业的单位和个人进行考核。

第八条 承租单位和个人承担本单位的安全生产、消防安全、文明创建的主体责任，负责日常工作的规范正常开展。

第九条 公司各单位（库点）承担所属出租物业安全生产、消防安全、文明创建工作的主要监管责任，负责日常工作的正常监管。

第十条 承租物业的单位（个人）应无条件服从公司及上级相关部门和街道、工作片、社区对安全生产、消防安全、文明创建工作的检查指导和考核。

第十一条 公司各单位（库点）负责对辖区出租物业的日常监管考核；公司职能部门负责对公司所属的出租物业进行巡查考核；公司及上级部门的检查考核

第十二条 公司职能部室对出租物业安全生产、消防安全、文明创建工作开展定期和不定期的巡查检查，发现问题开具整改通知单及时责令整改。

第十三条 承租物业单位和个人对检查中发现的问题要及时进行整改，所属的主要监管单位（库点）根据网格化职责分工人员负责整改工作检查跟踪。

第十四条 承租物业单位和个人对检查中发现问题拖延或拒不整改的，公司依据相关规定进一步采取措施直至整改完成。

第四章  监管考核的奖励与处罚

第十五条 公司依据国家法律法规和相关规定制定安全生产、消防安全、文明创建工作的计分标准（附表格一）。对各承租物业的单位和个人开展工作情况进行计分，并对照奖罚规定实施奖罚。

第十六条 在日常监管和职能部门巡查及上级检查中发现问题的，监管单位需做好检查记录并责令其限时整改。监管单位负责整改情况检查，并实施计分和对应的处罚，同时将整改情况及时反馈。

第十七条 生产安全、消防安全、文明创建三项工作年度考核总分12分，扣分项每项基础分为0.1分，由监管单位（库点）整改检查计分、公司职能部门巡查计分，集团和上级部门检查计分三部分组成，其分值比例为1：2：3。

第十八条 具有下列情形之一的，则一次性记满12分，公司将采取无限期停业整改，并列入黑名单取消下一轮承租资格，情节严重的移交上级职能部门进一步处理。

1.依据国家法律法规及上级相关规定，不具备生产经营条件，需按规定进行审批未经审批的；

2.不配合日常监管，对抗检查的；

3.对检查中提出责令整改的问题拖延整改或拒不整改的；

4.未经审批擅自违规转租他人使用的；

5.用于违法或不正当经营的；

6.未经审批违规装修或损坏物业主体结构等影响生产安全行为的。

第十九条 考核期内未发生安全生产事故，能认真履行安全生产、消防安全、文明创建主体职责，考核成绩优秀的，在公司范围内招商中同等条件下享有优先权。

义乌市粮食收储有限公司

2019年7月22日

安全生产、消防安全、文明创建检查表

| 部门名称: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查内容 | 扣 分 项 (下列小项每项基础分为0.1分) | 辖区监管部门（单位）整改检查扣分 | 公司职能部门 巡查扣分 | 集团及上级部门 检查扣分 |
| 文明创建 | 1.门前“五包”工作内容落实不到位 |  |  |  |
|  | 2.占道经营，货物商品乱堆乱放，摆放不整齐 |  |  |  |
|  | 3.卫生保洁不到位，垃圾分类存放不规范，环境脏、乱、差 |  |  |  |
|  | 4.厕所、垃圾房未按规范设置，卫生保洁不及时存在异味 |  |  |  |
|  | 5.花坛草坪未经修整杂草丛生，有垃圾及储水容器等杂物 |  |  |  |
|  | 6.未按规定设置公益广告和禁烟标志，存在乱张贴等现象 |  |  |  |
|  | 7.停车场未分类划分停车区域，车辆无序乱停乱放 |  |  |  |
|  | 8.未实行雨污分流统一纳管改造，地面有积水的 |  |  |  |
| 安全生产 | 1.建立安全生产制度不完善，未落实安全生产主体责任 |  |  |  |
|  | 2.未建立安全管理队伍(安全员），安全检查工作不到位 |  |  |  |
|  | 3.上岗人员未经安全培训，网格化责任制落实不到位 |  |  |  |
|  | 4.危化品、易爆易燃物品使用存放不规范 |  |  |  |
|  | 5.违规使用明火、天然气、大功率电器 |  |  |  |
|  | 6.重要岗位没有持证上岗或没有建立保护措施 |  |  |  |
|  | 7.用电线路老化，材料使用不规范，存在私拉乱接现象 |  |  |  |
|  | 8.电瓶车等用电设备不按规定进行充电 |  |  |  |
| 消防安全 | 1.建立消防安全制度不完善，未落实消防安全主体责任 |  |  |  |
|  | 2.未建立消防安全队伍（消防员），巡查工作不到位 |  |  |  |
|  | 3.没有组织或参加消防安全培训、消防演练 |  |  |  |
|  | 4.消防设施器材配置安装不规范或处于非正常状态 |  |  |  |
|  | 5.安全疏散、消防通道被占用 |  |  |  |
|  | 6.未按规范设置标志标识或存在被遮挡情况 |  |  |  |
|  | 7.按规定需安装但未安装烟感报警，消控智能报警等系统 |  |  |  |
|  | 8.未设置禁烟区非禁烟区或存在禁烟区内有人吸烟现象 |  |  |  |
| 其他： |  |  |  |  |
| 总扣分 |  |  |  |  |