供应商资格审查资料提交格式

一、在中华人民共和国境内依法注册的【独立】法人或非法人组织【或自然人】（提供中华人民共和国境内行政管理部门登记的主体资格证书（包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等））；

插入扫描件

二、近三年内无骗取中标、严重违约、不良行为等廉洁诚信问题 及重大经济纠纷问题（提供信用中国下载的“信用报告”或承诺书（承诺格式自拟））；

提供信用中国下载的“信用报告”或承诺书

三、供应商为拟供品牌的生产厂家，提供拟供物品的正品承诺函及售后质保承诺(格式自拟）；

正品承诺函:

售后质保承诺:

四、提供产品质量相关检验报告；

插入扫描件

- 竞价偏差表;

项目名称：阿里河森工公司采购红炬牌涡流燃烧节能环保数控锅炉项目【网上竞价】

项目编号：0345HW20220443

针对本项目《采购公告》中规定的技术参数供应商应做充分考虑及响应，除了下列《偏差范围表》中列出的允许偏差内容，供应商所提供的产品其他技术参数（标准）应优于或相当于《采购公告》技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

| 序号 | 内容 | 要求 | 填写“偏差”或“不偏差” | 备注（若偏离请备注实际偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同签署 | 合同签订地点采购人经营地址（内蒙古呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河镇）。 |  |  |
| 2 | 交付日期 | 自签订合同之日起三天内到货。 |  |  |
| 3 | 交付地点 | 内蒙古呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河镇（阿里河森工公司红星林场）。 |  |  |
| 4 | 货品要求 | 供应商确保所提供的货品为正品。 |  |  |
| 5 | 运输及装卸要求 | 供应商负责货物送到指定地点。 |  |  |
| 6 | 技术规格 | 技术规格要求为：NS-85/60-V型锅炉,热功率0.9MW，额定出水温度85℃，额定进水温度60℃，工作压力：常压，参考供暖面积5000m2,容水量4T，烟筒直径φ400，烟筒高度8m，适用林区烧柴，水压试验0.2Mpa,出进口直径φ80，外形300*240*240(cm)。 |  |  |
| 7 | 质量要求 | 质量要求：符合国家行业技术标准，需提供相关产品质量检验报告。锅炉结构要有足够的强度、刚度和稳定性，任何情况下锅炉本体顶部表压为零，锅炉锅筒（壳）或炉胆的取用壁厚不小于3mm，具有良好的密封性能，有足够的风室风压，且调风装置灵活有效；具有良好的密封性能和保温性能，锅炉炉墙外表面温度不高于50℃，炉顶外表面温度不高于70℃。便于运输、安装、运行操作、检修、排污、放水及内部清洗。封头用整块钢板制造，如有拼接不能超过两块； |  |  |

注：

1、请按清单内容逐项列出偏差情况，若偏差写明偏差内容（未注明视为不响应将被否决）。2、实质性条款不可偏离。

3、实质性可变动条款采购人根据实际情况判断是否接受，不接受即否决资格。

4、逐页盖章。

- 七、《竞价授权报名表》按要求填写完整。

竞价授权报名表

本人       （身份证号：     ）系                的法定代表人，现委托     （身份证号：      ）为我公司代理人。代理人根据授权，以我公司名义参加         项目一切采购活动中的资格审查资料的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改和处理有关事宜，其法律后果由我公司承担。我公司针对本项目，做出如下承诺：

- 我公司提供工程、货物或服务质量标准符合公告要求，完全能满足采购人要求，如若无法满足要求，我公司将对此负全部责任。

- 若我公司成交，将按要求在成交通知书发出后5个工作日内向中心交纳服务费，否则中心有权从我公司报价保证金中扣除。

- 我公司与采购人不存在可能影响采购公正性的利害关系。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人签字：

代理人签字：

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 供应商名称 |  |
| 供应商详细通讯地址（服务费发票/成交通知书按此地址邮寄） |  |
| 联 系 人 | 身份证号： |
| 手 机 |  |
| E-mail （电子邮箱） |  |
| 服务费发票类型 | 增值税专用发票 增值税普通发票 |
| 供应商开票信息（成交后以此为准开票） | 1、公司名称： 2、税号：3、地址：4、电话： 5、开户行： 6、帐号： |

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |
| 被授权人身份证正面 | 被授权人身份证反面 |

- 六、《分项报价表》按要求填写完整。

项目名称：阿里河森工公司煤炭采购项目【网上竞价】

项目编号：0345HW20220376

| 序号 | 名称 | 质量要求 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） | 单价报价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | - 采购生活用煤，块煤粒径5-8CM（机选），发热值3600大卡以上、上下浮动100大卡，无矸石。结果对化验存在异议，经双方协商可委托双方认可的第三方单位进行化验。灰分≤16%、挥发份≥30%、固定碳≥48%、水分≤3%、含硫量≤0.5%，煤炭送达后三个月内不得有风化现象。 | 1085 | 吨 | 610 |  |  |  |
| 合计元（含税、含运费） |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位公章：

法定代表人或被授权人签字：

- 日期：

- 注：1、不按此分项报价表报价或缺项、漏项的属于无效报价；

- 报价超出最高限价属于无效报价；

- 报价以“元”为单位，如需保留小数位，按照四舍五入保留两位小数。

注：1、供应商应在报价截止时间前将以上资料扫描为一个文件（要求提供原件的扫描件或复印件加盖公章扫描件），通过“上传报价单”模块线上递交：

- 扫描文件命名要求：“项目编号+单位名称”。

- 3、以上格式仅供参考，供应商须仔细阅读网上竞价公告中的供应商资格审查标准，并按要求将所有供应商资格审查资料制作于本格式中，如有遗漏，导致的相应后果由供应商自行承担。