- 采购内容及清单

| 序号 | 材料名称 | 型号 |  | 材料编码 | 单位 | 招标控制单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆分支套 | 4*16 |  | 0607010009000001 | 只 | 2.2 |  |
| 2 | 电缆分支套 | 4*25 |  | 0607010009000001 | 只 | 2.7 |  |
| 3 | 电缆分支套 | 5*25 |  | 0607010009000001 | 只 | 3.3 |  |
| 4 | 电缆分支套 | 5*35 |  | 0607010009000001 | 只 | 3.9 |  |
| 5 | 塑料管 | 10-1 |  | 0607010051000001 | 公斤 | 17 |  |
| 6 | 塑料管 | 12-1 |  | 0607010051000001 | 公斤 | 17 |  |
| 7 | 塑料管 | 25-1.8 |  | 0607010051000001 | 公斤 | 17 |  |
| 8 | 塑料管 | 32-1.8 |  | 0607010051000001 | 公斤 | 17 |  |
| 9 | 绝缘橡胶毯 | 8mm |  | 0607010137000001 | 公斤 | 8.5 |  |
| 10 | 色套 | 16平方 |  | 0607010091000001 | 只 | 0.14 |  |
| 11 | 色套 | 25平方 |  | 0607010091000001 | 只 | 0.16 |  |
| 12 | 包布 |  |  | 0607010007000001 | 盘 | 1.5 |  |
| 13 | 自粘带 |  |  | 0607010008000001 | 盘 | 6.5 |  |
| 14 | 塑料扎带 |  |  | 0607010022000001 | 根 | 0.12 |  |
| 15 | 玻璃胶 |  |  | 0607010015000001 | 支 | 18.9 |  |
| 16 | 玻璃胶枪 |  |  | 0607010077000001 | 支 | 35 |  |
| 17 | 卡式熔壳 | RT14-20 |  | 0607010052000001 | 只 | 4.7 |  |
| 18 | 电缆标牌 |  |  | 0607010092000001 | 片 | 0.43 |  |
| 19 | 空气开关 | IC65ND1P16A |  | 0607010035000001 | 片 | 35.6 |  |
| 20 | 空气开关 | IC65ND1P25A |  | 0607010042000001 | 片 | 38 |  |
| 21 | 空气开关 | IC65ND1P32A |  | 0607010043000001 | 片 | 36 |  |
| 22 | 空气开关 | IC65ND1P63A |  |  | 片 | 73.4 |  |
| 23 | 空气开关 | IC65NDC63A |  | 0607010044000001 | 片 | 58 |  |
| 24 | 空气开关 | IC65ND2PD16A |  |  | 片 | 96.7 |  |
| 25 | 空气开关 | IC65ND2PD32A |  | 0607010046000001 | 只 | 161.42 |  |
| 26 | 空气开关 | IC65ND2PD25A |  | 0607010045000001 | 只 | 132.06 |  |
| 27 | 空气开关 | IC65ND2P40AC |  | 0901010187000001 | 只 | 142.41 |  |
| 28 | 空气开关 | IC65ND2PD63A |  |  | 片 | 178.93 |  |
| 29 | 空气开关 | IC65ND3P25A |  | 0607010045000001 | 片 | 142 |  |
| 30 | 空气开关 | IC65NDC100A |  | 0901010188000001 | 片 | 390 |  |
| 31 | 空气开关 | IC65ND3PD32A |  | 0607010046000001 | 只 | 161.42 |  |
| 32 | 空气开关 | IC65ND3PD25A |  | 0607010045000001 | 只 | 132.06 |  |
| 33 | 空气开关 | IC65ND3PD40A |  |  | 片 | 196.75 |  |
| 34 | 空气开关 | IC65ND3PD63A |  |  | 片 | 228.94 |  |
| 35 | 空气开关 | IC65ND3PD16A |  |  | 片 | 154.61 |  |
| 36 | 空气开关 | C120H4PD100A |  |  |  | 968.46 |  |
| 37 | 空气开关 | IC65N4PC40A |  | 0607010124000001 | 只 | 261.71 |  |
| 38 | 空气开关 | IC65N4PC63A |  | 0607010138000001 | 只 | 327.28 |  |
| 39 | 漏电保护器 | IC65NVIGI1P16A |  |  | 只 | 102.75 |  |
| 40 | 漏电保护器 | IC65NVIGI1P32A |  |  | 只 | 118.39 |  |
| 41 | 漏电保护器 | IC65NVIGI1P63A |  |  | 只 | 167.83 |  |
| 42 | 漏电保护器 | IC65NVIGI3P25A |  |  | 只 | 372.77 |  |
| 43 | 漏电保护器 | IC65NVIGI3P63A |  |  | 只 | 439.46 |  |
| 44 | 漏电保护器 | IC65NVIGI4P32A |  |  | 只 | 435.79 |  |
| 45 | 漏电保护器 | IC65NVIGI4P63A |  |  | 只 | 552.02 |  |
| 46 | 漏电保护器 | IC65NVIGI2P63A |  | 0607010085000001 | 只 | 359.47 |  |
| 47 | 漏电保护器 | IC65NVIGI2P16A |  | 0607010085000001 | 只 | 204.76 |  |
| 48 | 接触器 | TGC1-3210/220V32A |  |  | 只 | 128.8 |  |
| 49 | 接触器 | LCI-N95M5N |  | 0607010038000001 | 只 | 513.22 |  |
| 50 | 漏电保护开关 | IC65NVIGI2PC40A |  | 06070100850000 | 只 | 301.9 |  |
| 51 | 漏电保护开关 | IC65NVIGI3PC16A |  | 0607010085000001 | 只 | 565.80 |  |
| 52 | 接触器 | LCI-D150Q5C380V |  | 0607010038000001 | 只 | 952.05 |  |
| 53 | 漏电附件 | C120AC4P300MA |  |  | 只 | 1548.89 |  |
| 54 | 继电器 | MY4N-GSAC220V |  |  | 套 | 48.3 |  |
| 55 | 漏电附件 | C120AC3P500MA |  |  | 只 | 1897.32 |  |
| 56 | 漏电附件 | C120AC4P30MA |  |  | 只 | 2178.31 |  |
| 57 | 漏电保护开关 | LV51618CVS160F/4P160AEL |  |  |  | 2892.61 |  |
| 58 | 塑壳断路器 | EZD250E3200N200A |  | 0702010006000001 | 只 | 695 |  |
| 59 | 塑壳断路器 | EZD250E3200N225A |  |  | 只 | 1430.43 |  |
| 60 | 塑壳断路器 | EZD250E3200N250A |  |  | 只 | 934.65 |  |
| 61 | 塑壳断路器 | EZD400E3200N400A |  |  | 只 | 2588.9 |  |
| 62 | 漏电保护开关 | IC65NVIGI4PC32A |  |  | 只 | 689.78 |  |
| 63 | 漏电保护开关 | IC65NVIGI4PC63A |  |  | 只 | 736.44 |  |
| 64 | 漏电保护开关 | IC65NVIGI3PC25A |  | 0901010192000001 | 只 | 571.22 |  |
| 65 | 防水盒 | SP-AG.F25.81*83*56 |  |  | 只 | 16.75 |  |
| 66 | 防水盒 | SP-AG.25.120*120*90 |  |  | 只 | 26.4 |  |
| 67 | 塑壳漏电开关 | EZD160E100/125A |  |  | 只 | 2264.35 |  |
| 68 | 浪涌保护器 | 4P40A |  | 0901010191000001 | 个 | 575 |  |
| 69 | 导轨 |  |  | 0607010129000001 | 根 | 7 |  |
| 70 | 优能时控 | TS8D-8 |  | 0301020300000001 | 只 | 658 |  |
| 71 | 熔断器 | RT16-00(32A) |  | 0702010007000001 | 只 | 10.2 |  |
| 72 | 熔断器 | RT16-00(40A) |  | 0702010007000001 | 只 | 10.2 |  |
| 73 | 熔断器 | RT16-00(63A) |  | 0702010007000001 | 只 | 11.7 |  |
| 74 | 熔断器 | RT16-00(100A) |  | 0702010007000001 | 只 | 12.5 |  |
| 75 | 熔断器 | RT16-00(160A) |  | 0702010007000001 | 只 | 14.8 |  |
| 76 | 幕墙胶 | MX-995 |  | 0607010019000001 | 支 | 42 |  |
| 77 | 喷漆 |  |  | 0607010050000001 | 瓶 | 10 |  |
| 78 | 棉纱 |  |  | 0901010154000001 | 副 | 2.8 |  |
| 79 | 绝缘手套 | 10KV |  |  | 副 | 148.5 |  |
| 80 | 电缆护管 | VASEN PVC16 |  | 0401020101000001 | 米 | 5.4 |  |
| 81 | 电缆护管 | VASEN PVC20 |  | 0401020201000001 | 米 | 5.58 |  |
| 82 | 电缆护管 | VASEN PVC25 |  | 0401020301000001 | 米 | 5.82 |  |
| 83 | 电缆护管 | VASEN PVC32 |  |  | 米 | 6.82 |  |
| 84 | 电缆护管接头 | VASEN PVC16 |  | 0401030101000001 | 个 | 2.4 |  |
| 85 | 牛油 |  |  | 0607010021000001 | Kg | 12 |  |
| 86 | 除锈剂 |  |  | 0607010049000001 | 瓶 | 22.8 |  |
| 87 | T5灯座 |  |  | 0103150000000001 | 个 | 3.84 |  |
| 88 | 安全帽 | V-Gard500 ABS |  | 070101002000001 | 个 | 84 |  |
| 89 | 4#瓷瓶 |  |  | 0607010005000001 | 个 | 3.12 |  |
| 90 | 2#瓷瓶 |  |  | 0607010003000001 | 个 | 2.76 |  |
| 91 | 3#瓷瓶 |  |  | 0607010004000001 | 个 | 2.4 |  |
| 92 | 熔芯 | PTL15A |  | 0607010095000001 | 个 | 5.76 |  |
| 93 | 透明胶封箱带 |  |  | 0607010026000001 | 个 | 6.8 |  |
| 94 | 双面胶 |  |  | 0607010027000001 | 个 | 1.3 |  |
| 95 | 防撞警示桶 |  |  | 0607010139000001 | 个 | 48 |  |
| 96 | 防撞警示柱 |  |  | 0901010144000001 | 根 | 28 |  |
| 97 | 互感器 | ALH-0.66.30I30/51R2.5V |  | 0607010072000001 | 个 | 65 |  |
| 98 | 互感器 | ALH-0.66.30I40/51R2.5V |  | 0607010072000001 | 个 | 65 |  |
| 99 | 互感器 | ALH-0.66.30I100/51R2.5V |  | 0607010072000001 | 个 | 65 |  |
| 100 | 绝缘鞋 |  |  | 0701010001000001 | 双 | 68 |  |
| 101 | 电缆标示桩 |  |  | 0605010025000001 | 个 | 78 |  |
| 102 | 橡胶反光路锥 |  |  | 0607010140000001 | 个 | 69 |  |
| 103 | 塑料灌沙反光路锥 |  |  |  | 个 | 98 |  |
| 104 | 不锈钢标牌 | 40*30 |  | 0901010159000001 | 个 | 48 |  |
| 105 | 不锈钢标牌 | 12*30 |  | 0901010159000001 | 个 | 20 |  |
| 106 | 电缆过线槽 |  |  | 0607010128000001 | 米 | 176 |  |
| 107 | 线路标牌 |  |  | 0607010065000001 | 个 | 9.6 |  |
| 108 | 通开挂锁 |  |  | 09010101930000 | 个 | 38.5 |  |
| 109 | 喷漆 | RAL9003 |  | 0607010050000001 | 瓶 | 29.8 |  |
| 110 | 电力安全网 |  |  | 0607010141000001 | 个 | 64 |  |
| 111 | 生料带 |  |  | 0607010142000001 | 卷 | 3.2 |  |
| 112 | 耐火泥 |  |  | 0607010017000001 | 公斤 | 43.7 |  |
| 113 | 色卡 |  |  | 0607010143000001 | 本 | 258 |  |
| 114 | 拖线板 |  |  | 0607010144000001 | 只 | 36 |  |
| 115 | 明装86盒含盖板 |  |  | '0901010088000001 | 套 | 6.3 |  |
| 116 | 膨胀管 | φ8 |  | 0702010002000001 | 只 | 0.18 |  |
| 117 | 三角旗 |  |  | 0607010067000001 | 包 | 18 |  |
| 118 | 大漆刷 |  |  | 0607010145000001 | 把 | 10 |  |
| 119 | 防锈漆 |  |  | 0607010050000001 | 公斤 | 49 |  |
| 120 | 双面发光警示牌 |  |  | 0901010159000001 | 付 | 335 |  |
| 121 | 大扫帚 |  |  | 0607010146000001 | 把 | 38 |  |
| 122 | 卡式熔芯 | R015 4A |  | 0607010031000001 | 个 | 1.3 |  |
| 123 | 卡式熔芯 | R015 6A |  | 0607010032000001 | 个 | 1.3 |  |
| 124 | 卡式熔芯 | R015 10A |  | 0607010033000001 | 个 | 1.3 |  |
| 125 | 卡式熔芯 | R015 16A |  | 0607010055000001 | 个 | 1.3 |  |
| 126 | 卡式熔芯 | R015 20A |  | 0607010060000001 | 个 | 1.5 |  |
| 127 | 卡式熔芯 | R015 25A |  | 0604010111000001 | 个 | 1.5 |  |
| 128 | 卡式熔芯 | R015 32A |  | 0607010147000001 | 个 | 1.5 |  |
| 129 | 防尘盖土网 |  |  |  | 卷 | 98.7 |  |
| 130 | E27瓷灯头 |  |  |  | 个 | 6.3 |  |
| 131 | 填缝剂 |  |  |  | 瓶 | 39.6 |  |
| 132 | 融雪剂 |  |  |  | 包 | 75 |  |
| 133 | 草帘子 |  |  |  | 卷 | 42 |  |
| 134 | 绝缘劳保皮鞋 | 10KV |  |  | 双 | 268 |  |
| 135 | 绝缘高帮雨鞋 | 10KV |  |  | 双 | 186 |  |
| 136 | 套装雨衣 |  |  |  | 套 | 145 |  |
| 137 | 电缆防护罩 |  |  |  | 只 | 227 |  |
| 138 | G12灯头 |  |  |  | 只 | 16.7 |  |
| 139 | 瓷灯头E40 |  |  |  | 只 | 9.6 |  |
| 140 | 高压电缆户外终端头 | 3*35 |  |  | 套 | 695 |  |
| 141 | 转换开关 |  |  |  | 个 | 49 |  |
| 142 | LED探照灯 |  |  |  | 只 | 98.5 |  |
| 143 | 电工包 |  |  |  | 只 | 53 |  |
| 144 | 三相40A电表 | DTS634 |  |  | 只 | 287 |  |
| 145 | 尾气处理液 |  |  |  | 桶 | 63 |  |
| 146 | 油布 |  |  |  | 块 | 1240 |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |