附件1-采购内容及要求
一、采购内容
采购人所需青果巷文栖酒店甲醛处理服务采购。
二、采购清单及要求
	序号
	服务内容
	品牌
	数量（㎡）
	服务要求

	1
	甲醛处理
	烯奇
	5400
	酒店装修完成后，对各个区域进行甲醛处理（大厅、客房、-1楼办公区及员工生活区等），并出具甲方认可的第三方空气检测合格报告（相关检测费用由甲醛处理单位承担）。


三、服务要求及工期

1.服务地点：采购人指定地点；
2.工期：在酒店装修完成后5日内完成甲醛治理施工；
3.供应商须负担相关的运费。
四、控制价、质保期、付款方式、发票要求
1.本次采购最高限价为：人民币118800元（高于最高限价的报价属于无效报价）；
2.质保期：产品保质期为1年；
3. 工程完工经采购人验收合格，成交人提交完整的结算资料，经审计审定后，付至结算审定价的95%（成交人提供金额为结算审定价100%的增值税专用发票），余款在质保期全部结束后一次性付清；
4.发票要求：增值税专用发票。

五、合同模板
详见以下附件。
六、附件
  采 购 合 同

甲方：                                   
乙方：                                   
为了明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，促使双方相互配合，创造良好的施工条件，通力协作，按时保质保量地完成施工任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同以便共同遵守。
第一条   概况
1、名称：酒店甲醛处理服务。
2、总建筑面积：约5400平方米（含大厅、客房、-1楼办公区及员工生活区等）
3、服务期限：

第二条   双方责任与义务
乙方的责任与义务
1、乙方提供产品并委派专业技术人员对甲方确定的区域严格按照施工标准在酒店装修完成后5日内完成甲醛治理施工(具体方案详见第三条内容)，施工期间，乙方按照现场使用方下属管理公司要求，对甲方成品进行保护，乙方不得破坏甲方成品，未经甲方允许，不得修改或移动甲方设施。
2、施工完成后，乙方确保达到国家标准，治理10日内，乙方提供经甲方认可的具有CMA国家检测资质的权威第三方检测机关验收合格报告，费用由乙方承担；甲方如不相信净化效果，可自行针对净化场所委托权威机构验收，如验收合格，相关费用由甲方承担，否则费用由乙方承担。
3、在不引入新甲醛污染源或室内基材未受破坏的情况下，乙方承诺产品保质期为1年，并支持国家第三方权威机构检测（如因甲方人为原因造成的基材破坏或引入新甲醛污染源致使甲醛超标，乙方不承担任何责任）。施工完毕最终验收合格后，质保期限内，甲方需要乙方提供服务支持时，乙方积极配合。
4、施工完成后，乙方承诺净化后达到如下国家标准安全范围内《室内空气质量国家标准》GB/T18883-2002。
	污染物
	单位
	国家标准

	甲醛
	mg/m3
	0.10

	苯
	mg/m3
	0.11

	甲苯
	mg/m3
	0.20

	二甲苯
	mg/m3
	0.20

	氨
	mg/m3
	0.20

	TVOC
	mg/m3
	0.60

	净化后污染气体远低于国家标准限量值


甲方的责任与义务
1、施工前清洁工作：甲方需在施工前做好施工范围内的清洁工作，需施工表面不得存有油污、积尘，并保持干燥；清空家具内部所有物品，放到阳台或者瓷砖地面上。
2、施工中甲方应协助乙方确保施工在清洁的环境下完成。
3、施工完成后甲方需做好维护工作，切记不能使用湿布擦拭施工区域,否则会影响附着。
第三条  施工方案
1、户型： 客房、部分公区等 

2、建筑面积：约 5400 平方米（（含大厅、客房、-1楼办公区及员工生活区等）。
3、治理范围：门窗、地板、墙面、屋顶、木制与复材家具、地毯、窗帘等所有可能产生污染气体的污染源。
4、治理室内污染项目：甲醛、苯、氨、TVOC、甲苯、二甲苯等。
5、治理依据：
《民用建筑工程室内环境污染控制范围》GB50325-2010
《室内空气质量标准》GB/T18883-2002
《公共场所空气中的甲醛测定方法》GB/T18204.26-2000
6、治理方式（详见施工方投标文件）
第四条 注意事项
1、若甲方需要第三方国家权威机构检测，为保证公平公正，甲方必须提前24小时通知乙方，双方共同关闭门窗并观看检测流程，且严格遵守国家强制性室内甲醛检测标准方可。
2、因房屋构造与装修风格样式繁多，甲醛污染程度也各不一致。在特殊情况下对于甲方房屋不属于正常排气户型（例如：无窗户、窗户小）或严重过度污染型（例如：吸音板、大量使用胶黏剂）时，本服务只保证治理后室内空气明显有极佳的改善，并持续不断优化。因每日温度和湿度不同，检测数据会存在一定的偏差。
第五条 合同价格

1、合计优惠人民币（含税价）：            元整（￥     元），不含税总价（￥        元），按实际结算，以甲方提供清单实际施工面积进行。
2、工程完工经采购人验收合格，成交人提交完整的结算资料，经审计审定后，付至结算审定价的95%（成交人提供金额为结算审定价100%的增值税专用发票），余款在质保期全部结束后一次性付清；。
3、发票要求：本合同总价为含税价，乙方开具税率为6%的增值税专用发票；若投标单位因自身企业原因无法开具6%的增值税专用发票，则投标时先按 6%税费计入投标总价，开标后，以税前价格加企业实际增值税税率作为合同总价。
第六条 合同份数及有效期
1、本合同一式陆份,甲方执肆份，乙方执贰份。
2、本合同自双方盖章后生效。
第七条 附则
其他未尽事宜，双方协商解决。
甲    方:                             乙   方：
地     址：                           地   址：
电     话:                            电   话：
                                          签订日期：


