供应商资格审查资料提交格式

一、在中华人民共和国境内依法注册的【独立】法人或非法人组织【或自然人】（提供中华人民共和国境内行政管理部门登记的主体资格证书（包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等））；

插入扫描件

二、近三年内无骗取中标、严重违约、不良行为等廉洁诚信问题 及重大经济纠纷问题（提供信用中国下载的“信用报告”或承诺书（承诺格式自拟））；

提供信用中国下载的“信用报告”或承诺书

- 服务承诺及响应偏差表

项目名称：阿里河森工公司信息中心办公楼水暖设施、墙体及地面维修材料采购项目【网上竞价】

项目编号：0345HW20220483

针对本项目《采购公告》中规定的技术参数供应商应做充分考虑及响应，除了下列《偏差范围表》中列出的允许偏差内容，供应商所提供的产品其他技术参数（标准）应优于或相当于《采购公告》技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

| 序号 | 内容 | 要求 | 填写“偏差”或“不偏差” | 备注（若偏离请备注实际偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同签署 | 应在成交通知书发出后3日内签署，合同签订地点采购人经营地址（内蒙古呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河镇）。 |  |  |
| 2 | 交付(完成）日期 | 自签订合同之日起3天内完成供货。 |  |  |
| 3 | 实施地点 | 内蒙古呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河镇（阿里河森工公司信息中心） |  |  |
| 4 | 产品要求 | 供应商确保所提供的产品为正品，达到国家或行业现行标准。 |  |  |
| 5 | 运输及装卸要求 | 供应商负责货物送到指定地点及负责卸车。 |  |  |
| 6 | 其他要求 | 作业人员在安装过程中如发生安全事故，相关责任均由成交供应商承担，成交供应商负责对作业人员缴纳相关保险的义务。 |  |  |

注：

1、请按清单内容逐项列出偏差情况，若偏差写明偏差内容（未注明视为不响应将被否决）。2、实质性条款不可偏离。

3、实质性可变动条款采购人根据实际情况判断是否接受，不接受即否决资格。

4、逐页盖章。

五、承诺书及声明

致：阿里河森工公司信息中心办公楼水暖设施、墙体及地面维修材料采购项目【网上竞价】

我公司针对贵公司项目编号为 0345HW20220483  的采购公告,郑重承诺及声明：

1、我公司严格遵守国家的法律、法规，具有良好的商业信誉，具有履行合同的能力，近三年没有骗取中标和严重违约等问题。

2、我公司所提交的所有资质文件、报告、报表，保证其真实、有效，没有伪造、涂改、借用等违法违规情形。

3、我公司不属于“与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人”。

注：逐页盖章。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：   年   月   日

- 六、《竞价授权报名表》按要求填写完整。

竞价授权报名表

本人       （身份证号：     ）系                的法定代表人，现委托     （身份证号：      ）为我公司代理人。代理人根据授权，以我公司名义参加         项目一切采购活动中的资格审查资料的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改和处理有关事宜，其法律后果由我公司承担。我公司针对本项目，做出如下承诺：

- 我公司提供工程、货物或服务质量标准符合公告要求，完全能满足采购人要求，如若无法满足要求，我公司将对此负全部责任。

- 若我公司成交，将按要求在成交通知书发出后5个工作日内向中心交纳服务费，否则中心有权从我公司报价保证金中扣除。

- 我公司与采购人不存在可能影响采购公正性的利害关系。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人签字：

代理人签字：

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 供应商名称 |  |
| 供应商详细通讯地址（服务费发票/成交通知书按此地址邮寄） |  |
| 联 系 人 | 身份证号： |
| 手 机 |  |
| E-mail （电子邮箱） |  |
| 服务费发票类型 | 增值税专用发票 增值税普通发票 |
| 供应商开票信息（成交后以此为准开票） | 1、公司名称： 2、税号：3、地址：4、电话： 5、开户行： 6、帐号： |

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |
| 被授权人身份证正面 | 被授权人身份证反面 |

- 七、《分项报价表》按要求填写完整。

项目名称：阿里河森工公司信息中心办公楼水暖设施、墙体及地面维修材料采购项目【网上竞价】

项目编号：0345HW20220483

| 序号 | 名称 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价限价（元） |  | 单价报价（元） |  | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暖气片(3.0加厚) |  | 柱 |  | 1680 |  | 36.8 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 2 | 4寸镀锌管（4.0厚） |  | 根 |  | 2 |  | 360 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 3 | 100阀门 |  | 个 |  | 4 |  | 495 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 4 | 4寸焊接弯头 |  | 个 |  | 14 |  | 26 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 5 | 3寸镀锌管（3.5厚） |  | 根 |  | 15 |  | 260 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 6 | 80阀门 |  | 个 |  | 4 |  | 400 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 7 | 3寸焊接弯头 |  | 个 |  | 26 |  | 19.5 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 8 | 2.5寸镀锌管（3.0厚） |  | 根 |  | 32 |  | 225 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 9 | 65阀门 |  | 个 |  | 4 |  | 198 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 10 | 2.5寸焊接弯头 |  | 个 |  | 26 |  | 13 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 11 | 2寸镀锌管（3.0厚） |  | 根 |  | 97 |  | 165 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 12 | 50阀门 |  | 个 |  | 14 |  | 189 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 13 | 2寸焊接弯头 |  | 个 |  | 48 |  | 12 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 14 | 32联塑外牙活节 |  | 个 |  | 192 |  | 30 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 15 | 1寸联塑外牙活节阀 |  | 个 |  | 192 |  | 78 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 16 | 1寸弯头 |  | 个 |  | 192 |  | 2.5 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 17 | 1寸长丝 |  | 个 |  | 220 |  | 3.8 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 18 | 1寸三通 |  | 个 |  | 50 |  | 3.5 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 19 | 1寸焊接长丝 |  | 个 |  | 240 |  | 2.4 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 20 | 1寸镀锌管（3.0厚） |  | 根 |  | 36 |  | 85 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 21 | 1寸单丝头 |  | 个 |  | 30 |  | 2.4 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 22 | 跑风 |  | 个 |  | 8 |  | 40 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 23 | 麻 |  | 斤 |  | 3 |  | 25 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 24 | 生料带（厚） |  | 件 |  | 2 |  | 113 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 25 | 穿钉 |  | 个 |  | 400 |  | 17 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 26 | 1寸活节 |  | 个 |  | 20 |  | 12.5 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 27 | 32三通 |  | 个 |  | 20 |  | 2.5 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 28 | 32热熔管（联塑） |  | 根 |  | 26 |  | 38 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 29 | 32管箍 |  | 个 |  | 26 |  | 2.5 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 拆除及安装水暖设备材料合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价限价（元） |  | 单价报价（元） |  | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 2.5电焊条 |  | 件 |  | 2 |  | 160 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 2 | 3.2电焊条 |  | 件 |  | 1 |  | 145 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 3 | 电焊机 |  | 台 |  | 1 |  | 1520 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 5 | 板牙 |  | 套 |  | 4 |  | 60 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 6 | 角磨机 |  | 台 |  | 2 |  | 190 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 7 | 角磨片 |  | 件 |  | 2 |  | 340 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 8 | 热熔剪 |  | 个 |  | 2 |  | 106 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 9 | 热熔机 |  | 台 |  | 2 |  | 394 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 10 | 管钳 |  | 个 |  | 2 |  | 57 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 11 | 活口扳子 |  | 个 |  | 2 |  | 63 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 12 | 红外线仪 |  | 台 |  | 1 |  | 998 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 13 | 水钻（立式） |  | 台 |  | 1 |  | 990 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 14 | 100水钻钻头 |  | 根 |  | 1 |  | 140 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 15 | 83水钻钻头 |  | 根 |  | 2 |  | 135 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 16 | 40水钻钻头 |  | 根 |  | 2 |  | 85 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 17 | 350切割片 |  | 片 |  | 15 |  | 13 |  |  |  |  | 含人工安装费 |
| 拆除及安装水暖设备工具材料合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价限价（元） |  | 单价报价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 |  | 腻子粉 |  | 袋 |  | 20 |  | 18 |  |  |  | 含人工安装费 |
| 2 |  | 石膏粉 |  | 袋 |  | 10 |  | 25 |  |  |  | 含人工安装费 |
| 3 |  | 乳胶漆 |  | 桶 |  | 10 |  | 460 |  |  |  | 含人工安装费 |
| 4 |  | 圣象复合地板 |  | ㎡ |  | 30 |  | 169 |  |  |  | 含人工安装费 |
| 5 |  | 发泡 |  | 件 |  | 4 |  | 245 |  |  |  | 含人工安装费 |
| 6 |  | 修复墙体地面工具及辅料 |  | 项 |  | 1 |  | 1000 |  |  |  | 含人工安装费 |
| 维修墙体及地面材料合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共计（拆除及安装水暖设备材料合计+拆除及安装水暖设备工具材料合计+维修墙体及地面材料合计） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位公章：

法定代表人或被授权人签字：

- 日期：

- 注：1、不按此分项报价表报价或缺项、漏项的属于无效报价；

- 报价超出最高限价属于无效报价；

- 报价以“元”为单位，如需保留小数位，按照四舍五入保留两位小数。

注：1、供应商应在报价截止时间前将以上资料扫描为一个文件（要求提供原件的扫描件或复印件加盖公章扫描件），通过“上传报价单”模块线上递交：

- 扫描文件命名要求：“项目编号+单位名称”。

- 3、以上格式仅供参考，供应商须仔细阅读网上竞价公告中的供应商资格审查标准，并按要求将所有供应商资格审查资料制作于本格式中，如有遗漏，导致的相应后果由供应商自行承担。