供应商资格审查资料提交格式

一、在中华人民共和国境内依法注册的【独立】法人或非法人组织或【自然人】（提供中华人民共和国境内行政管理部门登记的主体资格证书（包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等））；

插入扫描件

二、近三年内无骗取中标、严重违约、不良行为等廉洁诚信问题 及重大经济纠纷问题（提供信用中国下载的“信用报告”或承诺书（承诺格式自拟））；

提供信用中国下载的“信用报告”或承诺书

- 技术响应表；

| 序号 | 名称 | - 品牌型号 | 技术要求 | 注：技术响应需要针对技术要求逐项明确，偏离情况需要标明正偏离或负偏离或响应，负偏离有可能造成报价被拒绝。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 试验台 | - 7000*750*800 | - 全钢结构，台面12.7mm厚实芯理化板，全柜体采用1.2mm厚镀锌钢板，柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化。含水槽（PP材质三联水龙头）、洗眼器、滴水架、玻钢试剂架、等长全钢吊柜、1.2米全钢通风柜（含风机、通风管）。 |  |
| 2 | - 显微镜 | - 凤凰PH100 | - 电子目镜内置500万像素摄像头、睿鸿11.6寸显示屏、增加暗场功能，可联手机、电脑、电视 |  |
| 3 | - 烘干箱 | - 北京永光明101-4AS | - 外尺寸80*80*100 |  |
| 4 | - 光照培养箱 | - 康恒PQH-150S | - 人工气候光照培养箱，内胆尺寸800*500*380，内胆材质304不锈钢，控温范围有光照10-65℃、无光照5-65℃ |  |
| 5 | - 千分位天平 | - 梅特勒托利多LE203E | - 220g千分之一外校，含砝码 |  |

- 四、供应商应具有良好的商业信誉，遵守国家的法律、法规，在经营活动中没有重大违法记录。所提交的所有资质文件、报告报表，必须保证其真实、有效，不得出现伪造、涂改、借用等情形（提供承诺书）；

致：阿里河森工公司2022年林区苗圃建设项目设备采购【网上竞价】

我公司针对贵公司项目编号为                    的采购公告,郑重承诺及声明：

1、我公司严格遵守国家的法律、法规，具有良好的商业信誉，具有履行合同的能力，近三年没有骗取中标和严重违约等问题。

2、我公司所提交的所有资质文件、报告、报表，保证其真实、有效，没有伪造、涂改、借用等违法违规情形。

3、我公司不属于“与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人”。

注：逐页盖章。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：   年   月   日

- 五、《竞价授权报名表》按要求填写完整。

竞价授权报名表

本人       （身份证号：     ）系                的法定代表人，现委托     （身份证号：      ）为我公司代理人。代理人根据授权，以我公司名义参加         项目一切采购活动中的资格审查资料的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改和处理有关事宜，其法律后果由我公司承担。我公司针对本项目，做出如下承诺：

- 我公司提供工程、货物或服务质量标准符合公告要求，完全能满足采购人要求，如若无法满足要求，我公司将对此负全部责任。

- 若我公司成交，将按要求在成交通知书发出后5个工作日内向中心交纳服务费，否则中心有权从我公司报价保证金中扣除。

- 我公司与采购人不存在可能影响采购公正性的利害关系。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人签字：

代理人签字：

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 供应商名称 |  |
| 供应商详细通讯地址（服务费发票/成交通知书按此地址邮寄） |  |
| 联 系 人 | 身份证号： |
| 手 机 |  |
| E-mail （电子邮箱） |  |
| 服务费发票类型 | 增值税专用发票 增值税普通发票 |
| 供应商开票信息（成交后以此为准开票） | 1、公司名称： 2、税号：3、地址：4、电话： 5、开户行： 6、帐号： |

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |
| 被授权人身份证正面 | 被授权人身份证反面 |

- 六、《分项报价表》按要求填写完整。

项目名称： 阿里河森工公司2022年林区苗圃建设项目设备采购【网上竞价】

项目编号：

| - 采购物品名称 | - 品牌型号 | - 数量 | - 单价限价（元） | - 单价报价（元） | - 小计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 试验台 | - 7000*750*800 | - 7米 | - 2300 |  |  |
| - 显微镜 | - 凤凰PH100 | - 1台 | - 8000 |  |  |
| - 烘干箱 | - 北京永光明101-4AS | - 1台 | - 5600 |  |  |
| - 光照培养箱 | - 康恒PQH-150S | - 1台 | - 13000 |  |  |
| - 千分位天平 | - 梅特勒托利多LE203E | - 1台 | - 6500 |  |  |
| - 合计金额（元） |  |  |  |  |  |

单位公章：

法定代表人或被授权人签字：

- 日期：

- 注：1、不按此分项报价表报价或缺项、漏项的属于无效报价；

- 报价超出最高限价属于无效报价；

- 报价以“元”为单位，如需保留小数位，按照四舍五入保留两位小数。

注：1、供应商应在报价截止时间前将以上资料扫描为一个文件（要求提供原件的扫描件或复印件加盖公章扫描件），通过“上传报价单”模块线上递交：

- 扫描文件命名要求：“项目编号+单位名称”。

- 3、以上格式仅供参考，供应商须仔细阅读网上竞价公告中的供应商资格审查标准，并按要求将所有供应商资格审查资料制作于本格式中，如有遗漏，导致的相应后果由供应商自行承担。