附件一：采购内容及要求

一、项目概述

本次采购的是常州市城市排水有限公司所属戚墅堰污水处理厂的威立雅加砂沉淀池设备配件，应用于砂泵、气动阀控制和投药混合装置。

二、采购内容及具体要求
★本次采购的是威立雅加砂沉淀池设备配件，具体配件清单如下：
	序号
	产品名称
	规格/型号 
	制造商
	数量
	备注

	1
	耐纳特动环
	43027MAA0137EAEA
	Weir
	10只
	戚墅堰污水处理厂

	2
	气动阀门控制用电磁阀
	Burkert 6430-C12,OPBMSGM84-0-024/DC-08
	Burkert
	6只
	


	3
	砂水分离器投药混合装置
	由威立雅根据加砂沉淀池工艺需求定制，规格：Φ250
	Veolia
	6个
	


三、供货要求及供货期

供应商须提供上述制造商原厂的相应配件，并在供货同时提供如装箱单、合格证等证明材料；
供货时根据上表备注地点负责在常州市戚墅堰梅港东路戚墅堰污水处理厂的指定地点卸货；
供货商应在不影响现场工艺的情况下，合理安排人员，及时将供货备件更换完成，并确保设备正常运行；
供货期：合同签订后90天内完成供货；
供应商须负担相关的运费及卸货费用。
四、控制价、质保期、付款方式
1.本次采购最高限价为：人民币8.5万元（高于最高限价的报价属于无效报价）；
2.质保期：质保1年，自交货验收合格之日起算；
3.采购人在合同签订后十个工作日内向成交供应商支付50%合同款，货物经采购人验收合格后，成交供应商提供金额为合同总价100%的增值税专用发票，采购人在十五个工作日再行支付剩余50%合同款。

