附件一：采购内容及要求

一、项目概述
本次采购的是常州市城市排水有限公司所属江边污水处理厂的刮泥机和浓缩机维修配件，应用于污水处理厂内二沉池和浓缩池设备。

二、采购内容及具体要求
★本次采购的具体配件清单如下：
1.二沉池刮泥机配件
（生产厂家：无锡通用    规格型号：60m三桥式刮泥机）
	序号
	配件名称
	规格/型号
	数量
	备注

	1
	橡胶行走轮
	行走轮全套，含轴，参考规格：18*6*12
	6套
	耐磨

	2
	减速机配件
	
	3套
	含过力矩开关

	3
	浮渣挡板
	不锈钢，304，参考尺寸：3000*300*3
	4块
	　

	4
	泥槽刮板
	不锈钢，304
	3套
	　

	5
	集电环/碳刷配件
	
	1项
	　

	6
	电柜箱面板
	
	1块
	

	7
	辅材、附件及其它事项
	
	1项
	　


2.浓缩池浓缩机配件
（生产厂家：南通华新    规格型号：CGN-25，D=25m，功率：1.5KW）
	序号
	配件名称
	规格/型号
	数量
	备注

	1
	传动机构配件
	
	1项
	

	2
	中心竖架配件
	不锈钢，304
	1项
	

	3
	悬臂桁架配件
	不锈钢，304
	1项
	

	4
	撇渣板配件
	不锈钢，304
	1项
	

	5
	辅材、附件及其它事项
	
	1项
	


三、供货要求及供货期

★供应商应提前到新北区长江北路1201号江边污水处理厂，联系耿工（13776835590）进行现场踏勘，了解该项目现场实际情况和具体要求，取得签字盖章的踏勘回执单，并于上传报价单时同时上传该踏勘回执单。
供应商应提供由环保、污水和减速机等专业厂方生产的符合要求的专用配件。
供货商需负责将所有配件送至常州市新北区长江北路1201号江边污水处理厂的指定地点卸货，卸货时的叉车等相关卸货费用由供货商承担。
供货商应在不影响现场工艺的情况下，合理安排人员，及时将供货配件更换完成，并确保设备正常运行。
供货期：合同签订后45天内完成供货。

供应商需负担相关的运费及卸货费用。
四、控制价、质保期、付款方式
1.本次采购最高限价为：人民币16万元（高于最高限价的报价属于无效报价）；
2.质保期：质保1年，自交货验收运行合格之日起算；
3.货物安装完成经采购人验收合格后，成交供应商提供金额为合同总价100%的增值税专用发票，经采购单位审核无误后20天（日历日）内，采购单位付款至合同总价的90%，剩余10%作为质保金在质保到期后无息付清。
