1、 采购内容及清单
	序号
	材料名称
	型号
	材料编码
	单位
	招标控制单价（元）
	备注

	1
	电缆分支套
	4*16
	0607010009000001
	只
	2.2
	[image: ]

	2
	电缆分支套
	4*25
	0607010009000001
	只
	2.7
	

	3
	电缆分支套
	5*25
	0607010009000001
	只
	3.3
	

	4
	电缆分支套
	5*35
	0607010009000001
	只
	3.9
	

	5
	塑料管
	10-1
	0607010051000001
	公斤
	17
	[image: wKhQsFNvAQaEANi-AAAAAG7ST_A929]

	6
	塑料管
	12-1
	0607010051000001
	公斤
	17
	

	7
	塑料管
	25-1.8
	0607010051000001
	公斤
	17
	

	8
	塑料管
	32-1.8
	0607010051000001
	公斤
	17
	

	9
	绝缘橡胶毯
	8mm
	0607010137000001
	公斤
	8.5
	[image: ]

	10
	色套
	16平方
	0607010091000001
	只
	0.14
	[image: IMG_20151223_141759]

	11
	色套
	25平方
	0607010091000001
	只
	0.16
	

	12
	包布
	
	0607010007000001
	盘
	1.5
	[image: big_76b5217be856a07dfeaf76f476111840]

	13
	自粘带
	
	0607010008000001
	盘
	6.5
	[image: 58-54-46-2400]

	14
	塑料扎带
	
	0607010022000001
	根
	0.12
	[image: u=3393669436,1423218706&fm=21&gp=0]

	15
	玻璃胶
	
	0607010015000001
	支
	18.9
	
[image: ]


	16
	玻璃胶枪
	
	0607010077000001
	支
	35
	[image: 9706892 (1)]

	17
	卡式熔壳
	RT14-20
	0607010052000001
	只
	4.7
	[image: gfn3ljn1E_1399558938]

	18
	电缆标牌
	
	0607010092000001
	片
	0.43
	[image: QQ图片20160215135553]

	19
	空气开关
	IC65ND1P16A
	0607010035000001
	片
	35.6
	

	20
	空气开关
	IC65ND1P25A
	0607010042000001
	片
	38
	[image: bdcde6ebf5ee0807b6865800525ac11]

	21
	空气开关
	IC65ND1P32A
	0607010043000001
	片
	36
	

	22
	空气开关
	IC65ND1P63A
	
	片
	73.4
	

	23
	空气开关
	IC65NDC63A
	0607010044000001
	片
	58
	

	24
	空气开关
	IC65ND2PD16A
	
	片
	96.7
	[image: 309e0aeab637042160f9e86073404af]

	25
	空气开关
	IC65ND2PD32A
	0607010046000001
	只
	161.42 
	

	26
	空气开关
	IC65ND2PD25A
	0607010045000001
	只
	132.06 
	

	27
	空气开关
	IC65ND2P40AC
	0901010187000001
	只
	142.41 
	

	28
	空气开关
	IC65ND2PD63A
	
	片
	178.93
	

	29
	空气开关
	IC65ND3P25A
	0607010045000001
	片
	142
	[image: 3f236910bf918cba44360a2f297f05b]

	30
	空气开关
	IC65NDC100A
	0901010188000001
	片
	390
	

	31
	空气开关
	IC65ND3PD32A
	0607010046000001
	只
	161.42 
	

	32
	空气开关
	IC65ND3PD25A
	0607010045000001
	只
	132.06 
	

	33
	空气开关
	IC65ND3PD40A
	
	片
	196.75
	

	34
	空气开关
	IC65ND3PD63A
	
	片
	228.94
	

	35
	空气开关
	IC65ND3PD16A
	
	片
	154.61
	

	36
	空气开关
	C120H4PD100A
	
	
	968.46
	

	37
	空气开关
	IC65N4PC40A
	0607010124000001
	只
	261.71 
	

	38
	空气开关
	IC65N4PC63A
	0607010138000001
	只
	327.28 
	

	39
	漏电保护器
	IC65NVIGI1P16A
	
	只
	102.75 
	

	40
	漏电保护器
	IC65NVIGI1P32A
	
	只
	118.39
	

	41
	漏电保护器
	IC65NVIGI1P63A
	
	只
	167.83 
	

	42
	漏电保护器
	IC65NVIGI3P25A
	
	只
	372.77 
	[image: 17bd47add1ec4597e00229181ded229]

	43
	漏电保护器
	IC65NVIGI3P63A
	
	只
	439.46
	

	44
	漏电保护器
	IC65NVIGI4P32A
	
	只
	435.79
	

	45
	漏电保护器
	IC65NVIGI4P63A
	
	只
	552.02
	[image: 3ce315847f6b4739109b1d225f74c98]

	46
	漏电保护器
	IC65NVIGI2P63A
	0607010085000001
	只
	359.47 
	

	47
	漏电保护器
	IC65NVIGI2P16A
	0607010085000001
	只
	204.76 
	

	48
	接触器
	TGC1-3210/220V32A
	
	只
	128.8
	

	49
	接触器
	LCI-N95M5N
	0607010038000001
	只
	513.22
	

	50
	漏电保护开关
	IC65NVIGI2PC40A
	06070100850000
	只
	301.9
	

	51
	漏电保护开关
	IC65NVIGI3PC16A
	0607010085000001
	只
	565.80 
	

	52
	接触器
	LCI-D150Q5C380V
	0607010038000001
	只
	952.05
	

	53
	漏电附件
	C120AC4P300MA
	
	只
	1548.89
	

	54
	继电器
	MY4N-GSAC220V
	
	套
	48.3
	

	55
	漏电附件
	C120AC3P500MA
	
	只
	1897.32
	

	56
	漏电附件
	C120AC4P30MA
	
	只
	2178.31
	

	57
	漏电保护开关
	LV51618CVS160F/4P160AEL
	
	
	2892.61
	

	58
	塑壳断路器
	EZD250E3200N200A
	0702010006000001
	只
	695
	

	59
	塑壳断路器
	EZD250E3200N225A
	
	只
	1430.43
	[image: 226a3272f1f03c0632486fd335f31f9]

	60
	塑壳断路器
	EZD250E3200N250A
	
	只
	934.65
	

	61
	塑壳断路器
	EZD400E3200N400A
	
	只
	2588.9
	

	62
	漏电保护开关
	IC65NVIGI4PC32A
	
	只
	689.78 
	

	63
	漏电保护开关
	IC65NVIGI4PC63A
	
	只
	736.44 
	

	64
	漏电保护开关
	IC65NVIGI3PC25A
	0901010192000001
	只
	571.22 
	

	65
	防水盒
	SP-AG.F25.81*83*56
	
	只
	16.75
	[image: 10eface00e0ad1a4ffbdc29f6e7744c]

	66
	防水盒
	SP-AG.25.120*120*90
	
	只
	26.4
	

	67
	塑壳漏电开关
	EZD160E100/125A
	
	只
	2264.35
	

	68
	浪涌保护器
	4P40A
	0901010191000001
	个
	575
	

	69
	导轨
	
	0607010129000001
	根
	7
	

	70
	优能时控
	TS8D-8
	0301020300000001
	只
	658
	

	71
	熔断器
	RT16-00(32A)
	0702010007000001
	只
	10.2
	



	72
	熔断器
	RT16-00(40A)
	0702010007000001
	只
	10.2
	

	73
	熔断器
	RT16-00(63A)
	0702010007000001
	只
	11.7
	

	74
	熔断器
	RT16-00(100A)
	0702010007000001
	只
	12.5
	

	75
	熔断器
	RT16-00(160A)
	0702010007000001
	只
	14.8
	

	76
	幕墙胶
	MX-995
	0607010019000001
	支
	42
	[image: 097d44ad990a79440ddf5dd5cc77d83]

	77
	喷漆
	
	0607010050000001
	瓶
	10
	[image: 8e0108ae494e0bd055ded12f19bf65a]

	78
	棉纱

	
	0901010154000001
	副
	2.8
	

	79
	绝缘手套
	10KV
	
	副
	148.5
	[image: cbbc0951776ccd864cce37f2db6cb5a]

	80
	电缆护管
	VASEN PVC16
	0401020101000001
	米
	5.4
	

	81
	电缆护管
	VASEN PVC20
	0401020201000001
	米
	5.58
	

	82
	电缆护管
	VASEN PVC25
	0401020301000001
	米
	5.82
	

	83
	电缆护管
	VASEN PVC32
	
	米
	6.82
	

	84
	电缆护管接头
	VASEN PVC16
	0401030101000001
	个
	2.4
	

	85
	牛油
	
	0607010021000001
	Kg
	12
	

	86
	除锈剂
	
	0607010049000001
	瓶
	22.8
	

	87
	T5灯座
	
	0103150000000001
	个
	3.84
	

	88
	安全帽
	V-Gard500 ABS
	070101002000001
	个
	84
	[image: e98409e857f015264bb2394da027a25]

	89
	4#瓷瓶
	
	0607010005000001
	个
	3.12
	

	90
	2#瓷瓶
	
	0607010003000001
	个
	2.76
	

	91
	3#瓷瓶
	
	0607010004000001
	个
	2.4
	

	92
	熔芯
	PTL15A
	0607010095000001
	个
	5.76
	

	93
	透明胶封箱带
	
	0607010026000001
	个
	6.8
	[image: 77cf88a4cb9beddfa5b0f9ca8ecdde5]

	94
	双面胶
	
	0607010027000001
	个
	1.3
	[image: 56d212965d82f84d65d2583a498f726]

	95
	防撞警示桶
	
	0607010139000001
	个
	48
	

	96
	防撞警示柱
	
	0901010144000001
	根
	28
	[image: 爱奇艺20170320110843]

	97
	互感器
	ALH-0.66.30I30/51R2.5V
	0607010072000001
	个
	65
	[image: ]

	98
	互感器
	ALH-0.66.30I40/51R2.5V
	0607010072000001
	个
	65
	[image: ]

	99
	互感器
	ALH-0.66.30I100/51R2.5V
	0607010072000001
	个
	65
	[image: ]

	100
	绝缘鞋
	
	0701010001000001
	双
	68
	[image: f0b9a966b4f5bdfdb3625beff4adf3f]

	101
	电缆标示桩
	
	0605010025000001
	个
	78
	[image: ]

	102
	橡胶反光路锥
	
	0607010140000001
	个
	69
	[image: ]

	103

	塑料灌沙反光路锥
	
	
	个
	98
	[image: fa02e5c8bf0db712484f77d399f6ff0]

	104
	不锈钢标牌
	40*30
	0901010159000001
	个
	48
	[image: 微信图片_20210706105719]

	105
	不锈钢标牌
	12*30
	0901010159000001
	个
	20
	[image: QQ截图20210709100338]

	106
	电缆过线槽
	
	0607010128000001
	米
	176
	[image: 过线槽]

	107
	线路标牌
	
	0607010065000001
	个
	9.6
	[image: 线路标牌]

	108
	通开挂锁
	
	09010101930000
	个
	38.5
	[image: 挂锁]

	109
	喷漆
	RAL9003
	0607010050000001
	瓶
	29.8
	[image: c8acb886245816da41d1ed95086a0bd]

	110
	电力安全网
	
	0607010141000001
	个
	64
	[image: 电力安全网]

	111
	生料带
	
	0607010142000001
	卷
	3.2
	

	112
	耐火泥
	
	0607010017000001
	公斤
	43.7
	[image: 微信图片_20210721090229.jpg]

	113
	色卡
	
	0607010143000001
	本
	258
	[image: 3cdf3ef5f168d4292694ecf9b70ebef]

	114
	拖线板
	
	0607010144000001
	只
	36
	

	115
	明装86盒含盖板
	
	'0901010088000001
	套
	6.3
	[image: 微信图片_20210721091726.jpg]

	116
	膨胀管
	φ8
	0702010002000001
	只
	0.18
	[image: 微信图片_20210721091510.jpg]

	117
	三角旗
	
	0607010067000001
	包
	18
	

	118
	大漆刷
	
	0607010145000001
	把
	10
	[image: 微信图片_20210721091517.jpg]

	119
	防锈漆
	
	0607010050000001
	公斤
	49
	

	120
	双面发光警示牌
	
	0901010159000001
	付
	335
	[image: 警示]

	121
	大扫帚
	
	0607010146000001
	把
	38
	

	122
	卡式熔芯
	R015 4A
	0607010031000001
	个
	1.3
	[image: 微信图片_20220805162254]

	123
	卡式熔芯
	R015 6A
	0607010032000001
	个
	1.3
	[image: 微信图片_20220805162314]

	124
	卡式熔芯
	R015
10A
	0607010033000001
	个
	1.3
	[image: 微信图片_20220805162320]

	125
	卡式熔芯
	R015
16A
	0607010055000001
	个
	1.3
	[image: 微信图片_20220805162324]

	126
	卡式熔芯
	R015
20A
	0607010060000001
	个
	1.5
	[image: 微信图片_20220805162328]

	127
	卡式熔芯
	R015
25A
	0604010111000001
	个
	1.5
	[image: 微信图片_20220805162331]

	128
	卡式熔芯
	R015
32A
	0607010147000001
	个
	1.5
	[image: 微信图片_20220805162335]

	129
	防尘盖土网
	
	
	卷
	98.7
	

	130
	E27瓷灯头
	
	
	个
	6.3
	[image: f5320bb8f746307cb438362b81b790e]

	131

	填缝剂
	
	
	瓶
	39.6
	

	132
	融雪剂
	
	
	包
	75
	

	133
	草帘子
	
	
	卷
	42
	[image: 草帘子]

	134
	绝缘劳保皮鞋
	10KV
	
	双
	268
	[image: df91b05537418304f7b28f3f4984437]

	135
	绝缘高帮雨鞋
	10KV
	
	双
	186
	[image: 4b8861f62789b25137f33697b0e7609]

	136
	套装雨衣
	
	
	套
	145
	

	137
	电缆防护罩
	
	
	只
	227
	[image: 电缆防护罩]

	138
	G12灯头
	
	
	只
	16.7
	

	139
	瓷灯头E40
	
	
	只
	9.6
	

	140
	高压电缆户外终端头
	3*35
	
	套
	695
	

	141
	转换开关
	
	
	个
	49
	

	142
	LED探照灯
	
	
	只
	98.5
	

	143
	电工包
	
	
	只
	53
	

	144
	三相40A电表
	DTS634
	
	只
	287
	

	145
	尾气处理液
	
	
	桶
	63
	

	146
	油布
	
	
	块
	1240
	

	说明
	
	


[bookmark: _GoBack]
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