附件一：采购内容及要求

一、项目概述
本次采购的是常州市城市排水有限公司所属江边污水处理厂的豪顿SG40A单级高速离心风机的维修服务。
二、采购内容及具体要求
★参加本次维修服务的供应商需具有豪顿SG系列单级高速离心风机的大保养或大修业绩，上传报价单时同时上传两份不同单位的维保合同。

本次维修服务的内容包括以下内容：

（1）2台风机的机械部分维修保养，如导叶系统维修、IGV系统及驱动机构检修、VVD系统及驱动机构检修、间隙校准、位置校准、易损部件更换（轴套）及修复、更换含油轴套及关节轴承、更换O型圈。

（2）2台风机的的润滑油系统、电气控制系统、工艺阀门和执行器等维修保养，鼓风机的回装，鼓风机检修后的单机试车。

（3）解决现场2台风机转速报警、震动故障，更换故障配件。

（4）2台鼓风机油过滤芯的更换。

（5）2台鼓风机主油泵联轴器的更换。

（6）2台鼓风机的入口，出口导叶轴套的更换。

（7）2台鼓风机的保养O型圈的更换。

（8）2台鼓风机齿轮箱呼吸器的更换。
三、服务要求

1.服务地点在常州市新北区长江北路1201号，江边污水处理厂；
2.供应商应在15个工作日内完成上述维修服务工作；
3.供应商需自行负担相关的配件运费、装卸费及人工费用。
四、控制价、质保期、付款方式
1.本次采购最高限价为：人民币9.8万元（高于最高限价的报价属于无效报价）；
2.质保期：质保1年，自验收合格之日起算；
3.完成全部服务后，经采购人验收合格，成交供应商提供金额为合同总价100%的增值税专用发票，经采购单位审核无误后30天（日历日）内，采购单位一次性付清。
