附件一：采购内容及要求

一、项目概述
本次采购的是常州市城市排水有限公司的膜处理药剂，其中阻垢剂、非氧化性杀菌剂、酸性清洗剂、碱性清洗剂需按规定品牌、规格采购。
二、采购内容及具体要求
	序号
	名  称
	规格
	单位
	数量
	包装形式

	1
	阻垢剂
	苏伊士MDC151
	吨
	1
	桶装

	2
	非氧化性杀菌剂
	苏伊士MBC2881
	吨
	0.5
	桶装

	3
	酸性清洗剂
	苏伊士MCT113
	吨
	1
	桶装

	4
	碱性清洗机
	苏伊士MCT405
	吨
	1
	桶装

	5
	还原剂
	食品级NaHSO3，纯度＞99%
	吨
	1
	袋装干粉

	6
	无水柠檬酸
	食品级，纯度＞99%
	吨
	1
	袋装干粉


三、供货要求及供货期

供应商应负责供货、卸货、安装义务。
供货地点：惠家塘泵站，地址：常州市新北区长江北路与宏图路交叉口东北侧匝道200米（不上高架）。供应商需负责送货，并负责卸货至指定地点堆放。
供货期：合同签订后3周内。

供应商需负担运费、卸货及安装费用，相关费用计入投标总价。
四、控制价、质保期、付款方式
1.本次采购最高限价为：人民币29万元（高于最高限价的报价属于无效报价）；
2.质保期：供货产品自签收之日起剩余有效质保期需大于1年；
3.送货完毕并提供苏伊士原厂合格证，验收合格后付款至合同金额的95%，剩余5%作为质保金，在质保期结束后无息付清。
