工程名称：常州市粮食应急物资储备库及配套设施项目（库一：11369平方米 丙1类仓库；库二14269平方米 丙1类仓库）消防检测
预算金额：12819元
[bookmark: _GoBack]采购内容：
包括消防设施检测、出具检测报告及完成整个报告所产生的其它所有费用。检测范围为完成消防验收所需完成的各项检测包含且不限于建筑消防设施的质量和系统功能，如消火栓系统、喷淋系统、高压细水雾、气体灭火、水泡系统、消防广播、消防泵房（消火栓和喷淋）、防排烟系统、火灾报警系统等。
结算：出具准确的建筑消防检测报告、提供全额发票后一次性付清。
发票要求：增值税专用发票，成交供应商应提供合法有效的增值税专用发票。
服务期限：5日内完成现场检测及出具检测报告


