采购内容及要求
一、项目概况：
粉尘在线监测系统：常州地方粮食和物资储备库有限公司码头建设一套粉尘在线监测系统。
1. 供应商资格条件：
[bookmark: _Hlk68619119]1.供应商具备独立法人资格；
三、项目要求：
粉尘在线监测系统概述
1、系统符合《江苏省港口粉尘在线监测系统建设实施方案》(苏交执法[2019]76号)的技术要求。
2、每个监测点的扬尘及气象数据采用4G/5G网络传输，数据一址多发，数据格式遵循HJ212协议标准，数据需直接上传至市级环境生态监控平台/省级污染防控平台、省交通厅港口粉尘在线监测监管平台，数据不允许经过处理后二次转发，传输协议符合各平台数据传输技术规范。
3、软件具有实时监测、趋势分析、控制管理、一址多发、实时及历史监测数据查询等功能。

