采购内容及要求

- 采购内容

1、采购人：常州晋陵中吴酒店管理有限公司

2、采购内容：空调改造

3、交货期限：2023年8月20日前完成全部交货

4、采购预算：人民币77000元

- 质保期

货物质保期为 24 个月，自采购人全部货物安装验收合格之日起计算。

三、采购清单

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美的室内机 MDV-D125T2/N1-C(B) | 4 | 台 |
| 2 | 美的线控器 | 4 | 只 |
| 3 | 东芝室外机MDV-450 | 1 | 台 |
| 4 | 拆除及安装费 | 4 | 台 |
| 5 | 电源线10mm²*3 | 25 | 米 |
| 6 | 电源线2.5mm²*3 | 20 | 米 |

四、付款方式

1、全部货物运送至指定收货地点，并经验收合格后，成交供应商提供结算金额100%的发票，采购人向成交供应商支付至结算总价的95%，余款（合同总价的5%）作为质量保证金，在质保期（贰年）满且经采购人确认后无息返还。成交供应商须提供增值税专用发票。如遇国家税率调整，不含税价保持不变，增值税税额按相应新税率调整。

2、结算要求：成交供应商凭采购合同、验收单（经验收合格）及正式发票进行资金结算；成交供应商应在采购人每次付款前按采购人要求出具等额的发票。

3、发票要求：增值税专用发票（税率13%）