附件一：采购内容及要求

一、项目概述
本次采购的是常州市城市排水有限公司所属戚墅堰污水处理厂琵乐磁悬浮风机专用变频器。
二、采购内容及具体要求
★本次采购的是琵乐磁悬浮风机专用变频器，具体清单如下：
	序号
	产品名称
	规格/型号 
	制造商
	数量
	使用地点

	1
	变频器
	150kW，琵乐磁悬浮风机专用
	KEBA
	2台
	戚墅堰污水处理厂


三、供货要求及供货期
供应商须提供KEBA原厂的相应产品，并在供货同时提供如装箱清单、说明书等证明材料。
供货商需负责将全部设备送至常州市戚墅堰梅港东路沿塘村300号戚墅堰污水处理厂的指定地点卸货，卸货时的叉车等相关卸货费用由供货商承担。
供货商应在不影响现场工艺的情况下，合理安排人员，及时将供货的变频器完成更换，并进行相应设置和调试，确保设备正常运行。
供货期：合同签订后收到预付款40天内完成供货。

供应商需负担相关的运费及卸货费用。
四、控制价、质保期、付款方式
1.本次采购最高限价为：人民币32万元（高于最高限价的报价属于无效报价）；
2.质保期：质保6个月，自交货验收运行合格之日起算；
3.合同签订后10天内，采购人向成交供应商支付合同总价90%预付款，货物安装完成经采购人验收合格后，成交供应商提供金额为合同总价100%的增值税专用发票，经采购单位审核无误后30天（日历日）内，采购单位向成交供应商支付10%合同尾款。
