附件1-采购内容及要求

一、项目概况
为保障江边污水处理厂原有三期全厂自控的稳定运行，常州市城市排水有限公司现需采购一批PLC及对应模块，作为备品备件。
二、采购清单
	序号
	型号
	品牌
	单位
	数量

	1
	机架扩展适配器140CRA93100
	施耐德
	套
	1

	2
	安装背板140XBP01600
	施耐德
	套
	1

	3
	16通道模拟量输入模块140ACI04000
	施耐德
	套
	1

	4
	8通道模拟量输出模块140AC013000
	施耐德
	套
	1

	5
	32点DO模块140DD035300
	施耐德
	套
	1

	6
	32点DI模块140DDI35300
	施耐德
	套
	1


三、产品要求及供货期
供货方应确保所供产品为全新未使用过的正品且非翻新机，产品的品牌型号与上述清单一致。

供货期：合同签订后6个月内完成供货。
四、控制价、付款方式、发票要求

1.本次采购最高限价为：人民币90000元整（高于最高限价的报价属于无效报价）；
2.成交供应商安装调试并经采购人验收合格后，成交供应商提供金额为合同总价100%的增值税专用发票发票，经采购单位审核无误后，采购单位一次性付款。
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