附件一：采购内容及要求

一、项目概述
受常州市排水管理处的委托，江苏中冠工程咨询有限公司作为招标代理机构，就其单位所需应急电源设备维保及抢修服务进行招标采购。

二、维护保养清单

	编号
	名称
	单价
	数量
	单位
	合计
	备注

	一、竹林泵站500KW上柴系列发电机组

	1
	机油滤D17-002-02
	
	2
	只
	
	　

	2
	柴滤38050
	
	2
	只
	
	　

	3
	空气滤芯
	
	2
	只
	
	　

	4
	机油CF15W-40
	
	60
	升
	
	　

	5
	200AH免维护蓄电池
	
	2
	只
	
	　

	6
	底盘油箱清洗
	
	1
	次
	
	　

	7
	水箱除锈清洗
	
	1
	次
	
	　

	8
	水滤
	
	1
	只
	
	　

	9
	防冻液-25°
	
	180
	L
	
	　

	　
	合计
	　
	　
	　
	
	　

	二、VOLVO电源车-TAD1355GE 320KW电源车

	1
	机油滤466634
	
	2
	只
	
	　

	2
	柴滤8193841
	
	1
	只
	
	　

	3
	水滤21192875
	
	1
	只
	
	　

	4
	机油旁通虑477556
	
	1
	只
	
	　

	5
	油水分离器8159975
	
	1
	只
	
	　

	6
	专用机油CH级
	
	36
	升
	
	　

	7
	空气滤芯21212204
	
	1
	只
	
	　

	8
	200AH免维护蓄电池
	
	2
	台
	
	　

	9
	底盘油箱清洗
	
	1
	次
	
	　

	10
	防冻液-25°
	
	90
	L
	
	　

	11
	更换喷油嘴
	
	1
	套
	
	

	12
	更换ECU板
	
	1
	块
	
	

	　
	合计
	　
	　
	　
	
	　

	三、新闸泵站上柴系列200KW-SC9D340D2发电机组

	1
	机油滤芯D17-002-2
	
	1
	只
	
	　

	2
	柴油滤芯S00009060
	
	1
	只
	
	　

	3
	空气滤芯
	
	1
	只
	
	　

	4
	200AH免维护蓄电池
	
	2
	台
	
	　

	5
	专用机油CF15W-40
	
	28
	升
	
	　

	6
	底盘油箱清洗
	
	1
	次
	
	　

	7
	水箱除锈清洗
	
	1
	次
	
	　

	8
	防冻液-25°
	
	80
	L
	
	　

	　
	合计
	　
	　
	　
	
	　

	四、玉龙路泵站康明斯系列500KW发电机组

	1
	机油滤芯670\777
	
	3
	只
	
	　

	2
	柴油滤芯1212
	
	1
	只
	
	　

	3
	水滤2076
	
	1
	只
	
	　

	4
	空气滤芯
	
	1
	只
	
	　

	5
	专用机油CF15W-40
	
	50
	升
	
	　

	6
	200AH免维护蓄电池
	
	2
	只
	
	　

	7
	底盘油箱清洗
	
	1
	次
	
	　

	8
	水箱除锈清洗
	
	1
	次
	
	　

	9
	校油泵（更换油嘴）　
	
	1　
	台　
	
	　

	10
	防冻液-25°
	
	160
	L
	
	　

	　
	合计
	　
	　
	　
	
	　

	五、常焦泵站上柴系列150KW-SC7H250D2发电机组

	1
	机油滤芯D638-002
	
	1
	只
	
	　

	2
	柴油滤芯S00005435
	
	1
	只
	
	　

	3
	空气滤芯
	
	1
	只
	
	　

	4
	200AH免维护蓄电池
	
	2
	只
	
	　

	5
	专用机油CF15W-40
	
	18
	升
	
	　

	6
	底盘油箱清洗
	
	1
	次
	
	　

	7
	水箱除锈清洗
	
	1
	次
	
	　

	8
	防冻液-25°
	
	36
	L
	
	　

	　
	合计
	　
	　
	　
	
	　

	六、紫云泵站上柴系列250KW-SC13G420D2发电机组

	1
	机油滤芯D17-002-2
	
	2
	只
	
	　

	2
	柴油滤芯S000010128
	
	1
	只
	
	　

	3
	空气滤芯
	
	1
	只
	
	　

	4
	200AH免维护蓄电池
	
	2
	台
	
	　

	5
	专用机油CF15W-40
	
	40
	升
	
	　

	6
	底盘油箱清洗
	
	1
	次
	
	　

	7
	水箱除锈清洗
	
	1
	次
	
	　

	8
	防冻液-25°
	
	80
	L
	
	　

	　
	合计
	　
	　
	　
	
	　

	七、五星、庆丰泵站玉柴系列150KW-SC7H250D2发电机组

	1
	机油滤芯D638-002
	
	2
	只
	
	　

	2
	柴油滤芯S00005435
	
	2
	只
	
	　

	3
	空气滤芯
	
	2
	只
	
	　

	4
	200AH免维护蓄电池
	
	4
	台
	
	　

	5
	专用机油CF15W-40
	
	36
	升
	
	　

	6
	底盘油箱清洗
	
	2
	次
	
	　

	7
	水箱除锈清洗
	
	2
	次
	
	　

	8
	防冻液-25°
	
	80
	L
	
	　

	　
	合计
	　
	　
	　
	
	　

	八、VOLVO -100kw电源车

	1
	机油滤芯
	
	1
	只
	
	　

	2
	柴油滤芯
	
	1
	只
	
	　

	3
	水滤
	
	1
	只
	
	　

	4
	专用机油CH级
	
	18
	L
	
	　

	5
	底盘油箱清洗
	
	1
	次
	
	　

	6
	空气滤芯
	
	1
	次
	
	　

	7
	防冻液-25°
	
	36
	L
	
	　

	8
	200AH免维护蓄电池
	
	2
	台
	
	　

	　
	合计
	　
	　
	　
	
	　

	九、青龙泵站  玉柴500KW WDG-CC500发电机组

	1
	机油滤芯430-1012240
	
	2
	只
	
	　

	2
	柴油滤芯T7A00-1105140
	
	3
	只
	
	　

	3
	空气滤芯T9600-1109101
	
	1
	只
	
	　

	4
	机油CF15W-40
	
	60
	L
	
	　

	5
	200AH免维护蓄电池
	
	2
	台
	
	　

	6
	底盘油箱清洗
	
	1
	次
	
	　

	7
	水箱除锈清洗
	
	1
	次
	
	　

	8
	防冻液-25°
	
	180
	L
	
	　

	9
	校油泵（包含更换油嘴）
	
	1
	台
	
	

	10
	更换ECU板
	
	1
	块
	
	

	　
	合计
	　
	　
	　
	
	　

	十、其它

	1
	水箱维修
	
	1
	只
	
	　

	2
	水箱更换
	
	1
	只
	
	　

	3
	启动马达更换
	
	1
	只
	
	　

	4
	控制器更换
	
	1
	只
	
	　

	5
	风扇皮带
	
	2
	根
	
	　

	　
	合计
	　
	　
	　
	
	　

	合计
	


三、服务要求

1.采购人使用部门对成交供应商必须全过程管理，由成交供应商采购的配件必须符合采购人对材料采购的有关规定，并经采购人使用部门检验合格后方可使用，因成交供应商采购材料所引起的质量、安全、和经济的责任由成交供应商负责，同时还应向采购人赔偿因此而遭受的损失。

2.成交供应商在运维保养过程中或结束后，采购人使用部门及时对成交供应商更换的配件进行核对。

3.成交供应商应加强现场安全施工监督，相关管理及措施费费用已包含在承包价中，成交供应商应承担因管理不当，防护措施不全及违章操作等原因造成的安全责任，成交供应商和采购人签订合同的同时需签订安全生产协议。

4.采购人使用部门负责现场合格工程量的签证及相应的安全交底及过程管理工作，并协助解决维保中的协调等问题。

5.所更换的滤芯、电子调速器、AVR板、ECU板、喷油器、皮带，都必须为发动机原厂产品，机油及防冻液采用长城品牌，免维护蓄电池采用骆驼品牌。

6.供应商报价为包含各项费用（包含但不限于主副材料、人工、运输、维修安装、调试、管理费、利润、规费、税金等所有费用）的价格。成交后，双方需要按照实际发生的服务工程量进行签证。

7.成交供应商在合同签订后6个月内按采购人进度要求完成采购清单内服务工程。为保证发电机组正常运行，对于合同期内产生的其他维修内容，采购清单内的服务工程结算时按双方签证据实结算，价格参照采购清单价格。不在采购清单内的其他维修服务工程量双方议价确定。

8.成交供应商应在保养维修工作验收后10天内会同采购人使用部门完成签证,并于签证当日处理更换下来的废旧零部件。如成交供应商未在上述时间段内完成签证而引起费用结算等问题由成交供应商承担。

四、抢修服务要求

1.时间要求

（1）供应商在接到采购人使用部门服务内容要求后，第一时间进行响应并在不超过1小时时间内赶到现场并及时进行处理。采购人在防汛、抢修等特殊情况下，有权力对响应时间提出更严格的要求，成交供应商应合理安排自身工作计划，满足采购人的相关需求。

（2）供应商的维修作业需在接到通知15个日历日内完成，定期保养作业需在接到通知7个日历日内完成，等待甲供零件部件或其他采购人认可的情况除外。

2.培训要求

成交供应商在完成相应的维修任务后需对采购人使用部门相关人员进行培训，就维修中碰到的问题，处理的方法，更换机组配件的使用操作，维护要求，注意事项等做详尽的培训。

五、控制价、付款方式
1.本次采购最高限价为：人民币6万元整（高于最高限价的报价属于无效报价）；
2.成交供应商完成服务后，提供金额为合同对应服务期100%的增值税专用发票发票，经采购单位审核无误后，一次性付款。
