	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	总计

	1
	保温井盖
	
	个
	486
	89
	43230.13

	2
	承插球墨铸铁排水管DN200
	
	m
	60
	147
	8849.63

	3
	承插污水用球墨铸铁管DN300
	
	m
	2678
	300
	804624.9

	4
	承插污水用球墨铸铁管DN400
	
	m
	1201
	472
	566318.13

	5
	倒流防止器
	DN200 1.0MPa
	个
	7
	1271
	8899.18

	6
	地漏
	DN50
	个
	288
	27
	7869.63

	7
	地面扫除口
	DN100
	个
	576
	49
	28423.6

	8
	地下式消火栓
	
	套
	17
	496
	8428.04

	9
	电磁无线远传水表(电池供电、双向水流可分别统计)
	DN200
	个
	7
	17513
	122589.18

	10
	电磁无线远传水表(电池供电、双向水流可分别统计)DN100
	DN100
	个
	1
	10429
	10429.34

	11
	电磁无线远传水表(电池供电、双向水流可分别统计)DN400
	
	个
	1
	23730
	23730

	12
	法兰阀门-Z41X-16Q  DN80
	
	个
	3
	822
	2465.13

	13
	法兰阀门-双向硬密封偏心半球阀Q340Y-16C
	DN200
	个
	5
	1832
	9157.88

	14
	法兰阀门-双向硬密封偏心半球阀Q340Y-16C
	DN150
	个
	1
	1483
	1482.53

	15
	法兰压盖DN100
	
	个
	2082
	34
	69835.18

	16
	法兰压盖DN150
	
	个
	7868
	75
	587475.59

	17
	法兰压盖DN50
	
	个
	745
	17
	13020.47

	18
	钢管φ325*6
	
	m
	66
	352
	23235.85

	19
	钢筋混凝土管
	d300
	m
	4
	59
	237.3

	20
	钢制伸缩接头DN100
	
	个
	1
	204
	204.03

	21
	钢制伸缩接头DN150
	
	个
	1
	237
	237.3

	22
	钢制伸缩接头DN200
	DN200
	个
	5
	302
	1509.76

	23
	钢制伸缩接头DN200
	DN200
	个
	7
	302
	2113.67

	24
	钢制伸缩接头DN400
	
	个
	1
	593
	593.25

	25
	给水用聚乙烯(PE100)管 DN250 1.0MPa
	
	m
	238
	117
	27871.6

	26
	给水用聚乙烯(PE100)管 DN400 1.0MPa
	
	m
	179
	252
	45025.3

	27
	焊接钢管
	DN100
	m
	179
	48
	8665.46

	28
	焊接钢管
	DN150
	m
	45
	79
	3554.5

	29
	角型阀(带铜活)
	DN15
	个
	86
	18
	1584.67

	30
	警示带
	400mm宽
	m
	11796
	3
	36809.36

	31
	平焊法兰
	1.6MPaDN100
	片
	34
	37
	1257.83

	32
	球阀（双热熔球阀 Q11H-16P DN15 PN=1.6MPa)
	
	个
	878
	15
	13115.59

	33
	球阀（双热熔球阀 Q11H-16P DN20 PN=1.6MPa)
	
	个
	840
	20
	16494.72

	34
	球阀（双热熔球阀 Q11H-16P DN40 PN=1.6MPa)
	
	个
	288
	56
	16002.37

	35
	柔性防水套管DN100
	
	个
	2
	117
	234.1

	36
	柔性防水套管DN150
	
	个
	36
	183
	6583.94

	37
	柔性防水套管DN200
	
	个
	30
	229
	6858.44

	38
	柔性防水套管DN400
	
	个
	2
	412
	823.29

	39
	柔性防水套管DN80
	
	个
	8
	94
	749.11

	40
	柔性铸铁排水管
	DN150
	m
	6969
	92
	639585.38

	41
	柔性铸铁排水管
	DN100
	m
	869
	65
	56708.77

	42
	柔性铸铁排水管
	DN50
	m
	507
	39
	19706.96

	43
	室内塑料给水管件De20
	PPR
	个
	1345
	1
	1994.8

	44
	室内塑料给水管件De25
	PPR
	个
	1029
	2
	2454.03

	45
	室内塑料给水管件De50
	PPR
	个
	1236
	6
	7625.87

	46
	室内塑料给水管件De63
	PE
	个
	209
	10
	2125.18

	47
	室内塑料给水管件De63
	PPR
	个
	475
	10
	4829.94

	48
	室外塑料给水管件De110
	电熔
	个
	525
	34
	17858.9

	49
	室外塑料给水管件De160
	电熔
	个
	62
	70
	4362.29

	50
	室外塑料给水管件De200
	电熔
	个
	129
	100
	12964.05

	51
	室外塑料给水管件De63
	电熔
	个
	250
	15
	3826.46

	52
	室外塑料给水管件De90
	电熔
	个
	16
	20
	326.52

	53
	双向硬密封偏心半球阀Q340Y-16C
	DN200
	个
	14
	2966
	41527.5

	54
	双向硬密封偏心半球阀Q340Y-16C
	DN100
	个
	2
	2136
	4271.4

	55
	双向硬密封偏心半球阀Q340Y-16C
	DN400
	个
	1
	4746
	4746

	56
	水表(NB-IOT远传水表)DN15
	
	个
	878
	548
	481287.11

	57
	水表(NB-IOT远传水表)DN20
	
	个
	840
	555
	466436.88

	58
	塑钢爬梯
	
	kg
	3650
	13
	48114.35

	59
	塑料法兰
	PE-DN50
	片
	144
	29
	4143.26

	60
	塑料法兰
	PPR-DN50
	片
	144
	26
	3808.38

	61
	塑料法兰(PE电熔)DN150
	
	片
	4
	53
	213.57

	62
	塑料法兰(PE电熔)DN200
	1.6MPa
	片
	20
	59
	1186.5

	63
	塑料法兰(PE电熔)DN80
	1.6MPa
	片
	6
	42
	249.17

	64
	塑料给水管
	F-PPR DN15  PN=1.6MPa
	m
	892
	4
	3397.33

	65
	塑料给水管
	F-PPR DN20  PN=1.6MPa
	m
	854
	10
	8248.03

	66
	塑料给水管
	F-PPR DN40 PN=1.6MPa
	m
	1693
	28
	46582.78

	67
	塑料给水管
	F-PPR DN50  PN=1.6MPa
	m
	322
	44
	14147.42

	68
	塑料给水管
	PE(PE100)管 DN50 1.6MPa
	m
	732
	15
	10813.05

	69
	塑料给水管
	给水用聚乙烯(PE100)管 DN50 1.0MPa
	m
	907
	15
	13398.14

	70
	塑料给水管
	给水用聚乙烯(PE100)管 DN100 1.0MPa
	m
	1951
	75
	146947.41

	71
	塑料给水管
	给水用聚乙烯(PE100)管 DN150 1.0MPa
	m
	363
	147
	53372.28

	72
	塑料给水管
	给水用聚乙烯(PE100)管 DN200 1.0MPa
	m
	766
	222
	169965.72

	73
	塑料给水管
	给水用聚乙烯(PE100)管 DN80 1.0MPa
	m
	61
	55
	3344.52

	74
	塑料排水管
	PVCU开缝管 DN100
	m
	321
	30
	9521.66

	75
	塑料排水管
	PVCU管 DN100
	m
	40
	24
	964.86

	76
	桶型过滤器DN200
	
	个
	7
	800
	5600.48

	77
	橡胶密封圈(排水)
	DN50
	个
	745
	2
	1847.29

	78
	橡胶密封圈(排水)
	DN100
	个
	2082
	3
	6398.8

	79
	橡胶密封圈(排水)
	DN150
	个
	7868
	5
	38648.77

	80
	
	
	
	
	0
	0

	81
	硬聚氯乙烯塑料管箍
	
	个
	21
	15
	317.19

	82
	铸铁井盖、井座
	φ700重型
	套
	529
	451
	238510.23

	83
	铸铁排水管件DN100
	
	个
	925
	21
	19843.03

	84
	铸铁排水管件DN150
	
	个
	3289
	47
	155666.68

	85
	铸铁排水管件DN50
	
	个
	344
	15
	5179.5

	86
	铸铁雨水井篦（溢流）
	
	套
	24
	105
	2508.74

	87
	铸铁雨水平井篦
	
	套
	33
	105
	3449.51

	88
	转换接头DN100(单体楼排水)
	暂定碳钢法兰
	片
	864
	56
	48427.42

	89
	转换接头DN15（PPR外螺纹活接）
	
	个
	3512
	14
	50295.55

	90
	转换接头DN20（PPR外螺纹活接）
	
	个
	3360
	18
	59201.6

	91
	转换接头DN40（PPR外螺纹活接）
	
	个
	576
	49
	28088.73

	92
	转换接头DN50(单体楼排水)
	暂定碳钢法兰
	片
	288
	90
	25929.11

	93
	板枋材
	
	m3
	35
	1680
	58800.03

	94
	不锈钢圆管
	63.5×2
	m
	205
	49
	10001.72

	95
	不锈钢圆管
	45×1.5
	m
	238
	21
	5006.72

	96
	不锈钢圆管
	38.1×1.5
	m
	1032
	17
	17889.48

	97
	不锈钢圆管
	25.4×1.5mm
	m
	3290
	58
	190104.59

	98
	不锈钢法兰底座
	
	个
	1370
	13
	18449.48

	99
	井盖防坠网
	
	个
	522
	6
	3096.77

	100
	回扩器
	DN350
	只
	4
	2322
	9286.64

	101
	回扩器
	DN450
	只
	3
	3355
	10065.91

	102
	回扩器
	DN600
	只
	1
	4833
	4832.71

	103
	回扩器
	DN700
	只
	1
	5368
	5367.84

	104
	雨水口
	YQ4
	块
	230
	132
	30289.97

	105
	雨水口YQ1
	
	块
	58
	79
	4567.38

	106
	雨水口底板YB1
	
	块
	58
	144
	8358.51

	107
	铸铁雨水口(带罩)
	DN100
	套
	450
	62
	27801.47

	合计
	
	
	
	
	 
	5935478.31
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