| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保温井盖 |  | 个 | 486 | 89 | 43230.13 |
| 2 | 承插球墨铸铁排水管DN200 |  | m | 60 | 147 | 8849.63 |
| 3 | 承插污水用球墨铸铁管DN300 |  | m | 2678 | 300 | 804624.9 |
| 4 | 承插污水用球墨铸铁管DN400 |  | m | 1201 | 472 | 566318.13 |
| 5 | 倒流防止器 | DN200 1.0MPa | 个 | 7 | 1271 | 8899.18 |
| 6 | 地漏 | DN50 | 个 | 288 | 27 | 7869.63 |
| 7 | 地面扫除口 | DN100 | 个 | 576 | 49 | 28423.6 |
| 8 | 地下式消火栓 |  | 套 | 17 | 496 | 8428.04 |
| 9 | 电磁无线远传水表(电池供电、双向水流可分别统计) | DN200 | 个 | 7 | 17513 | 122589.18 |
| 10 | 电磁无线远传水表(电池供电、双向水流可分别统计)DN100 | DN100 | 个 | 1 | 10429 | 10429.34 |
| 11 | 电磁无线远传水表(电池供电、双向水流可分别统计)DN400 |  | 个 | 1 | 23730 | 23730 |
| 12 | 法兰阀门-Z41X-16Q DN80 |  | 个 | 3 | 822 | 2465.13 |
| 13 | 法兰阀门-双向硬密封偏心半球阀Q340Y-16C | DN200 | 个 | 5 | 1832 | 9157.88 |
| 14 | 法兰阀门-双向硬密封偏心半球阀Q340Y-16C | DN150 | 个 | 1 | 1483 | 1482.53 |
| 15 | 法兰压盖DN100 |  | 个 | 2082 | 34 | 69835.18 |
| 16 | 法兰压盖DN150 |  | 个 | 7868 | 75 | 587475.59 |
| 17 | 法兰压盖DN50 |  | 个 | 745 | 17 | 13020.47 |
| 18 | 钢管φ325*6 |  | m | 66 | 352 | 23235.85 |
| 19 | 钢筋混凝土管 | d300 | m | 4 | 59 | 237.3 |
| 20 | 钢制伸缩接头DN100 |  | 个 | 1 | 204 | 204.03 |
| 21 | 钢制伸缩接头DN150 |  | 个 | 1 | 237 | 237.3 |
| 22 | 钢制伸缩接头DN200 | DN200 | 个 | 5 | 302 | 1509.76 |
| 23 | 钢制伸缩接头DN200 | DN200 | 个 | 7 | 302 | 2113.67 |
| 24 | 钢制伸缩接头DN400 |  | 个 | 1 | 593 | 593.25 |
| 25 | 给水用聚乙烯(PE100)管 DN250 1.0MPa |  | m | 238 | 117 | 27871.6 |
| 26 | 给水用聚乙烯(PE100)管 DN400 1.0MPa |  | m | 179 | 252 | 45025.3 |
| 27 | 焊接钢管 | DN100 | m | 179 | 48 | 8665.46 |
| 28 | 焊接钢管 | DN150 | m | 45 | 79 | 3554.5 |
| 29 | 角型阀(带铜活) | DN15 | 个 | 86 | 18 | 1584.67 |
| 30 | 警示带 | 400mm宽 | m | 11796 | 3 | 36809.36 |
| 31 | 平焊法兰 | 1.6MPaDN100 | 片 | 34 | 37 | 1257.83 |
| 32 | 球阀（双热熔球阀 Q11H-16P DN15 PN=1.6MPa) |  | 个 | 878 | 15 | 13115.59 |
| 33 | 球阀（双热熔球阀 Q11H-16P DN20 PN=1.6MPa) |  | 个 | 840 | 20 | 16494.72 |
| 34 | 球阀（双热熔球阀 Q11H-16P DN40 PN=1.6MPa) |  | 个 | 288 | 56 | 16002.37 |
| 35 | 柔性防水套管DN100 |  | 个 | 2 | 117 | 234.1 |
| 36 | 柔性防水套管DN150 |  | 个 | 36 | 183 | 6583.94 |
| 37 | 柔性防水套管DN200 |  | 个 | 30 | 229 | 6858.44 |
| 38 | 柔性防水套管DN400 |  | 个 | 2 | 412 | 823.29 |
| 39 | 柔性防水套管DN80 |  | 个 | 8 | 94 | 749.11 |
| 40 | 柔性铸铁排水管 | DN150 | m | 6969 | 92 | 639585.38 |
| 41 | 柔性铸铁排水管 | DN100 | m | 869 | 65 | 56708.77 |
| 42 | 柔性铸铁排水管 | DN50 | m | 507 | 39 | 19706.96 |
| 43 | 室内塑料给水管件De20 | PPR | 个 | 1345 | 1 | 1994.8 |
| 44 | 室内塑料给水管件De25 | PPR | 个 | 1029 | 2 | 2454.03 |
| 45 | 室内塑料给水管件De50 | PPR | 个 | 1236 | 6 | 7625.87 |
| 46 | 室内塑料给水管件De63 | PE | 个 | 209 | 10 | 2125.18 |
| 47 | 室内塑料给水管件De63 | PPR | 个 | 475 | 10 | 4829.94 |
| 48 | 室外塑料给水管件De110 | 电熔 | 个 | 525 | 34 | 17858.9 |
| 49 | 室外塑料给水管件De160 | 电熔 | 个 | 62 | 70 | 4362.29 |
| 50 | 室外塑料给水管件De200 | 电熔 | 个 | 129 | 100 | 12964.05 |
| 51 | 室外塑料给水管件De63 | 电熔 | 个 | 250 | 15 | 3826.46 |
| 52 | 室外塑料给水管件De90 | 电熔 | 个 | 16 | 20 | 326.52 |
| 53 | 双向硬密封偏心半球阀Q340Y-16C | DN200 | 个 | 14 | 2966 | 41527.5 |
| 54 | 双向硬密封偏心半球阀Q340Y-16C | DN100 | 个 | 2 | 2136 | 4271.4 |
| 55 | 双向硬密封偏心半球阀Q340Y-16C | DN400 | 个 | 1 | 4746 | 4746 |
| 56 | 水表(NB-IOT远传水表)DN15 |  | 个 | 878 | 548 | 481287.11 |
| 57 | 水表(NB-IOT远传水表)DN20 |  | 个 | 840 | 555 | 466436.88 |
| 58 | 塑钢爬梯 |  | kg | 3650 | 13 | 48114.35 |
| 59 | 塑料法兰 | PE-DN50 | 片 | 144 | 29 | 4143.26 |
| 60 | 塑料法兰 | PPR-DN50 | 片 | 144 | 26 | 3808.38 |
| 61 | 塑料法兰(PE电熔)DN150 |  | 片 | 4 | 53 | 213.57 |
| 62 | 塑料法兰(PE电熔)DN200 | 1.6MPa | 片 | 20 | 59 | 1186.5 |
| 63 | 塑料法兰(PE电熔)DN80 | 1.6MPa | 片 | 6 | 42 | 249.17 |
| 64 | 塑料给水管 | F-PPR DN15 PN=1.6MPa | m | 892 | 4 | 3397.33 |
| 65 | 塑料给水管 | F-PPR DN20 PN=1.6MPa | m | 854 | 10 | 8248.03 |
| 66 | 塑料给水管 | F-PPR DN40 PN=1.6MPa | m | 1693 | 28 | 46582.78 |
| 67 | 塑料给水管 | F-PPR DN50 PN=1.6MPa | m | 322 | 44 | 14147.42 |
| 68 | 塑料给水管 | PE(PE100)管 DN50 1.6MPa | m | 732 | 15 | 10813.05 |
| 69 | 塑料给水管 | 给水用聚乙烯(PE100)管 DN50 1.0MPa | m | 907 | 15 | 13398.14 |
| 70 | 塑料给水管 | 给水用聚乙烯(PE100)管 DN100 1.0MPa | m | 1951 | 75 | 146947.41 |
| 71 | 塑料给水管 | 给水用聚乙烯(PE100)管 DN150 1.0MPa | m | 363 | 147 | 53372.28 |
| 72 | 塑料给水管 | 给水用聚乙烯(PE100)管 DN200 1.0MPa | m | 766 | 222 | 169965.72 |
| 73 | 塑料给水管 | 给水用聚乙烯(PE100)管 DN80 1.0MPa | m | 61 | 55 | 3344.52 |
| 74 | 塑料排水管 | PVCU开缝管 DN100 | m | 321 | 30 | 9521.66 |
| 75 | 塑料排水管 | PVCU管 DN100 | m | 40 | 24 | 964.86 |
| 76 | 桶型过滤器DN200 |  | 个 | 7 | 800 | 5600.48 |
| 77 | 橡胶密封圈(排水) | DN50 | 个 | 745 | 2 | 1847.29 |
| 78 | 橡胶密封圈(排水) | DN100 | 个 | 2082 | 3 | 6398.8 |
| 79 | 橡胶密封圈(排水) | DN150 | 个 | 7868 | 5 | 38648.77 |
| 80 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 81 | 硬聚氯乙烯塑料管箍 |  | 个 | 21 | 15 | 317.19 |
| 82 | 铸铁井盖、井座 | φ700重型 | 套 | 529 | 451 | 238510.23 |
| 83 | 铸铁排水管件DN100 |  | 个 | 925 | 21 | 19843.03 |
| 84 | 铸铁排水管件DN150 |  | 个 | 3289 | 47 | 155666.68 |
| 85 | 铸铁排水管件DN50 |  | 个 | 344 | 15 | 5179.5 |
| 86 | 铸铁雨水井篦（溢流） |  | 套 | 24 | 105 | 2508.74 |
| 87 | 铸铁雨水平井篦 |  | 套 | 33 | 105 | 3449.51 |
| 88 | 转换接头DN100(单体楼排水) | 暂定碳钢法兰 | 片 | 864 | 56 | 48427.42 |
| 89 | 转换接头DN15（PPR外螺纹活接） |  | 个 | 3512 | 14 | 50295.55 |
| 90 | 转换接头DN20（PPR外螺纹活接） |  | 个 | 3360 | 18 | 59201.6 |
| 91 | 转换接头DN40（PPR外螺纹活接） |  | 个 | 576 | 49 | 28088.73 |
| 92 | 转换接头DN50(单体楼排水) | 暂定碳钢法兰 | 片 | 288 | 90 | 25929.11 |
| 93 | 板枋材 |  | m3 | 35 | 1680 | 58800.03 |
| 94 | 不锈钢圆管 | 63.5×2 | m | 205 | 49 | 10001.72 |
| 95 | 不锈钢圆管 | 45×1.5 | m | 238 | 21 | 5006.72 |
| 96 | 不锈钢圆管 | 38.1×1.5 | m | 1032 | 17 | 17889.48 |
| 97 | 不锈钢圆管 | 25.4×1.5mm | m | 3290 | 58 | 190104.59 |
| 98 | 不锈钢法兰底座 |  | 个 | 1370 | 13 | 18449.48 |
| 99 | 井盖防坠网 |  | 个 | 522 | 6 | 3096.77 |
| 100 | 回扩器 | DN350 | 只 | 4 | 2322 | 9286.64 |
| 101 | 回扩器 | DN450 | 只 | 3 | 3355 | 10065.91 |
| 102 | 回扩器 | DN600 | 只 | 1 | 4833 | 4832.71 |
| 103 | 回扩器 | DN700 | 只 | 1 | 5368 | 5367.84 |
| 104 | 雨水口 | YQ4 | 块 | 230 | 132 | 30289.97 |
| 105 | 雨水口YQ1 |  | 块 | 58 | 79 | 4567.38 |
| 106 | 雨水口底板YB1 |  | 块 | 58 | 144 | 8358.51 |
| 107 | 铸铁雨水口(带罩) | DN100 | 套 | 450 | 62 | 27801.47 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 5935478.31 |