采购内容及要求

一、清单

| 序号 | 品名 | 数量 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除湿机1 | 23台 | 3000 | 配置在高配间 |
| 2 | 除湿机2 | 35台 | 800 | 配置在电井 |

二、技术要求

# 除湿机1：

# 1、产品类型：工业除湿机

# 2、除湿量：≥90L/D

# 3、自动控湿：当环境湿度高于设定湿度时自动开启压缩机除湿，反之自动关闭压缩机

# 4、适应面积：≥120m2

# 5、显控方式：LED触屏控制

# 6、额定电压：220V/50H2

# 7、排水方式：⑴配备水箱，水满停机自动保护；⑵外接排水管

# 8、有万向导轮

# 9、若电源插座16A，则需配备转换器插头（高配间插座为250V，10A）

# 除湿机2：

# 1、产品类型：除湿机

# 2、除湿量：≥12L/D

# 3、自动控湿：当环境湿度高于设定湿度时自动开启压缩机除湿，反之自动关闭压缩机

# 4、适应面积：≥10m2

# 5、显控方式：LED触屏控制

# 6、额定电压：220V/50H2

# 7、排水方式：⑴配备水箱，水满停机自动保护；⑵外接排水管