科教城金凤凰人才公寓更换S1#楼二层破损玻璃采购需求

一、项目概况

- 项目名称：科教城金凤凰人才公寓更换S1#楼二层破损玻璃项目。

- 采购主体：常州嘉远城市服务有限公司。

- 预算金额：8000元。

4、采购需求：更换S1#楼二层破损玻璃一块。

二、具体内容及要求

| 具体内容 | 要求 |
| --- | --- |
| 玻璃品牌 | 台玻原片 |
| 玻璃规格 | 宽900mm，长4200mm，具体尺寸需现场精确测量确定 |
| 玻璃类型 | 8+12A+8mm中空Low-e钢化玻璃 |
| 玻璃数量 | 一块 |

三、质量及验收要求

1、质量保证：供应商需提供玻璃的质量合格证明文件，包括但不限于产品出厂检验报告、钢化认证证书等。在安装完成后的两年质保期内，若玻璃出现自爆、脱胶等质量问题，供应商应免费进行更换和维修。

2、验收标准：依据采购合同及相关国家标准进行验收。玻璃外观应无明显划痕、气泡、杂质等缺陷，与相邻玻璃颜色统一；尺寸偏差符合技术要求；中空玻璃的密封性能良好，无漏气现象；钢化性能经现场简单测试（如敲击检查）应符合标准。

四、交货及安装要求

1、交货及安装时间：合同签订后10日内完成全部更换安装工作，尽量减少对公寓住户的影响。安装过程需遵守安全规范，采取必要的防护措施，确保施工安全。

2、安装服务：供应商负责提供专业的安装人员及安装所需的工具、辅料等，安装完成后需清理现场，保持施工区域的整洁。

五、报价要求

1、报价应包含玻璃的采购成本、运输费用、安装费用、税费等一切与项目相关的费用，为最终落地价，总价包干。

2、供应商需提供详细的报价清单，注明各项费用的明细。