科教城金凤凰人才公寓更换S1#楼二层破损玻璃采购需求
一、项目概况
1、 项目名称：科教城金凤凰人才公寓更换S1#楼二层破损玻璃项目。
2、 采购主体：常州嘉远城市服务有限公司。
3、 预算金额：8000元。
4、采购需求：更换S1#楼二层破损玻璃一块。
    二、具体内容及要求
	具体内容
	要求

	玻璃品牌
	台玻原片

	玻璃规格
	宽900mm，长4200mm，具体尺寸需现场精确测量确定

	玻璃类型
	8+12A+8mm中空Low-e钢化玻璃

	玻璃数量
	一块


三、质量及验收要求
1、质量保证：供应商需提供玻璃的质量合格证明文件，包括但不限于产品出厂检验报告、钢化认证证书等。在安装完成后的两年质保期内，若玻璃出现自爆、脱胶等质量问题，供应商应免费进行更换和维修。
[bookmark: _GoBack]2、验收标准：依据采购合同及相关国家标准进行验收。玻璃外观应无明显划痕、气泡、杂质等缺陷，与相邻玻璃颜色统一；尺寸偏差符合技术要求；中空玻璃的密封性能良好，无漏气现象；钢化性能经现场简单测试（如敲击检查）应符合标准。
四、交货及安装要求
1、交货及安装时间：合同签订后10日内完成全部更换安装工作，尽量减少对公寓住户的影响。安装过程需遵守安全规范，采取必要的防护措施，确保施工安全。
2、安装服务：供应商负责提供专业的安装人员及安装所需的工具、辅料等，安装完成后需清理现场，保持施工区域的整洁。
五、报价要求
1、报价应包含玻璃的采购成本、运输费用、安装费用、税费等一切与项目相关的费用，为最终落地价，总价包干。
2、供应商需提供详细的报价清单，注明各项费用的明细。

                      
