附件1-采购内容及要求
一、项目概述
常州市城北污水处理厂ORP/pH仪表面板维修。
	序号
	名称
	型号
	品牌
	数量

	1
	ORP/pH仪表面板
	PRO系列P3型
	哈希
	3/台


二、采购内容及具体要求
经检测，以上面板上电不显示，拆开仪表发现内部进水腐蚀生锈，经检查主板损坏，需更换主板，按键失灵，需要更换按键面板，外壳固定柱断裂，需要更换上壳。
三、供货要求及供货期
1.供货期：供应商应在合同签订后10天内完成仪表维修并运送至采购人指定交货地点，通过采购人验收。
2.供应商需负担相关的运费及卸货费用等，所有费用计入总价，采购人不再额外支付任何费用。
四、控制价、付款方式、发票要求
1.本次采购最高限价为：人民币22000元（高于最高限价的报价无效报价）；
[bookmark: _GoBack]2.质保期：质保期为1年，自仪表运行验收合格之日起计算；
3.经采购人验收合格后，成交供应商提供金额为合同总价100%的增值税专用发票，经采购单位审核无误后60天（日历日）内，采购单位支付维修费用。

