附件1-采购内容及要求

一、项目概述
本次采购的是常州市城市排水有限公司所用空调的维修、维护、更换零配件、移机、保养等服务。
采购内容及具体要求

★供应商应具有满足本服务项目的基本能力，并在上传报价单时同时上传相应材料用于证明其具有制冷设备、空调设备的维修服务的资格或资质。
★供应商须具有有效的美的和格力品牌方的授权、委托、服务等任意一种资质能力，并在上传报价单时同时上传这两个品牌方的相关材料。

★供应商本单位维保人员须具有有效的行业协会、空调厂方、行政主管部门等组织培训、考核合格后所发的资质证书或能力证书（须同时涵盖与本服务项目相关的制冷与空调作业、电工作业、焊接与热切割作业、高处作业四种类型），并在上传报价单时同时上传维保人员2026年1月至2026年3月的社保证明材料以及上述四种类型作业资质能力相关材料。
本次采购的具体服务项目清单如下：

	空调维保服务项目清单一（1-5匹）

	空调类型
	配件名称
	单价
	备注

	
	
	1P-1.5P
	2P
	3P
	5P
	

	空   调
	定频压缩机
	750
	950
	1550
	2850
	

	
	变频压缩机
	850
	1150
	2150
	3500
	

	
	电机电容
	38
	38
	45
	45
	

	
	压缩机电容
	90
	100
	115
	/
	

	
	变压器
	80
	80
	/
	/
	

	
	温度传感器
	30
	30
	30
	30
	

	
	接触器
	/
	/
	165
	185
	

	
	步进电机
	50
	50
	50
	55
	

	
	同步电机
	60
	60
	60
	65
	

	
	四通阀线圈
	75
	75
	95
	105
	

	
	挂机接水盘
	100
	100
	185
	220
	

	
	出风栅
	90
	120
	230
	285
	

	
	定频内机电脑板
	250
	250
	300
	400
	

	
	定频外机电脑板
	/
	/
	270
	320
	

	
	变频内机电脑板
	220
	220
	320
	420
	

	
	变频外机电脑板
	680
	680
	1320
	1680
	

	
	电源线
	80
	80
	100
	100
	

	
	压缩机连接线组
	80
	80
	100
	100
	

	
	继电器
	75
	75
	85
	85
	

	
	信号线
	50
	50
	70
	70
	

	
	电辅助加热器
	100
	100
	120
	150
	

	
	室内风叶
	85
	85
	145
	145
	

	
	室外风叶
	75
	75
	95
	95
	

	
	电机支架
	50
	50
	60
	75
	

	
	交流室内电机
	150
	150
	230
	480
	

	
	直流室内电机
	180
	180
	280
	600
	

	
	交流室外电机
	220
	220
	260
	550
	

	
	直流室外电机
	350
	350
	380
	620
	

	
	蒸发器
	950
	950
	1450
	1850
	

	
	四通阀
	165
	165
	260
	320
	

	
	冷凝器
	980
	980
	1550
	1950
	

	
	高/低压阀
	105
	105
	135
	135
	

	
	单向阀
	65
	65
	70
	80
	

	
	拆机
	180
	250
	300
	350
	

	
	装机
	180
	250
	300
	350
	

	
	移机（不含运费）
	250
	300
	380
	550
	

	
	运费
	100
	150
	200
	300
	

	
	制冷机R22
	250
	350
	450
	550
	

	
	制冷机R32
	350
	450
	550
	650
	

	
	制冷机R410A
	350
	450
	550
	650
	

	
	人工(小修)
	100
	180
	250
	400
	

	
	人工(中修)
	180
	200
	300
	400
	

	
	人工(大修)
	400
	400
	500
	600
	

	
	铜管
	100
	120
	135
	180
	

	
	不锈钢支架
	80
	120
	120
	180
	

	
	深度清洗（处机）
	150
	200
	250
	300
	

	
	深度清洗（内机）
	150
	200
	250
	300
	

	
	冷凝水管
	25
	25
	25
	25
	

	
	空开
	/
	100
	100
	180
	

	
	检修（只检查不维修）
	80
	100
	120
	140
	

	
	清洗水槽
	120
	150
	200
	250
	

	
	清洗滤网
	100
	150
	200
	200
	

	
	查漏氮气
	120
	120
	120
	150
	

	
	抽真空查漏补焊
	400
	400
	500
	600
	

	
	高空作业费
	一处为一次，高空作业每次200元
	

	注:原厂配件保修一年。


	空调维保服务项目清单二(中央空调)

	空调类型
	配件名称
	单价
	备注

	
	
	3-5P
	6-10P
	11-15P
	16以上
	

	中 央 空 调
	压缩机
	5650
	7850
	/
	/
	

	
	电机电容
	80
	100
	100
	100
	

	
	温度传感器
	30
	30
	30
	30
	

	
	接触器
	250
	250
	300
	300
	

	
	步进电机
	150
	150
	150
	155
	

	
	同步电机
	160
	160
	160
	165
	

	
	四通阀线圈
	145
	145
	150
	155
	

	
	四通阀
	680
	1350
	2550
	2550
	

	
	挂机接水盘
	285
	285
	285
	285
	

	
	变频内机电脑板
	450
	450
	450
	450
	

	
	变频外机主板
	2680
	3500
	4200
	4600
	

	
	压缩机模块
	3000
	3200
	6500
	6500
	

	
	风机模块
	2300
	2300
	3560
	3880
	

	
	压缩机连接线组
	160
	160
	180
	180
	

	
	信号线
	70
	70
	90
	100
	

	
	室内风叶
	165
	165
	185
	195
	

	
	室外风叶
	550
	780
	1250
	1450
	

	
	电机支架
	250
	250
	260
	375
	

	
	直流室内电机
	580
	580
	880
	1100
	

	
	直流室外电机
	1650
	1650
	1780
	2320
	

	
	四通阀
	880
	950
	1260
	1320
	

	
	高/低压阀
	285
	285
	390
	410
	

	
	单向阀
	265
	265
	270
	380
	

	
	板式过滤器(初效)
	450
	550
	650
	850
	

	
	板式过滤器(中效)
	650
	750
	850
	1000
	

	
	板式过滤器(高效)
	850
	950
	1000
	1200
	

	
	制冷机R410A
	250
	300
	350
	450
	

	
	人工(小修)
	600
	600
	600
	600
	

	
	人工(中修)
	1000
	1000
	1000
	1000
	

	
	人工(大修)
	1500
	1500
	1800
	2000
	

	
	中央空调内机清洗保养
	150
	150
	150
	150
	

	
	高空作业费
	一处为一次，高空作业每次300元
	

	注：原厂配件保修一年。


三、供货要求及供货期

供应商成交后应必须响应维保需求，及时安排维保人员通过现场检查了解实际维修要求，按时完成单位空调的维修、维护、更换零配件、移机、保养等服务。
维保人员必须持证上岗，由经验丰富、责任心强的人员担任。

供应商应在合同签订一个月内提供参与本维修项目的作业人员购买不低于150万元额度的雇主责任险或人身意外险证明。

空调维修和保养所涉及的项目，需填报完整的维保完工单据，并经使用部门签字确认。

空调维修和保养所涉及的费用，按《空调维保服务项目清单》中的单项价格乘以成交供应商的折扣计算。
服务期：合同签订后一年。

注：待维保空调位于常州市区范围内不同地点。

四、控制价、响应报价及付款方式
1.采购预算：人民币80000元；
最高限价：详见清单基准单价（高于最高限价的报价属于无效报价）；
2.响应报价：本项目在基准单价基础上报整体折扣，不再进行分项报价；

报价时，只需填报除百分号之外的数字即可。如所报整体折扣为90%，网上填报90即可（忽略系统中的“元”）。折扣数字精确到个位，无需保留小数，否则按无效响应处理。

在实际结算时采购人将按成交供应商在响应时所报的折扣进行结算，即：结算价格=空调维保服务项目清单中的单价×响应时的折扣。

例：如所报折扣为90%，则结算单价=基准单价×90%；

3.合同签订后，所有费用半年结算一次，成交供应商凭相应结算资料和汇总后开票（增值税专用发票）进行结算。

