附件1-采购内容及要求

一、项目情况
（一）项目概况
1.项目名称：五金电器等零星采购；
2.采购内容：见附件清单；
3.项目规模：共计1952项产品，其中电器类393项，五金类1402项，工具类59项，光源灯具类33项，机油类10项，劳保消防用品55项；
5.交货地点：采购人指定地点（常州市新北区建东路8号常州市城北污水厂和武进区梅港东路与和东街交叉口220米戚墅堰污水厂）；
6.交货期：应急物资2小时到货，日常送货5小时到货；
7.采购数量：根据采购人需求，数量按实结算；
8.供货周期：自合同签订起1年。
（二）技术标准和规范
1.本项目所有产品必须符合国家现行相关标准、规范要求。

2.主要执行标准包括但不限于：

（1）GB/T 14048 低压开关设备和控制设备。

（2）GB 50254 电器装置安装工程低压电器施工及验收规范。

（3）GB/T 3098 紧固件机械性能。

（4）JB/T 4278 电工产品环境条件。

（5）其他参照国家及行业最新颁布的相关标准。

（三）质量要求

1.所有产品必须为全新、未使用过的合格产品。

2.产品质量保修期：自验收合格之日起不少于12个月。

3.如发现产品质量不符合要求，供应商必须在3个工作日内无条件更换。
二、技术要求

（一）通用技术要求

1.材质要求：

（1）金属部件：应采用符合国家标准的优质材料，表面处理应符合相关规范

（2）绝缘部件：应采用耐老化、耐高温的优质绝缘材料，绝缘性能符合国家标准。

（3）电子元件：应采用知名品牌合格产品，性能稳定可靠。

2.工艺要求：

（1）产品制造工艺应先进、成熟，表面光滑，无毛刺、裂纹等缺陷。

（2）焊接件焊接牢固，无虚焊、漏焊现象。

（3）电镀件镀层均匀，无脱皮、锈蚀现象。

3.标识要求：

（1）产品应有清晰的产品标识，包括产品名称、型号规格、生产厂家、生产日期等。

（2）电器产品应有相关认证标识（如3C认证等）。

（二）五金类产品技术要求

1.紧固件（螺丝、螺栓、螺母等）

（1）材质要求：

①普通紧固件：采用Q235或304不锈钢材质。

②高强度紧固件：采用4.8级、8.8级、10.9级高强度钢。

（2）规格要求：

①尺寸精度：符合GB/T 197标准要求。

②螺纹精度：不低于6H/6g级。

（3）表面处理：

①镀锌件：热镀锌或电镀锌，镀层厚度符合相关标准。

②不锈钢件：表面抛光处理，粗糙度Ra≤1.6μm。

（4）性能要求：

①抗拉强度：符合相应材质等级要求。

②耐腐蚀性：盐雾试验不少于48小时无锈蚀。

2.工具类产品

（1）材质要求：

①刃口部分：采用高速钢或合金工具钢。

②手柄：采用耐冲击、防滑的工程塑料。

（2）工艺要求：

①刃口硬度：HRC 58-62。

②表面处理：喷砂或镀铬处理。

（3）性能要求：

①强度：能承受规定的扭矩和冲击力。

②耐用性：正常使用条件下，使用寿命不少于2年。
三、验收

1.产品到货后，采购人将按照本技术文件要求进行到货检验。

2.检验项目：

（1）数量核对；
（2）外观质量检查；
（3）规格尺寸检查；
（4）关键性能测试。
3.如检验不合格，供应商应在3个工作日内更换合格产品。

四、包装和运输

（一）包装要求

1.产品包装应符合国家相关标准，具有足够的强度，能承受运输过程中的冲击和振动

2.不同规格、不同类型的产品应分开包装，并在包装上清晰标识：

（1）产品名称、型号规格；

（2）数量；

（3）生产厂家；

（4）防潮、防震、易碎等警示标识。

3.电气产品包装内应采取防潮措施（如放置干燥剂）

（二）运输要求

1.运输过程中应避免雨淋、受潮、暴晒、碰撞和挤压；

2.运输工具应清洁、干燥，无腐蚀性物质；

3.供应商应在发货前24小时通知采购人发货信息（包括发货时间、运输方式、预计到货时间等）。

五、技术文件交付

供应商应在产品验收时向采购人提供以下技术文件：

1.产品使用说明书；

2.产品合格证；

3.产品清单（与实际供货一致）。

六、技术服务和售后服务

（一）技术服务

1.供应商应提供产品安装、使用的技术指导服务；

2.如采购人需要，供应商应派技术人员到现场进行技术指导；

3.技术指导服务应免费提供。

（二）售后服务

1.质量保修期：自验收合格之日起不少于12个月；

2.保修范围：产品本身质量问题；

3.响应时间：接到采购人通知后5小时内作出响应；

4.维修时间：本地产品，5小时内到达现场维修或更换；外地产品，10小时内提供更换产品。

七、控制价、发票要求及付款方式
1.采购预算：人民币8万元；

最高限价：详见附件3-基准单价（高于最高限价的报价属于无效报价）；
2.成交供应商在规定时间内将订单项下全部货物运达到货地点且经采购人验收合格后，成交供应商于30天（日历天数）内向采购人提供金额为货物总价100%的增值税专用发票，经采购人审核无误后60天（日历天数）内，采购人支付该笔订单总价的100%。

